Питьевая вода в Вашем доме

[image: image1.jpg]



Техническое задание на подбор оборудования

Заказчик:_______________________________________________________________________________________________
Адрес:_________________________________________________________________________________________________
Контактное лицо (ФИО, Должность):_______________________________________________________________________
Тел/факс:_______________________________ E-mail:__________________________________________________________
Водоисточник:  индивидуальная скважина, общая скважина, городской водопровод, открытый водоем, водонапорная башня, др.______________________________________________________________________________________________
Объект установки: многоквартирный дом, коттедж, производство, котельная, др._________________________________
Назначение воды: хозяйственно-питьевые нужды, производство пива, производство безалкогольных напитков, производство негазированной питьевой воды, производство ликероводочной продукции, отопительные системы, др. _______________________________________________________________________________________________________
Режим водопотребления: непрерывный, периодический, посменный (к-во смен в сутки - ____, длительность смены - ____ часов), др. __________________________________________________________________________________________
Исходные данные:

1. Анализ воды (обязательные показатели)

	рН (водородный показатель)
	
	Сухой остаток (солесодержание), мг/л
	

	Железо общее, мг/л
	
	Окисляемость перманганатная, мгО₂/л
	

	Марганец, мг/л
	
	Мутность, мг/л
	


	Жесткость общая, мг-экв/л
	
	Цветность, град
	

	Щелочность общая, мг-экв/л
	
	Запах (вид запаха), баллов
	


2. Анализ воды (дополнительные показатели)

	Железо(II)/Железо(III), мг/л
	
	Аммоний NH₄⁺, мг/л
	

	Натрий+Калий Na+K, мг/л
	
	Нитраты NO₃⁻, мг/л
	

	Кальций Са, мг/л
	
	Фтор F⁻, мг/л
	

	Магний Mg, мг/л
	
	Хлориды CI⁻, мг/л
	

	Кремний Si, мг/л
	
	Сульфаты SO₄²¯, мг/л
	

	Медь Cu, мг/л
	
	Коли-индекс (БГКП)
	


3. Установочные параметры
Производительность подающего насоса, м³/час: ___________________________________________

Давление в системе водоснабжения, номинальное/пиковое, атм: ____________________________
Пиковое водопотребление, м³/час: ______________________________________________________

Среднее водопотребление, м³/час: ______________________________________________________

Материал и диаметр водопроводных труб: _______________________________________________

Площадь и высота доступного помещения под водоподготовку: _____________________________

Требования заказчика к качеству очищенной воды:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата: «____»______________20__г.                                                                      Подпись клиента: ______________________

WaterHome.com.ua
Страница 1

