	Термоблок перекрытия

 

1. Корпус 

2. Крышка 

3. Ригельная подставка 

4. Сеточная подставка 

 

Пример монтажа блоков перекрытия

 
 
[image: image1.png]


 
 

Порядок монтажа: 

1. Установка стоек-домкратов опалубки перекрытий с шагом 1000-1500мм. 

2. Установка на оголовок стоек деревянных брусков 50х200 в продольном направлении. 

3. Укладка поперек брусков обрезной доски толщиной 30-40 мм с шагом 300-500 мм. 

4. Укладка термоблоков опалубки перекрытия. 

5. Укладка арматурных каркасов ребер (на рисунке не указаны). Каркасы необходимо связать с арматурой стен. 

6. Укладка арматурной сетки. 

7. Заливка бетонной смеси на толщину 40 мм выше термоблока перекрытия 

8. Демонтаж стоек, брусков и досок после достижения бетоном необходимой прочности. 

Бруски и доски в дальнейшем используются при строительстве крыши.  
Стойки можно приобрести или взять в аренду у нас. 

 
	 


	


	 


