3.19*
Житлові будинки на присадибних ділянках треба розміщувати відповідно до проекту забудови району із встановленим відступом від червоних ліній. 

Огорожа присадибних ділянок не повинна виступати за червону лінію вулиці. 
3.24*
Розміщення господарських будівель по лінії забудови житловими будинками не допускається. 

Розміщення гаражів слід передбачати переважно вбудованими або прибудованими до житлових будинків по лінії забудови або в глибині ділянки. 
3.25* Протипожежні розриви між будинками або окремо розташованими господарськими будівлями відповідно до ступеня їх вогнестійкості, а також віддаленість ємкостей горючої рідини на присадибній ділянці (при опаленні будинків рідким паливом) слід приймати відповідно до протипожежних вимог (додаток 3.1). 

… Для догляду за будівлями і здійснення їх поточного ремонту відстань до межі сусідньої ділянки від найбільш виступної конструкції стіни треба приймати не менше 1,0 м. При цьому повинно бути забезпечене влаштування необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на територію суміжних ділянок. 

3.25а* Відстань між житловими будинками та господарськими будівлями і спорудами слід приймати відповідно до санітарних норм за таблицею 3.2а, але не менше протипожежних норм згідно з таблицею 1 додатка 3.1.
Таблиця 3.2а*

--------------------------------------------------------------------

| Будівлі та |                    Відстань, м                      |

|  споруди   |-----------------------------------------------------|

|            |Господарські| Майданчики | Фільтруючий |   Септик    |

|            |  будівлі   |    для     |   колодязь  | продукти-   |

|            |(сараї) для | компосту,  |  продукти-  |  вністю,    |

|            |  худоби,   |  дворові   |   вністю,   | куб.м/добу  |

|            | свійських  | вбиральні, |  куб.м/добу |             |

|            | тварин та  |  сміттє-   |-------------+-------------|

|            |   птахів   |  збірник   | до 1 |1-3   | до 1 |1-3   |

|            | площею до  |            |      |      |      |      |

|            |  50 кв.м   |            |      |      |      |      |

|------------+------------+------------+------+------+------+------|

|Житлові     |     15     |     15     |  8   |  10  |  5   | 8    |

|будинки та  |            |            |      |      |      |      |

|літня кухня |            |            |      |      |      |      |

|------------+------------+------------+---------------------------|

|Питний      |     20     |     20     |Згідно з приміткою 3       |

|колодязь    |            |            |                           |

|------------------------------------------------------------------|

|     Примітка 1.  Господарські будівлі і гаражі  сусідніх  ділянок|

|допускається об'єднувати.                                         |

|     Примітка 2.  Господарські  приміщення для утримання худоби та|

|птиці площею  до  50  кв.м  допускається прибудовувати до одно- та|

|двоквартирних житлових будинків  (крім  будинків,  розташованих  в|

|IV кліматичному  районі)  за умови ізоляції від житлових кімнат та|

|кухонь не менше ніж трьома підсобними приміщеннями.               |

|     Примітка 3.  При   продуктивності   місцевих   каналізаційних|

|очисних споруд до 3 куб.м на добу  водозабірні  споруди  місцевого|

|господарсько-питного  водопостачання  допускається  розміщувати на|

|відстані 40-50 м вниз за течією ґрунтових вод,  20-25 м  вверх  за|

|течією і  25-30  м по перпендикуляру до осі течії потоку ґрунтових|

|вод. Відстані від артсвердловин та колодязів до окремих будівель і|

|споруд  та  інших  джерел  забруднення  слід приймати 20 м.  Місце|

|розташування водозабірних споруд  повинне  бути  вверх  за  течією|

|ґрунтових  вод  і  вище  стосовно  до  розташування каналізаційних|

|споруд. За неможливості забезпечення цієї відстані в межах ділянки|

|слід  влаштовувати  свердловини,  колодязі  або  каптажі для групи|

|будинків, які розміщуються вздовж житлових вулиць із відступом від|

|червоної лінії  на  2,5-5 м на майданчиках розміром 2,5 м х 3 м із|

|твердим покриттям та ухилом не більше 4-5%0.                      |

|     Примітка 4.    Відстані   до   інших   джерел   забруднювання|

|встановлюються відповідними  нормативними  документами  за  кожним|

|конкретним  фактором  (шум,  вібрація,  електромагнітні коливання,|

|радіація,  джерела забруднення  повітря  та  інші).  Відстані  від|

|будинків  та  споруд  до  дерев  та  кущів  слід приймати згідно з|

|таблицею 5.2.                                                     |

|     Примітка 5.  Вигрібні  ями  дворових  вбиралень  повинні бути|

|виконані з конструкцій,  які запобігатимуть  фільтрації  фекальних|

|стоків у ґрунт.                                                   |

--------------------------------------------------------------------

3.26 Відповідно до санітарних вимог майданчики для компосту, дворові вбиральні та очисні споруди каналізації повинні знаходитись у глибині двору не ближче 15 м від вікон житлових будинків, в тому числі і сусідніх садиб, сараї для утримання худоби і птиці - не ближче 12 м. Господарські будівлі й гаражі допускається об'єднувати на суміжних ділянках. 

3.30 Спорудження надвірних господарських будівель по лінії забудови вулиць і проїздів забороняється, їх треба зводити у глибині садиби з дотриманням санітарних і протипожежних вимог. 
Примітка. Допускається розміщення гаража по лінії забудови за умови погодження з місцевими органами архітектури і містобудування. 

Допускається прибудова господарських сараїв (у тому числі для худоби і птиці) до садибних і блокованих житлових будинків за проектами, затвердженими у встановленому порядку. 

3.31 Дворову вбиральню і компостосховище рекомендується розміщувати безпосередньо біля сараю для худоби на відстані не менше 15 м від житлових будинків і 20 м від джерела водопостачання (колодязя), обов'язково враховуючи напрямок ухилу ділянки. 

3.32 Житлові будинки слід розміщувати з відступом від червоних ліній вулиць: магістральних - не менше 6 м, житлових - не менше 3 м. Територія між червоною лінією і лінією забудови одно-, двоквартирних і блокованих будинків із земельними ділянками біля квартир входить до загальної площі ділянки. 

3.41* Території дачних та садівницьких поселень (районів) призначаються для організації позаміського відпочинку громадян, ведення садівницького та городницького господарства з можливістю розташування садових або дачних будинків. 

Дачний будинок - це житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку. 

Садовий будинок - будівля для літнього (сезонного) використання, яка в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків.
Додаток 3.1
Таблиця 1

--------------------------------------------------------------------

| Ступінь вогнестійкості |Відстані, м, при ступені вогнестійкості  |

|        будинку         |               будинків                  |

|                        |-----------------------------------------|

|                        |   I, II    |    III     | IIIа, IIIб,   |

|                        |            |            | IV, IVа, V    |

|------------------------+------------+------------+---------------|

|I, II                   |    6/9     |    8/9     |    10/12      |

|------------------------+------------+------------+---------------|

|III                     |    8/9     |    8/12    |    10/15      |

|------------------------+------------+------------+---------------|

|IIIа, IIIб, IV, IVа, V  |   10/12    |   10/15    |    15/18      |

|------------------------------------------------------------------|

|     Примітка 1. Класифікацію будинків за ступенем вогнестійкості,|

|категорії   виробництва   щодо  пожежної  безпеки  треба  приймати|

|відповідно до чинних нормативів.                                  |

|     Примітка 2.  Протипожежні  розриви  до  виробничих будинків з|

|категорією  виробництва  щодо  пожежної  безпеки  А  і   Б   треба|

|збільшувати на  50%  для  будинків I і II ступенів вогнестійкості,|

|для категорії В - на 25%  у  порівнянні  з  даними,  наведеними  у|

|таблиці 1.                                                        |

|     Примітка 3.  Відстані між будинками і спорудами приймаються у|

|світлі   між  зовнішніми  стінами  або  іншими  конструкціями.  За|

|наявності конструкцій будинків і споруд,  що виступають більше, як|

|на 1 м,  виготовлених із спалимих матеріалів, приймається відстань|

|між цими конструкціями. Відстань між стінами будинків без віконних|

|прорізів допускається  зменшувати  на  20%,  за  винятком будинків|

|IIIа, IIIб, IV, IVа, і V ступенів вогнестійкості.                 |

|     Примітка 4.  У  районах  сейсмічністю  9  балів  відстані між|

|житловими  будинками,  а  також  між  житловими   і   громадськими|

|будинками IVа,  V  ступенів  вогнестійкості,  треба збільшувати на|

|20%.                                                              |

|     Примітка 5.  Для  двоповерхових  будинків каркасної і щитової|

|конструкції V ступеня вогнестійкості,  а  також  будинків,  критих|

|спалимими матеріалами,  протипожежні відстані треба збільшувати на|

|20%.                                                              |

|     Примітка 6.   Відстані   між   будинками   I  і  II  ступенів|

|вогнестійкості допускається передбачати менше 6 м за  умови,  якщо|

|стіна  вищого  будинку,  розміщеного  навпроти  іншого будинку,  є|

|протипожежною.                                                    |

|     Примітка 7.  Мінімальні  протипожежні  розриви  між житловими|

|будинками і господарськими будівлями у  межах  однієї  присадибної|

|ділянки  не  нормуються.  При  проектуванні  та  будівництві нових|

|індивідуальних садибних будинків та господарських споруд,  а також|

|при  повній  їх  перебудові  в  межах  однієї  садиби (зміна місця|

|розташування,  площі забудови,  об'єму та поверховості будинку)  в|

|умовах забудови, яка склалася, відстані між житловими будинками та|

|громадськими будівлями на двох сусідніх ділянках треба приймати за|

|таблицею   1.   Часткова   реконструкція   житлових   будинків  та|

|господарських споруд на окремих садибних ділянках,  які побудовані|

|за  раніше  чинними  нормативами,  допускається  за  погодженням з|

|місцевими  органами  архітектури  і   містобудування,   державного|

|пожежного  та  санітарного  нагляду.  В  цьому  випадку перебудова|

|житлових будинків, їх господарських будівель та гаражів можлива за|

|умови збереження існуючих відстаней між будівлями.                |

|     Примітка 8.  Відстані між житловими,  громадськими,  а  також|

|житловими  і  громадськими  будівлями  не  нормуються при сумарній|

|площі  забудови,  включаючи  незабудовану  площу  між  ними,   яка|

|дорівнює  найбільшій  допустимій  площі  забудови (поверху) одного|

|будинку того  ж  ступеня  вогнестійкості  без  протипожежних  стін|

|відповідно    до    чинних   нормативів   за   винятком   будинків|

|індивідуальної забудови.  При визначенні відстані між житловими  і|

|громадськими  будівлями площу забудови (поверху) треба приймати як|

|для громадських будинків.                                         |

|     Примітка 9.  Відстані  між господарськими будівлями (сараями,|

|індивідуальними  гаражами,  банями),  розміщеними  за   територією|

|присадибних ділянок,  не нормуються за умови,  якщо площа забудови|

|зблокованих господарських будівель не перевищує  800  м.  Відстані|

|між цими блоками господарських будівель приймаються за таблицею 1.|

--------------------------------------------------------------------

