	 
	 
	Отопление
	 
	 
	 
	 

	№
	Код
	Наименование
	Размер
	Цена безНДС
	К-во
	Сумма без НДС

	1
	50022
	Прямая (твёрдая) 
	22 х 1
	37,83
	14
	529,66

	2
	50028
	Прямая (твёрдая) 
	28 х 1
	49,58
	32
	1586,66

	3
	50015
	Труба (мягкая) медная
	15 х 1
	25,42
	2
	50,83

	4
	5040
	Колено 45 1 муфта
	22
	3,92
	8
	31,33

	5
	5040
	Колено 45 1 муфта
	28
	8,50
	14
	119,00

	6
	5041
	Колено 45 2 муфты
	22
	4,42
	6
	26,50

	7
	5041
	Колено 45 2 муфты
	28
	8,25
	10
	82,50

	8
	5090
	Колено 90 короткое 2 муфты
	22
	2,58
	14
	36,17

	9
	5090
	Колено 90 короткое 2 муфты
	28
	4,58
	26
	119,17

	10
	5092
	Колено 90 короткое 1 муфта
	28
	10,00
	8
	80,00

	11
	5092
	Колено 90 короткое 1 муфта
	35
	40,83
	14
	571,66

	12
	5130
	Т-переходник (ПхПхП)
	28
	12,92
	2
	25,83

	13
	5130
	Т-перех.спец.(ПхПхП)
	22х15х22
	4,42
	4
	17,67

	14
	5130
	Т-перех.спец.(ПхПхП)
	28х15х28
	12,83
	8
	102,67

	15
	5243
	Абзац-ниппель (ПхП)
	28а х 15
	12,33
	8
	98,67

	16
	5243
	Абзац-ниппель (ПхП)
	28а х 22
	5,42
	8
	43,33

	17
	5270
	Муфта стыковочная (ПхП)
	22
	1,50
	11
	16,50

	18
	5270
	Муфта стыковочная (ПхП)
	28
	4,17
	18
	75,00

	19
	5270G
	Муфта резьбовая внтр.
	22 х 3/4"
	6,58
	6
	39,50

	20
	5270G
	Муфта резьбовая внтр.
	28 х 1"
	9,42
	8
	75,33

	21
	5359g
	Накидная гайка
	22 х 1"
	19,50
	4
	78,00

	22
	5359g
	Накидная гайка
	22 х 3/4"
	10,42
	8
	83,33

	23
	MIR
	  Изоляция 18
	18/6/2м
	1,33
	106
	141,33

	24
	MIR
	  Изоляция 22
	22/6/2м
	1,42
	62
	87,83

	25
	MIR
	  Изоляция 28
	28/6/2м
	1,58
	122
	193,17

	26
	MIR
	  Mirelon 35(1*)
	35/6/2м
	2,25
	40
	90,00

	27
	S-39(4943)
	Флюс c pripoem
	250
	61,25
	1
	61,25

	28
	8(4933)
	Припой
	0,25кг 
	33,83
	4
	135,33

	29
	4961
	Ткань для зачистки труб
	10 шт
	22,08
	2
	44,17

	30
	4974
	Щетка для труб
	22
	25,33
	1
	25,33

	31
	4974
	Щетка для труб
	28
	37,42
	2
	74,83

	32
	9829
	Хомут+кронштейн
	28(3/4")
	4,75
	18
	85,50

	33
	4860
	Хомут+кронштейн
	1" (33-35)
	5,58
	28
	156,33

	34
	 
	Хомут+кронштейн
	4"(108-116)
	14,33
	10
	143,33

	35
	4243г
	Нипель-переходной(ВПхНР)
	22х3/4 
	4,17
	6
	25,00

	36
	4243г
	Нипель-переходной(ВПхНР)
	 28x1''
	6,42
	12
	77,00

	37
	 
	Автоспускник вертикальный
	1/2"
	33,33
	10
	333,33

	38
	Арт 37
	Кран шаровый вн-нар.резьба
	1/2"
	19,17
	8
	153,33

	39
	Арт 37
	Кран шаровый вн-нар.резьба
	3/4"
	29,25
	4
	117,00

	40
	Арт 37
	Кран шаровый вн-нар.резьба
	1"
	43,58
	12
	523,00

	41
	Арт 55
	Кран шаровый вн-внутр.резьба
	1/2"
	17,75
	10
	177,50

	42
	Арт 17
	Кран шаровый с американкой
	3/4"
	40,75
	2
	81,50

	43
	Арт 17
	Кран шаровый с американкой
	1"
	60,42
	16
	966,66

	44
	Арт 411/15
	Фильтр для воды
	1"
	37,92
	2
	75,83

	45
	 
	Обратный клапан с латунным штоком
	1"
	47,50
	5
	237,50

	46
	 
	Термоманометр  6 атм/120*С  Ф. 
	1/2"
	42,33
	4
	169,33

	47
	 
	Муфта латунь 
	3/4"
	8,17
	2
	16,33

	48
	 
	Муфта латунь 
	1"
	12,33
	4
	49,33

	49
	 
	Нипель НхН латунь
	1/2"
	3,33
	4
	13,33

	50
	 
	Нипель НхН латунь
	3/4"
	5,00
	8
	40,00

	51
	 
	Нипель НхН латунь
	1"
	9,17
	22
	201,67

	52
	 
	Муфта редукц. латунь. НхН
	3/4х1/2
	7,17
	4
	28,67

	53
	 
	Муфта редукц. латунь. НхН
	1"х3/4"
	15,67
	6
	94,00

	54
	 
	Муфта редукц. латунь. НхН
	1"х1/2"
	22,08
	8
	176,67

	55
	 
	Муфта редукц. латунь. НхВ
	1"х1/2"
	10,42
	4
	41,67

	56
	 
	Сборка хром ВхН 
	3/4"
	12,00
	2
	24,00

	57
	 
	Сборка хром ВхН 
	1"
	19,50
	4
	78,00

	58
	 
	Тройник (ВхВхВ) латунь
	3/4"
	21,92
	2
	43,83

	59
	 
	Тройник (ВхВхВ) латунь
	1"
	32,25
	6
	193,50

	60
	 
	Тройник редукционный (ВхВхВ)
	1''x1/2''x1''
	48,25
	10
	482,50

	61
	 
	Колено 90 (ВхВ) латунь
	1"
	22,67
	4
	90,67

	62
	 
	Колено 90 (ВхН) латунь
	3/4"
	13,83
	2
	27,67

	63
	 
	Колено 90 (ВхН) латунь
	1"
	21,67
	8
	173,33

	64
	 
	Скотч для изоляции
	12мм
	65,00
	4
	260,00

	65
	 
	Прокладка 
	1/2"
	0,42
	2
	0,83

	66
	 
	Прокладка 
	3/4"
	0,50
	8
	4,00

	67
	 
	Прокладка 
	1"
	0,58
	12
	7,00

	68
	 
	Пакля 
	 250 гр
	11,25
	1
	11,25

	69
	 
	Паста для паковки
	400гр
	24,83
	1
	24,83

	70
	 
	Колектор на 5 контурів
	 
	2041,66
	1
	2041,66

	71
	 
	Труба в бухте
	16х2,25
	6,33
	108
	684,00

	72
	 
	Труба в бухте
	20х2,5
	9,13
	62
	565,75

	73
	 
	Труба в бухте
	26х3
	17,13
	122
	2089,25

	74
	 
	Труба в бухте
	32х3
	27,38
	40
	1095,00

	75
	 
	Переходник НР
	16х1/2"
	14,58
	6
	87,50

	76
	 
	Переходник НР
	26х1"
	33,25
	4
	133,00

	77
	 
	Переходник НР
	32х1"
	43,92
	4
	175,67

	78
	3090(612)
	Колено
	16
	21,67
	18
	390,00

	79
	3090(612)
	Колено
	20
	23,58
	14
	330,17

	80
	3090(612)
	Колено
	26
	37,17
	24
	892,00

	81
	3090(612)
	Колено
	32
	56,50
	18
	1017,00

	82
	 
	Тройник
	16
	28,50
	6
	171,00

	83
	 
	Тройник
	20
	31,04
	4
	124,17

	84
	 
	Тройник
	26
	55,12
	8
	441,00

	85
	 
	Тройник
	32
	85,71
	4
	342,83

	86
	380 В
	Тройник редукционный
	20х16х16
	31,67
	10
	316,67

	87
	 
	Тройник редукционный
	20х16х20
	31,67
	10
	316,67

	88
	 
	Тройник редукционный
	20х26х16
	51,00
	2
	102,00

	89
	 
	Тройник редукционный
	26х16х20
	51,00
	8
	408,00

	90
	 
	Тройник редукционный
	26х16х26
	50,17
	24
	1204,00

	91
	 
	Тройник редукционный
	26х26х16
	52,75
	4
	211,00

	92
	 
	Тройник редукционный
	32х16х32
	81,71
	12
	980,50

	93
	 
	Тройник редукционный
	32х32х26
	86,96
	2
	173,92

	94
	ГОСТ 3262
	Муфта соединительная
	16
	16,79
	4
	67,17

	95
	ГОСТ 3262
	Муфта соединительная
	20
	19,00
	4
	76,00

	96
	ГОСТ 3262
	Муфта соединительная
	26
	29,29
	6
	175,75

	97
	ГОСТ 3262
	Муфта соединительная
	32
	56,46
	4
	225,83

	98
	 
	Муфта редукционная
	20х16
	19,33
	8
	154,67

	99
	 
	Муфта редукционная
	26х16 
	28,50
	4
	114,00

	100
	 
	Муфта редукционная
	26х20
	28,83
	6
	173,00

	101
	 
	Муфта редукционная
	32х26
	45,58
	8
	364,67

	102
	ГОСТ
	Скобы монтажные
	16-20
	0,71
	160
	113,33

	103
	 
	Резьбозажимное соединение
	 
	25,02
	40
	1001,00

	Общая сумма  гр.                                             
	 
	 
	26 905,91

	К оплате гр.,НДС в том числе                                                  
	 
	 
	32 287,09

	В том числе НДС-20% гр.
	 
	 
	 
	5381,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 








