	 
	 
	Теплый пол
	 
	 
	 
	 

	№
	Код
	Наименование
	Размер
	Цена безНДС
	К-во
	Сумма без НДС

	1
	MIR
	  Изоляция 18
	18/6/2м
	1,33
	40
	53,33

	2
	MIR
	  Mirelon 35(1*)
	35/6/2м
	2,25
	24
	54,00

	3
	4860
	Хомут+кронштейн
	1" (33-35)
	5,58
	12
	67,00

	4
	 
	Автоспускник вертикальный
	1/2"
	33,33
	6
	200,00

	5
	Арт 17
	Кран шаровый с американкой
	1"
	60,42
	4
	241,67

	6
	 
	Труба в бухте
	16х2,25
	6,33
	14
	88,67

	7
	 
	Труба в бухте
	32х3
	27,38
	24
	657,00

	8
	 
	Переходник НР
	32х1"
	43,92
	4
	175,67

	9
	3090(612)
	Колено
	32
	56,50
	14
	791,00

	10
	ГОСТ
	Скобы монтажные
	16-20
	0,71
	50
	35,42

	11
	240407-001
	гарпун-дюбель
	100шт
	0,63
	315
	199,50

	12
	 
	Труба  RAUTERM S тёплого пола
	17 мм.
	11,74
	540
	6340,47

	13
	 
	Полимерные волокна
	1 кг
	105,56
	4
	422,23

	14
	 
	Присадка для добавления в стяжку 
	10 л
	231,64
	2
	463,28

	15
	 
	Колектор с расходомером (теплый пол)
	6 контуров
	1732,49
	1
	1732,49

	16
	 
	Мат для монтажа гарпун скобами
	м2
	53,26
	75
	3994,36

	17
	 
	Профилированная остенная изоляция
	м.п.
	8,41
	104
	874,46

	18
	 
	Гарпун скоба
	16-20 мм.
	0,42
	3000
	1274,99

	19
	 
	Резьбозажимное соединение для  RAUTERMES
	 
	25,02
	14
	350,35

	20
	 
	Направляющая  90* 14-17 мм.
	 
	13,02
	14
	182,35

	21
	 
	Блок управления теплым полом
	Multibox
	708,33
	1
	708,33

	22
	 
	Шкаф встроенный 
	6-9 секц.
	462,00
	1
	462,00

	Общая сумма  гр.                                             
	 
	 
	 
	19 368,57

	К оплате гр.,НДС в том числе                                                  
	 
	 
	23 242,28

	В том числе НДС-20% гр.
	 
	 
	 
	3873,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 








