Разводка водоснабжения частного дома

Схемы разводки воды по дому

Самый оптимальный вариант схемы разводки воды в доме это коллектор в каждом санузле. На холодную воду - тупиковый коллектор, на горячую - проходной. Зачем проходной - рассказывается в статье про рециркуляцию ГВС. 

Определившись с тем, где будут расположены потребители, устанавливаем водорозетки. По две на смесители, и по одной на унитаз, стиральную машину и т.п. Расстояние между водорозетками для смесителей необходимо выставить с точностью +- 5 мм. Именно столько компенсируется эксцентриками. 

После установки водорозеток начинается подвод труб холодного и горячего водоснабжения. Следует помнить, что водорозетки под горячую воду всегда стоят слева. Большинство людей правши. Установка слева делает безопасным пользование водой. Человек, задумавшись или по невнимательности, все равно крутанет правой рукой правый кран. И... не обожжется. Левшам остается лишь посочувствовать. 

[image: image1.jpg]


Трубы подводятся от коллектора, расположенного в санузле при лучевой разводке. Трубы ведутся под стяжкой или в лагах пола. Если разводка двухтрубная, последовательно через все санузлы, то от основной трубы через тройники делаются отводы к водорозеткам. Если устанавливаются тройники, то разводку прятать нельзя. Понятно, что лучевая разводка обладает весомым преимуществом - ее не видно. Однако есть и недостаток - невозможность полностью слить систему, а при двухтрубной конфигурации такая возможность есть, если правильно смонтировать. 

Перед тем, как прятать трубы под отделку, желательно отпрессовать систему и проверить ее на герметичность соединений. Для этого надо установить на водорозетки заглушки и подать питание на насос. 


Реле запустит насос, он будет работать до тех пор, пока давление в системе не поднимется до уровня, установленного в реле. После остановки насоса стравите воздух через заглушки. Вполне вероятно, что насос опять включится. Когда стравите весь воздух и насос выключится, проверьте соединения. Если есть течи, то затяните соединения сильнее.

Методы разводки водоснабжения на даче

[image: image2.jpg]


Система водоснабжения дач должна удовлетворять потребностям людей, которые здесь живут. Во время проектирования систем водоснабжения на даче необходимо учитывать объем потребляемой воды и много других параметров. При этом система дачного водоснабжения должна обеспечивать нормальный напор воды в разное время года, а также надежно защищаться от негативных воздействий окружающей среды и производить необходимую очистку воды от разных вредных примесей. 

В наше время все дома оснащены системой водоснабжения. Важным этапом монтажа системы водоснабжения есть разводка труб. Насколько правильно и качественно она будет выполнена, настолько надежно и долго она прослужит. Разводка воды может быть наружной, которая проходит по поверхности стен и скрытой. При этом скрытая разводка воды прокладывается внутри стен, для этого в стенах штробят специальные углубления, в которые будут закладываться трубы, а далее закрываться облицовкой. 

В самом начале работы необходимо произвести бурение скважины для разводки водоснабжения. После этого нужно провести монтаж колодцев водоотведения и водоснабжения, а также проложить нужные коммуникации к дачному дому, сделать разводку водоснабжения: отдельные коммуникации для холодной и горячей воды и установить сантехнику. 

Важно в первую очередь уделить внимание шаровым кранам, расположенным на стояке. Отсюда и нужно начинать осуществление работы. Шаровые краны должны быть качественными и надежными, именно поэтому их лучше покупать в специальных магазинах, и никак не на рынке. Кран должен выдерживать высокое давление воды, а также без труда перекрывать ее, в случае если водопровод вдруг неожиданно даст течь. 

Если устанавливаются полипропиленовые трубы, то тут никак не обойтись без паяльника, который нагреет место соединения двух труб до высокой температуры, вследствие чего произойдет прочная их состыковка. Когда водопроводная система будет готова, то ее нужно проверить под давлением воды. Если, например, где-то из общей конструкции разводки потечет вода, придется начать переделку. Во избежание этого, во время спайки полипропиленовых труб некогда не нужно спешить. А трубы лучше будет лишний раз проверить, нет ли на них брака, дабы не было неприятных сюрпризов, когда процесс разводки водоснабжения будет окончен, а также в дальнейшей эксплуатации. Важно также отметить, что канализация наружная очень часто устанавливается вместе с водопроводной системой, так как это намного проще, и при этом хлопот с выносом мусора будет также намного меньше. 

Если вы запланировали установить металлопластиковые трубы, то, можно сказать, что это дело не замысловатое, как может показаться на первый взгляд. Тут все конструкции между собой соединяются с помощью фитингов, а если нужно сделать поворот трубы на углу, то она просто сгибается. Для этого используют сантехнический инструмент – трубогиб, или же пользуются любыми подручными средствами. Кроме того, во время осуществления этой процедуры в места сгибов хорошо будет засыпать изнутри песок или же установить пружину из стали. Изгиб трубы в этом случае будет равномерным, а риск деформации данной конструкции из металлопластиковых труб сведется к минимуму. 

Разводку металлопластиковых труб зачастую проводят вдоль стен, а далее все конструкции водопровода прячут под плитку. Данную маскировку есть возможность проводить также с наружной канализацией. Но при этом в одном и другом случае установка трубопровода должна выполняться таким образом, дыбы к трубам была возможность с легкостью добраться, на случай если понадобится произвести их ремонт. Для этой цели обычно с плиткой на одном уровне монтируют люки ревизии, которые открываются при помощи нажатия руки и предоставляют доступ к инженерным коммуникациям, которые скрыты за отделочными материалами.

Рециркуляция горячей воды в доме

[image: image3.jpg]


Наверное, многие из нас сталкивались с проблемой, описанной далее... Проблема заключается в том, что, повернув водопроводный кран, приходится некоторое время ждать появления теплой воды. Данный изъян встречается очень часто. Его решением может стать система рециркуляции горячей воды в доме. Именно, благодаря ней, горячая вода будет появляться сразу же после проворачивания крана. Возможно, с первого взгляда такая проблема, как ожидание горячей воды, может показаться несущественной, однако она является причиной того, что каждый год в канализацию просто так спускаются миллионы литров чистой холодной воды. 

По данным научно-исследовательского отдела Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки обычная среднестатистическая семья из четырех человек тратят более 14 тысяч литров холодной воды в ожидании появления горячей. Помимо растраты воды, тратится еще и энергия, а, следовательно, и денежные средства, которые обеспечивают поступление этой энергии. Все дело в том, что холодная вода, предшествующая горячей, содержит в себе определенное количество тепловой энергии, потеря которой при вытекании холодной воды провоцирует потребление намного большего количества энергии. Как уже было замечено выше, единственным известным на сегодняшний день решением может стать установка системы рециркуляции горячей воды в доме. Такие системы, как правило, предназначены в основном для экономии воды, но также помогают существенно экономить энергию. 

Принцип работы системы рециркуляции горячей воды в доме достаточно прост, однако установку и все монтажные работы лучше всего поручить профессионалу. Важно помнить, что если Вы хотите установить систему рециркуляции, то Вам понадобится специальный насос. Что же касается труб для рециркуляции, то они должны иметь большой диаметр. Также существенную роль играет разводка в санузлах. Если она коллекторная, то система рециркуляции проводится последовательно через все коллекторы, а затем возвращается к водонагревателю. 

Однако при двухтрубной разводке, труба горячей воды проходит параллельно трубе холодной воды, при этом на дальнем потребителе она не заканчивается, а возвращается к водонагревательному баку. В стандартной системе используются отдельные обратные линии, которые ведут от самой удаленной точки забора воды к водонагревателю. Обратная линия имеет подсоединение у спускного вентиля водонагревателя к тройнику или же к линии подачи холодной воды в бак. 

Рециркуляционный насос должен быть установлен в обратной линии с дополнительным, встроенным в него устройством, которое проверяет поток. Регулировка такого устройства осуществляется благодаря таймеру или температурному аквастату. Естественной циркуляции в нерабочее время цикла препятствует пружинное устройство. Таймер на насосе включается в заранее заданное время, которое, как правило, выпадает на пиковое использование горячей воды. 

Аквастат, который устанавливается дополнительно, помогает поддерживать нужную температуру воды всей линии в определенных пределах заранее заданного диапазона около 95 °F – 115 °F. Для достижения максимального уровня экономии энергии обратная линия, как и линия подачи воды, должны быть хорошо заизолированы. Вообще, основное назначение рециркуляции воды, помимо выше указанных - это поддержание заданной температуры воды в доме. Также важно помнить, что рециркуляция возможна только в том случае, если водонагревательный бак имеет дополнительное отверстие для трубы.

Рециркуляция горячей воды и полотенцесушители

Рециркуляция горячей воды возможна, если в водонагревателе есть дополнительное отверстие под трубу. Рециркуляция необходима для того, чтобы поддерживать заданную температуру воды во всем доме. Если включили кран в дальнем санузле, то при наличии рециркуляции горячая вода пойдет практически мгновенно, а если рециркуляции нет, то надо ждать, пока сольется холодная вода, и пока горячая дойдет от водонагревателя через весь дом до крана. 

Для рециркуляции необходим специальный насос. Трубу на рециркуляцию ГВС используют, как правило, большего диаметра, чем трубы, которые идут к водорозеткам. Это необходимо для того, чтобы избежать падения производительности системы водоснабжения при открывании сразу нескольких кранов. 

Если разводка в санузлах коллекторная, то рециркуляцию проводят через коллекторы последовательно и возвращают обратно к водонагревателю. Если разводка двухтрубная, то труба с горячей водой идет параллельно трубе с холодной водой, но она не заканчивается на самом дальнем потребителе, она возвращается обратно к водонагревателю. 

[image: image4.jpg]



При установке полотенцесушителей в доме, обратная труба рециркуляции ведется через них. В результате получаем дополнительный обогрев санузлов. Сушить помещение санузла необходимо круглогодично, именно поэтому полотенцесушители запитывают от системы ГВС, а не от отопления. Летом отопление не работает.
Обвязка гидробака и реле давления

[image: image5.jpg]


Следующим этапом изготовления автономной системы водоснабжения является обвязка гидроаккумулятора. Этот этап один из самых важных в монтаже, так как от него зависит правильность работы насоса, а так же системы подачи воды в доме. Сначала необходимо определиться с объемом бака. Наиболее ходовые размеры от 60 до 200 литров. От объема зависит периодичность включения насоса в работу и длительность интервала непрерывной работы. 

Если у вас один санузел и кухня, то вам вполне хватит бака объемом 60 литров. Если в доме, например, три санузла, кухня, постирочная, мойка в гараже, то нужен бак на 200 литров. Объемы более 200 литров мы не рассматриваем, так как они применяются уже в промышленности, и покупать такие объемы для дома нет смысла. 

Реле давления необходимо подбирать исходя из давления срабатывания питания. В частном доме система водоснабжения должна работать в пределах 3-х атмосфер. Вот на такое давление и берется реле. 


Если на гидробаке сверху предусмотрена резьба для реле давления, то устанавливаем реле туда. Снизу гидроаккумулятора на резьбу прикручиваем тройник. Со стороны фильтров подводим трубу и соединяем ее с тройником. С другой стороны тройника выводим трубу из-под гидробака. Если на бак реле установить не удалось, то ставим на трубу еще один тройник и устанавливаем на него сверху реле давления. Далее выводим трубу к разводке по дому и системе водоподготовки. 

Кабель питания от насоса подсоединяем, как указано в инструкции к реле или же непосредственно возле контактов. Старайтесь не перепутать, а лучше доверьте эту работу профессиональному электрику. Таким образом, реле будет подавать питание при увеличении расхода воды и падении давления в системе ниже порога срабатывания.

Система водоподготовки

Первое, что должна обеспечивать система водоподготовки - это возможность использования воды в обход этой самой системы. Поэтому необходимо сделать два отвода от трубы холодной воды, заглушить их кранами, а так же поставить кран между отводами. Саму систему водоподготовки подсоединять к этим отводам. С таким подключением мы реализуем поставленную задачу. 

Так же нам потребуется анализ воды, чтобы знать, какие фильтры, и какое оборудование ставить. Анализ воды можно заказать в соответствующих лабораториях. Цена колеблется от 1500 до 3000 рублей. Важный момент: набирайте воду из скважины утром, в день отъезда в эту самую лабораторию. Благодаря такой оперативности вам удастся минимизировать атмосферное [image: image6.jpg]


воздействие на образец воды, и анализ получится более точным. 

На выходе из лаборатории на руках у вас будет заключение, в котором указываются все отклонения вашей воды от норм СанПиНа (санитарно-пищевые нормы). Это заключение можете смело рассылать по организациям, занимающимся комплектацией и монтажом систем водоподготовки. Монтаж и обслуживание подобной системы необходимо доверить профессионалам. 

Воду, как правило, необходимо обезжелезивать, умягчать и удалять вредные органические примеси. Фильтры бывают непрерывного и периодического действия. Чем больше воды вы потребляете, тем дороже вам обойдется система водоподготовки. 

Если у вас в доме присутствует бассейн, автомобильная мойка, полив сада, то есть смысл разнести систему водоснабжения на два потока. Первый - вода для хозяйственных нужд, а второй, через водоподготовку, для бытовых нужд и для питья. 

В случае потери работоспособности системы водоподготовки, будь то выход из строя оборудования или загрязнение фильтров, вы всегда можете перекрыть ее, открыть кран между отводами и пользоваться водой без соответствующей химической обработки, напрямую из скважины. 

Очень важным моментом является обслуживание системы водоподготовки. Обязательно заключите договор обслуживания с профессионалами, лучше с теми, кто монтировал вам эту систему. У вас всегда будут свежие фильтры, своевременная заправка колб реагентами обуславливает соответствующее качество питьевой воды. В случае аварии вам гарантирована оперативная реакция.

Обустройство горячего водоснабжения

Горячую воду в загородном доме можно получить тремя способами: приготовить на костре, нагреть с помощью водонагревателя, а так же нагреть от системы отопления. Первый вариант мы не будем рассматривать в силу его простоты реализации. 

Второй и третий вариант в плане реализации идентичны, они отличаются лишь методом нагрева. 

Приготовление горячей воды с помощью водонагревателя осуществляется либо от газа (использование газовой колонки), либо от электричества (электрические водонагреватели). Нагрев от системы отопления происходит либо в бойлере ГВС, либо в отопительном котле, если в нем предусмотрена такая функция. 

С подсоединениями проблем возникнуть не должно, так как ничего сложного нет. От трубы с холодной водой осуществляется отвод через тройник. Перед входом в водонагреватель необходимо установить обратный клапан, иначе горячая вода пойдет в систему холодного водоснабжения при определенных условиях. На выходе горячей воды из водонагревателя устанавливается предохранительный клапан, который сбросит давление в системе при его критическом повышении. Шланг от клапана выводится либо в емкость, либо в канализацию. Если дом большой и объем горячей воды велик, то можно предусмотреть установку мембранного бака для ГВС. Этот бак будет компенсировать повышение давления. 

Если горячая вода нагревается от котла, то, скорее всего в нем есть встроенный бак и предохранительный клапан. Для уточнения обратитесь к документации по оборудованию. 

Нагрев горячей воды в бойлере происходит косвенно, то есть один контур греет другой. Бойлер состоит из емкости, внутри которой установлен, как правило, медный змеевик. По змеевику циркулирует теплоноситель системы отопления и нагревает змеевик. Наполненный водой бойлер, греет эту воду с помощью горячего змеевика. Выход горячей воды из бойлера всегда расположен в верхней части, т.к. нагретая вода поднимается вверх. 

Другой вариант нагрева воды - это теплообменник. он может быть как отдельным элементом, так и деталью, встроенной в котел отопления. Котлы со встроенным бойлером или теплообменником называются двухконтурные. Теплообменник состоит из двух полых емкостей в одном корпусе. Материал теплообменника обладает очень высокой теплопроводностью, что обуславливает высокий КПД нагрева воды. 

Водонагреватели так же классифицируются как накопительные и проточные. Проточные нагревают воду "на лету", а накопительным необходимо время. Но потребляемая мощность у накопительных существенно ниже.

