Схемы разводки для систем водоснабжения загородного дома
 

При применении металлопластиковых труб для внутренних трубопроводов холодного и

горячего водоснабжения (ВС) схемы разводок могут полностью имитировать общепринятые способы организации внутренних сетей. Однако свойства металлопластиковых труб и конструкции соединительных элементов позволяют иные схемы, которые могут отличатся большей надежностью, компактностью, удобством монтажа.

Варианты схем разводок водоснабжения внутри дома


Коллекторная схема разводки предусматривает наличие коллекторов горячей и холодной воды и лучевую развод!^ от коллектора до каждого отдельного сантехнического прибора. Труба укпадывается под настилы 
полов. Такая схема обеспечивает использование труб минимального диаметра, минимальное 
количество фитингов и стыков в заделке, особенно выгодна при небольших расстояниях между 
приборами. Кроме того возможна установка запорной арматуры на каж/^ю из ветвей 
непосредственно на коллекторе, что позволяет вести ремонт или замену сантехнических приборов 
не откпючая весь водопровод.

[image: image1.png]



Предусматривает параллельную прокладку магистралей холодной и горячей воды и отвод 
через тройники до каждого отдельного сантехнического прибора. Труба укпадывается под настилы 
полов или штробы. Такая разводка выгодна при значительных расстояниях между 
сантехническими приборами.

Аналогична предыдущей схеме, но существенно снижается количество фитингов и стыков в 
заделке, особенно выгодна при прокпадке труб в стенах 
3.3.2. Особенности монтажа 
Металлопластиковые трубы предназначены для монтажа систем внутреннего хозяйственно- 
питьевого водопровода с давлением до 1 МПа и температурой воды до 75 С. 
Не разрешается применение металлопластиковых труб для противопожарного водопровода. 
При проектировании систем холодного и горячего водоснабжения из металлополимерных 
труб следует руководствоваться сводом правил "Проектирование и монтаж трубопроводов систем 
водоснабжения и канализации с использованием труб из полимерных материалов. Общие 
положения", а также СП 40-103-98. 
При создании внутреннего водопровода рекомендуется применять трубы для стояков 
диаметром 20 и более. Поэтажные разводки следует выполнять, как правило из труб диаметром 
14 и 16 мм. Выбор диаметров труб может являтся результатом гидравлического расчета. 
Удельные потери напора подлине приведены в таблице 
Коэффициенты местного сопротивления соединительных деталей следует принимать по 
таблице 
Компенсация температурных удлинений должна осуществляться, как правило за счет 
самокомпенсации отдельных участков трубопровода: поворотов, изгибов, прокпадки труб 
"змейкой". Установку компенсатфов следует предусматривать при невозможности компенсации 
удлинений за счет поворотов трубопроводов. Формулы расчета удлинения и компенсаторов 
приведены в главе "Металлопластиковые трубы Непсо". 
Принимая во внимание диэлектрические свойства м/п труб сантехнические приборы должны 
быть заземлены согласно соответствующим требованиям. 
В комплекте с определенными типами труб необходимо применять соединительные детали, 
строго соответствующие данному типу труб. 
Монтаж трубопроводов водопровода должен осуществляется по монтажному проекту, 
выпоенному соответствующей организацией и специально обученным персоналом. 
Монтаж трубопроводов должен осуществляется при температуре окружающей среды не 
менее 5°С 
Прокладку трубы следует вести без натяга, свободные концы и выходы установочных 
элементов закрывать заглушками во избежание попадания грязи и мусора. 
В общем случае прокпадка металлопластиковых трубопроводов рекомендуется скрытой: в 
конструкциях полов и стен, плинтусах, штробах, шахтах и каналах. При этом следует оставлять 
доступ к разъемным соединениям и арматуре путем устройства дверок и установки монтажных 
шкафов. Допускается открытая прокпадка подводок к отопительным и сантехническим приборам, а 
также в местах, исключающих возможность их последующего механического повреждения. 
Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать контакт неизолированной трубы с острыми предметами в 
ходе и после монтажа. Пример: трубопровод, проходящий по потолочным нишам не может иметь изгибов 
под острыми углами из-за опасности складывания 
Необходимо также следить за тем, чтобы трубопровод не был поврежден при проведении 
прочих строительных работ на объекте. Перед установкой труб должны быть закончены все 
электрогазосварочные работы, а при открытой разводке труб- и отделочные работы. 
Трубы с уже установленными на них фитингами не подлежат изгибанию. Если это условие не 
возможно соблюсти по техническим причинам, то труба в процессе изгибания должна 
удерживаться рукой в месте присоединения фитинга. 
Необходимо избегать прямого воздействия на трубы ультрафиолетовых лучей вне 
помещений, а также воздействия высокой (более 110°С) температуры. 
В случае замоноличивания горизонтального трубопровода, его следует прокпадывать с 
подъёмом в сторону водоразборной арматуры.Замоноличенный водопровод целесообразно 
прокладывать в кожухе (труба в трубе) или утеплителе. Каналы следует закрывать после 
гидравлических испытаний. 
Для прохода через строительные конструкции необходимо предусматривать гильзы из 
пластмассовых труб. Зазор между трубой и гильзой заделать мягким водонепроницаемым 
материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси. 
Между трубами горячей и холодной воды должно быть не менее 25 мм. При пересечении 
трубопроводов расстояние между ними должно быть не менее 30 мм. Трубопроводы холодной 
воды следует прокпадывать ниже трубопроводов горячего водоснабжения и отопления. 
Запорно-регулирующую и водоразборную арматуру следует закреплять с помощью 
самостоятельных неподвижных креплений для устранения передачи усилий на трубопровод в 
процессе эксплуатации. 
При монтаже оборудования систем водоснабжения и канализации в помещениях 
необходимо соблюдать правильность расположения элементов в пространстве. Существуют 
общепринятые нормы, регламентирующие соответствующие размеры. Предпочтительно 
следование им во всех случаях, когда заранее не оговфены особые условия, связанные, как 
правило, с оригинальными дизайнерскими решениями, использованием сантехнических приборов 
с нестандартным подкпючением или настойчивым желанием заказчика. 
Для выполнения подводок ВС к большинству конечных водоразборных точек можно использовать 
металлопластиковые трубы 14-02-10. При этом во избежание дополнительных потеть напора, 
расстояние от стояка или коллектора для этого диаметра не должно превышать 15м. 
Рекомендуется предусматривать кольцевой распределительный трубопровод в душевых общего 
пользования с числом душевых сеток более трех и аналогичных по загруженности санитарных 
узлах.

