	Код
	Модель
	Мощность, кВт (пеллеты)
	Топливо
	Объем камеры загрузки, л/кг
	Расход топлива, кг/ч (пеллеты)
	Вес нетто, кг
	Цена розничная, EUR

	HERCULES ECO ND

	HE/5ND
	HERCULES ECO / 5 ND
	7,00 - 24,00
	пеллеты Ø 6-10 мм
	555 / 344
	0,37 - 5,90
	441,00
	4581

	HE/10ND
	HERCULES ECO / 10 ND
	13,00 - 45,00
	
	555 / 344
	0,37 - 11,60
	645,00
	5467


