Sent: Tuesday, February 09, 2010 2:51 PM

Subject: по следам нашей встречи вчера

Леонид,

Здравствуйте! Рад был познакомиться и пообщаться. Итак, зачем мне все это.

Сегодня  - для того, чтобы

1.  Централизованно управлять роллетами на всех этажах, воротами, наружным освещением, поливом, подогревом дорожек и водостоков и так далее – словом, всем, что является циклическим процессом и для управления при обычной системе проводки требует обхода всех этажей

3. Возможность обесточивания розеток и отключения света во всех или отдельных помещениях при отходе ко сну, отъезде и т.п.. Почему: наш стиль жизни таков, что мы очень хаотично перемещаемся по всем помещениям в течение дня, и надоедает все время запоминать, где что не выключено, и, опять-таки, обходить весь дом в поисках горящей лампочки

2. Иметь возможность, направляясь, например, в подвал, с любого этажа, включить там свет заранее, – с пульта ДУ или еще откуда-то, 

А вот, что хотелось бы иметь в идеале, возможно, в будущем:

1. Автоматизация и интеллектуализация управления светом, роллетами на всех этажах, воротами, наружным освещением, поливом – по датчикам света, погоды, присутствия, открытия дверей и т.п., со сложной логикой и возможность обучения

2. Управление отоплением и инженерией бассейна с целью экономии, например, в ночное время

3. Управлением системами кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции – не только в бассейне, где она должна быть, а и в других помещениях – когда или если она там будет

И, конечно, от системы требуется максимальная гибкость, а именно:

1.Возможность перепрограммирования системы – выключателей, контроллеров и т.п. – самостоятельно, с помощью софта 

2. Управление абсолютно всем с центрального компьютера

3. Возможность наращивания системы – добавление новых датчиков, новых актуаторов и так далее – там и тогда, где вздумается

Также прилагаю найденную мной схему интеграции EIB и локальной цифровой сети – это то, как я вижу идеальную систему идеологически

Что мне нужно от Вас сейчас:

Предварительный просчет стоимости комплекса работ по электромонтажу и автоматизации, подробно в прилагаемом задании. Просьба предложить оптимальное решение, открытое для наращивания системы, недорогое, но надежное и свободное от излишеств вроде дорогих и быстро устаревающих тач-скрин панелей, дизайнерских блоков питания и т.п. Если для этого требуется оплатить предпроектные работы – готов это сделать.

Спасибо!

С уважением,

Задание на подготовку сметы: электромонтажные работы и автоматизация 
1. Общие требования и информация, номера помещений соответствуют номерам в плане этажа
a. Смета должна включать в себя все оставшиеся инженерные электромонтажные работы до заселения - от прокладывания проводкт до монтажа розеток и выключателей

b. Роллеты: с электроприводом

i. 1 этаж: 3 роллеты в помещении №3 (кухня), 1 роллета в помещении № 5 (гостиная), 3 роллеты в помещении № 9 (бассейн)
ii. 2 этаж: 2 роллеты в помещении №18 (детская), 1 роллета в помещении №17 (кабинет), 2 роллеты в помещении № 12-15 (спальня)
c. Возможность группировки по этажам. Зачем: чтобы видеть стоимость электро-инженерии этажа «под ключ», для того, чтобы решить – обустраивать все 4 этажа, или обустроить только два – первый и второй, а подвал и мансарду – через год
d. Цены брать средние по рынку, в гривне
e. По возможности, использовать материалы отечественного производства – например, кабель
2. Потребители по помещениям, номера помещений соответствуют номерам в плане этажа
a. Подвал:
i. Гараж, №1, №2
1. Освещение: 3 потолочных светильника, 4 блока по 5 розеток 220 в.
2. Ворота: подъемно-поворотные

ii. Котельная, №6
1. Освещение: 1 потолочный светильник, 2 блока по 5 розеток 220 в.
iii. Кладовая  и коридор напротив котельной №3, №4
1. Освещение: 2потолочныхсветильника 2 блока по 2 розетки 220 в.

iv. С.узел напротив котельной №7
1. Освещение: 1 потолочныйсветильник, 2 блока по 2 розетки 220 в.

2. Электровентилятор

3. Сантехника – см проект

v. Холл подвала №8
1. Освещение: 1 потолочныq светильник, 2 блока по 3 розетки 220 в.
vi. Кладовая напротив лестничного марша №9
1. Освещение: 2 потолочныq светильник, 4 блока по 3 розетки 220 в.

vii. Постирочная №11
1. Освещение: 2 потолочных светильника, 4 блока по 5 розетки 220 в.

2. Сантехника – см проект

viii. Домашний кинотеатр №12
1. Освещение:   20 точечных светильников потолок+8 настенных бра, 5 блоков по 6 розеток 220 в.
ix. Техническое подполье бассейна №13
1. Освещение: 2 потолочных светильника, 5 блока по 5 розеткок 220 в.

b. Лестница №10
i. В каждый марш снизу встроены точечные светильники – по 2 на марш

c. Первый этаж

i. Холл №1-2
1. Освещение: 1 люстра потолочная и 4 настенных бра, Розетки: 4 блока по 3 розетки 220
ii. Кухня-столовая №3
1. Освещение: 1 люстра потолочная, 20 точечных потолочных светильников, 4 настенных бра
2. Розетки: 6 блоков по 4 розетки 220

iii. Гостиная, №5
1. Освещение: 1 люстра потолочная, 4 настенных бра, Розетки: 6 блоков по 4 розетки 220

iv. Сауна, №8
1. сауна электрическая
v. Коридор №7
1. Освещение: 1 люстра потолочная

2. Розетки: 1 блок по 3 розетки 220

vi. Санузел, №6
1. Освещение: 1 потолочныйсветильник, 2 блока по 2 розетки 220 в.

2. Электровентилятор

3. Сантехника – см проект

vii. Бассейн, №9
1. Освещение: 20 потолочных светильник+8 настенных бра+, 4 блока по 3 розетки 220 в.

2. Система приточно-вытяжной вентиляции и осушения
viii. Терраса при выходе из кухни, №4
1. Освещение: два настенных светильника
ix. Крыльцо №10
1. Ступени: керамическая плитка с электроподогревом

2. Отмостка: плитки из вибропресованного бетона с с электроподогревом

3. Освещение: два потолочных светильника

d. Второй этаж

i. Детская, №18
1. Освещение: 1 люстра потолочная, 2 настенных бра

2. Розетки: 3 блока по 3 розетки 220

ii. Спальня родителей, №12-15
1. Освещение: 1 люстра потолочная, 4 настенных бра
2. Розетки: 4 блока по 3 розетки 220

iii. Холл, № 11
1. Освещение: 1 люстра потолочная
2. Розетки: 2 блока по 3 розетки 220

iv. Кабинет, №17
1. Освещение: 1 люстра потолочная, 4 настенных бра

2. Розетки: 4 блоков по 5 розеток 220

v. Санузлы детской и спальни родителей, в каждом помещении, №№13, 14, 19
1. Освещение: 1 потолочный светильник, 2 блока по 2 розетки 220 в.

2. Сантехника – см проект

vi. Терраса над бассейном, №16
1. Треть террасы – керамическая плиткас подогревом, остальное – газон

e. Мансарда, №№21
i. 3 светильника потолочных, 5 блоков по 4 розетки
f. Крыша
i. Электроподогрев водостоков
