ФИТИНГИ для обвязки водоснабжения.
Написано в порядке следования от котла к конечному вентилю подачи.

ГОРЯЧАЯ ВОДА (где НЕ указан материал, значит ППР).

Накидная гайка котла – отрезок меди (отмерять и отрезать) - медь угол 15х90о 

– переход медь 15 х ½" внутр. резьба 

– кран шаровый ½" с американкой (вниз) 

– ППР переход с металлической резьбой 25 х ½" (внутр) 

– труба 25 (по размеру примерно 50мм видимой части?) 

– угольник 25х90о 

– тройник 25х20х25 (от него отвод на слив ГВС, а именно: угольник 20х45о – отрезок трубы 20 - угольник 20х45о – отрезок трубы 20 – переход с металлической резьбой 20 х ½" (наружн) – кран шаровый ½" с американкой (вниз) )

– труба 25 (по размеру до угла)

– угольник 25х90о 

– труба 25 (по размеру до угла)

– угольник 25х90о 

– труба 25 (по размеру до первого ответвления)

– тройник 25х20х25 ( от него вверх: отрезок трубы 20 по размеру до вентиля ГВС 1-го этажа - переход с металлической резьбой 20 х ½" (внутр) – кран шаровый ½" с американкой (вниз) и сверху – с накидной гайкой)

– угольник 25х90о (хорошо бы внутренний/наружный !!!)
– муфта переходная 25х20
– труба 20 (по размеру до вентиля ГВС 2-го этажа)

– переход с металлической резьбой 20 х ½" (внутр) 

– кран шаровый ½" с американкой (вниз) и сверху – с накидной гайкой (ГВС 2-го этажа)

ХОЛОДНАЯ ВОДА (где НЕ указан материал, значит ППР).

Накидная гайка котла – отрезок меди (отмерять и отрезать) - медь угол 15х90о 

– переход медь 15 х ½" внутр. резьба 

– кран шаровый ½" с американкой (вниз) 

– ППР переход с металлической резьбой 25 х ½" (внутр) 

– труба 25 (по размеру примерно 10мм видимой части?) 

– угольник 25х90о (хорошо бы внутренний/наружный !!!)
– тройник 25х20х25 (от него отвод на слив ХВС, а именно: угольник 20х45о – отрезок трубы 20 - угольник 20х45о – отрезок трубы 20 – переход с металлической резьбой 20 х ½" (наружн) – кран шаровый ½" с американкой (вниз) )

– труба 25 (по размеру ???)

– тройник 25х25х25 (от него отвод на подачу воды, а именно: муфта переходная 25х32 – угольник 32х45о – отрезок трубы 35  - угольник 32х45о – отрезок трубы 32 – переход с металлической резьбой 32 х 1" (наружн) – кран шаровый 1" с американкой (вниз) )

– труба 25 (по размеру до угла)

– угольник 25х90о 

– труба 25 (по размеру до угла)

– угольник 25х90о 

– труба 25 (по размеру до первого ответвления)

– тройник 25х20х25 ( от него вверх: отрезок трубы 20 по размеру до вентиля рециркуляции - переход с металлической резьбой 20 х ½" (внутр) – кран шаровый ½"  с американкой (вниз) – обратный клапан ½"  – насос рециркуляционный - кран шаровый ½"  - отрезок трубы – тройник 20х20х20, от него угольники 20х90о и дальше от них переходы с металлической резьбой 20 х ½" (наружн) )

– тройник 25х20х25 ( от него вверх: отрезок трубы 20 по размеру до вентиля ХВС 1-го этажа - переход с металлической резьбой 20 х ½" (внутр) – кран шаровый ½" с американкой (вниз) и сверху – с накидной гайкой)

– угольник 25х90о (хорошо бы внутренний/наружный !!!)
– муфта переходная 25х20
– труба 20 (по размеру до вентиля ХВС 2-го этажа)

– переход с металлической резьбой 20 х ½" (внутр) 

– кран шаровый ½" с американкой (вниз) и сверху – с накидной гайкой (ХВС 2-го этажа)
