	
	потужність
	час нагріву
	тариф
	вартість

	Газовий котел, 

контур ГВП
	23 кВт, 2,7 м3/год
10 л/хв.
	10 хв.

(0,45 м3)
	7,19 грн. за 1 м3
	3,24 грн.

	Електробойлер
	1,5 кВт
	2 год
	0,32 грн.

за 1 кВт год. («нічний», до 600 кВт год. в міс.)
	0,96 грн.


