Ескізні наміри
забудови  земельної ділянки
 Площа земельної ділянки – 0,1 га
Державний Акт на право власності на земельну ділянку  серія    №   
Кадастровий номер земельної ділянки –  

Масштаб 1:500



N



[image: image9.jpg]






[image: image2.jpg]sosfiom

Py

-

9.00

18.00 1

ko st

2.00
890 [——
2000
2200 1200 500 |r

frerremila

®





Умовні позначення:  

[image: image1]          ліня меж земельної ділянки

       зона обмеження забудови 
         лінії регулювання забудови
Опис меж

А до Б – землі  гр.[[[[[[
 Б до Г -  землі  міської ради   

А до Г – землі гр..[[[[[[
	Експлікація

	
	1. Житловий будинок

2. Трубчатий колодязь

3. Дворова вбиральня

	
	


	Довжина ліній

	№
	Довжина , м 

	А-Б
	25,08

	Б-В
	39,93

	В-Г
	24,98

	А-Г
	39,98


Пояснення до ескізних намірів забудови земельної ділянки.
· інформація щодо місця розташування будівель та споруд на земельній ділянці:
Житловий будинок, який проектується, віднесено на відстань 6 ,00 метрів від лінії  В-Г, 1,00 метр від лінії А-Г. 

Основні технічні характеристики житлового будинку,який проектується:

Поверховість – одноповерховий з мансардою.

Протяжність вздовж лінії В-Г – 8.90 м. Протяжність вздовж лінії А-Г – 12.00 м. Максимальна висота – 6.15м
Площа забудови  106,8 кв. м.
На земельній ділянці заплановано розташування дворової вбиральні та трубчатого колодязя, розміщення яких відносно одне одного та житлового будинку відповідає нормам ДБН 360-92.
· інформація щодо відстаней до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд:
Житловий будинок віднесено на відстань 1.00 метр від межі сусідньої ділянки гр.. ddddddd.(лінія А-Г), 22.00 метри межі сусідньої ділянки гр. sssssssлініяА-Б) та не менше 6.00 м від земель gggggggміської ради(лінія Б-Г). Сусідні земельні ділянки вільні від забудови, інженерні мережі та споруди відсутні.
· інформація щодо фасадів та плани поверхів :
Фасад В-Г
[image: image3.jpg]6.15

5.60

4.65

-0.30

2.20

8.90





Фасад Б-В 

[image: image4.jpg]



Фасад А-Б
[image: image5.jpg]



Фасад А-Б
[image: image6.jpg]%»6.15

| 12.0

1




Плани поверхів:
[image: image7.jpg]Mnax

nepLuoro nosepxy

=Wy,

Kyxna Kimnara 1
15.78 w 15.77 w2
77 7 — T—
13.00 CaHBy30] BitanbHa § Tambyp
. 5.27 w? 3175w Z[{|5.61m2
Kimnara 2
1184w B
e i — 17

8.90





[image: image8.jpg]Mnan
MaHCapAHOro noBepxy

i

Kinmnara 1
14.16 M?

(m._y
5 Kopuaop
12.00 18.45 M2

255

Kitanara 2
12.68 M2

/b#ﬂh—r

8.90





· Перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування.
Будь які системи інженерного забезпечення відсутні. До вводу централізованих інженерно-технічних систем планується використовувати автономні: водопостачання – трубчатий колодязь(поз.2), каналізаційна система – дворова вбиральня з каналізаційним септиком(поз.3).
Забудовник 

«______»______________2014р.

