Замовник:   
Підрядник: 

Адреса будівництва: (Ворзель)
Кошторис

на будівельно-монтажні роботи
	№

пп
	Найменування
	Од.

вим.
	К-сть
	Ціна,
грн.
	Сума, грн.

	
	Фундамент
	
	
	
	

	1
	Планування майданчика під будівництво
	л/днів
	130
	25,0
	3250,0

	2
	Геодезичний супровід, розбивка фундамента
	-
	-
	1500,0
	1500,0

	3
	Розробка грунта вручну
	м3
	74
	75,0
	5550,0

	4
	Улаштування  щебневої  основи фундамента
	м3
	5,3
	40,0
	212,0

	5
	Улаштування монолітної ж/б стрічки з армуванням
	м3
	15
	225,0
	3375,0

	6
	Улашт. монол. з/б фунд. з опалубкою та армокаркасом
	м3
	24,4
	250,0
	5490,0

	7
	Зворотня засипка грунта з трамбуванням
	м3
	35
	40,0
	1400,0

	
	Стіни, внутрішні  перегородки, вентканали
	
	
	
	

	8
	Горизонтальна гідроізоляція фундаменту
	м2
	24,4
	30,0
	732,0

	9
	Мурування стін з газобетону
	м3
	98
	220,0
	21560,0

	10
	Улаштування чорнової стяжки підлоги (1-й пов.) (щебнева підготовка 100 мм, гідроізоляція, армування С-1,  бетонування 150 мм)
	м2
	87,78
	70,0
	6144,6

	11
	Мурування цегляних перегородок
	м2
	51,1
	75,0
	3832,5

	12
	Улашт. бетонної подушки під перегородки з арм.
	м3
	2
	250,0
	500,0

	13
	Мурування вентиляційних каналів та димоходів
	м3
	12
	400,0
	4800,0

	14
	Улаштування монолітного з/б пояса (1 поверх)
	м3
	3,66
	350,0
	1281,0

	15
	Улаштування монолітного з/б пояса (2 поверх)
	м3
	3,66
	375,0
	1372,5

	16
	Улаштування монолітного з/б пояса під мауерлат
	м3
	3,66
	400,0
	1464,0

	17
	Улашт. монолітних дверних та віконних перемичок
	шт
	60
	100,0
	6000,0

	18
	Монтаж панелей перекриття з анкеруванням
	шт
	13
	75,0
	975,0

	19
	Монтаж балок перекриття з обробкою антисептиком
	шт
	18
	90,00
	1620,0

	20
	Монтаж металевих конструкцій
	шт
	2
	100,0
	200,0

	21
	Виготовлення каркасу металевих сходів
	шт
	30
	90,0
	2700,0

	22
	Улаштування опорних подушок під колони
	м3
	1,72
	375,0
	645,0

	23
	Улаштування  декоративних колон на терасах (4 шт.)
	мп
	11,2
	150,0
	1680,0

	24
	Монтаж балок  перекриття терас
	шт
	12
	90,0
	1080,0

	25
	Бетонування майданчиків терас з сходами
	м3
	5,9
	250,0
	1475,0

	26
	Розвантаження будматеріалів та під"йом на 2-й поверх
	тн
	20
	70,0
	1400,0

	
	Дах
	
	
	
	

	27
	Антисептування  деревини
	мЗ
	9
	75,0
	675,0

	28
	Монтаж стропильної частини даху
	м2
	160
	30,0
	4800,0

	29
	Улаштування обрешітки
	м2
	160
	20,0
	3200,0

	30
	Улаштування гідробар"єру
	м2
	160
	12,5
	2000,0

	31
	Утеплення  даху
	м2
	160
	20,0
	3200,0

	32
	Улаштування паробар"єра
	м2
	160
	12,5
	2000,0

	33
	Монтаж покрівлі "Металпласт"
	м2
	160
	30,0
	4800,0

	34
	Монтаж стропильної частини терас
	м2
	35
	25,0
	875,0

	35
	Улаштування обрешітки терас
	м2
	35
	20,0
	700,0

	36
	Улаштування гідробар"єру  терас
	м2
	35
	12,5
	437,5

	37
	Монтаж покрівлі "Металпласт" на терасах 
	м2
	35
	30,0
	1050,0

	38
	Підшивка стелі терас
	м2
	23
	75,0
	1725,0

	39
	Улаштування підшивки звісу
	мп
	43
	50,0
	2150,0

	40
	Монтаж водосточної системи
	м/п
	43
	45,0
	1935,0

	41
	Підшивка стелі мансардного поверху
	м2
	126
	75,0
	9450,0

	42
	Улаштування чорнової підлоги манс.поверх з утепл.
	м2
	88
	50,0
	4400,0

	43
	Підшивка стелі  (2-й поверх)
	м2
	88
	40,0
	3520,0

	44
	Улаштування відмостки
	м2
	40
	60,0
	2400,0

	45
	Розвантаження пиломатеріалів та покрівлі, підйом на  мансардний поверх 
	тн
	10
	75,0
	750,0

	
	Улаштування колодязя скважини
	
	
	
	

	46
	Розробка грунту для колодязя скважини
	м3
	10
	75,0
	750,0

	47
	Бетонування дна
	м3
	0,5
	250,0
	125,0

	48
	Монтаж кілець
	шт
	2
	60,0
	120,0

	49
	Монтаж бетонної кришки
	шт
	1
	40,0
	40,0

	50
	Утеплення кілець та кришки
	шт
	1
	100,0
	100,0

	51
	Гідроізоляція  вертикальна поклеєчна
	м2
	5
	40,0
	200,0

	52
	Гідроізоляція вертикальна  обмазочна
	м2
	10
	35,0
	350,0

	53
	Зворотня  засипка з трамбуванням
	м3
	1,9
	40,0
	76,0

	54
	Цегляна кладка під люк
	м3
	0,6
	250,0
	150,0

	55
	Монтаж люка
	шт.
	1
	50,0
	50,0

	56
	Штукатурка цегляної ділянки колодязя
	м2
	3,5
	20,2
	70,7

	
	Улаштування  каналізаційних  септиків
	
	
	
	

	57
	Розробка грунту
	м3
	25
	75,0
	1875,0

	58
	Бетонування дна
	м3
	1,4
	250,0
	350,0

	59
	Монтаж кілець
	шт.
	6
	60,0
	360,0

	60
	Монтаж бетонних кришок 
	шт.
	4
	40,0
	160,0

	61
	Монтаж  люків
	шт.
	2
	40,0
	80,0

	62
	Цегляна кладка під люк
	м3
	1,2
	250,0
	300,0

	63
	Гідроізоляція  вертикальна поклеєчна
	м2
	9,5
	40,0
	380,0

	64
	Гідроізоляція вертикальна  обмазочна
	м2
	20
	35,0
	700,0

	65
	Зворотня  засипка з трамбуванням
	м3
	2,6
	40,0
	104,0

	66
	Штукатурка цегляної ділянки колодязя
	м2
	7
	20,2
	141,4

	
	Ввод водопроводу та каналізації
	
	
	
	

	67
	Улаштування траншей під водопроводну та сантехнічну розводку
	м3
	5
	75,0
	375,0

	68
	Зворотня засипка траншей
	м3
	4,5
	40,0
	180,0

	69
	Улаштування отворів під труби в з\б кільцях
	шт
	5
	90,0
	450,0

	70
	Прокладка трубопроводів для води та каналізації 
	мп
	30
	50,0
	1500,0

	
	Всього:
	
	
	
	139293,2

	
	Адміністративно-виробничі та накладні витрати:
	%
	20
	
	27858,64

	
	Всього по кошторису:
	
	
	
	167151,84

	
	
	
	
	
	 Екв.

33099 $


