


Сведения о методах, средствах и

метрологических параметрах измерений

	№

№
	Вид работ.

Объект измерений
	Измеряе-мая

величина
	Еди-ница

изме-

рения
	Требования 

по проекту
	Характеристика использованных средств измерения
	Перио-дичн.

повер-ки

по НТД
	Дата

(период)

прове-

дения

изме-

рений

	
	
	
	
	Допус-тимая

пог-реш-

ность
	Рекомен-

дуемый

метод

измере-ний
	Факти-

ческий

метод

измере-

ний
	Средство

измерений

Тип, 

зав. №
	Диапа-

зон

изме-

рений
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Бурение

скважин
	глубина
	м
	0,2 м
	замер

снаряда
	замер

снаряда
	буровой

метр
	0-10м
	до начала

работ
	03.02.15

	2
	-«-
	уровень

воды
	м
	0,01 м
	прямой

замер
	прямой

замер
	электро-

уровнемер

УЭ-75
	0-10м
	до начала

работ
	03.02.15

	3
	Планово-

высотная

привязка
	Расстоя
ние

угол
	м

град
	0,05

0,01

град
	теодолитный

ход

техн.

нивелир.
	теодолитный

ход

техн.

нивелир.
	Дальта 010В

№450680

№450106

Нивелирная рейка РН-3
	0-360 град

0-3000
	2 года
	03.02.15

	 4
	Лаборатор-ные

исследова-ния
	вес

вес

вес
	г

г

г
	0,01г

0,01г

0,01г
	взвеши-

вание

взвеши-

вание

взвеши-

вание
	взвеши-

вание

взвеши-

вание

взвеши-

вание
	весы

ВЛКТ-500-М

Зав.№ 335

ВЛР-200

Зав.№ 246

Весы

ВЛВ-100

№ 56
	0-500г

0-200г

0-100 г


	1 год

1 год

1 год


	03.02-06.02.15

	5
	-«-
	время
	сек
	0,01

сек
	Прямой замер
	Прямой замер
	Секундомер

СОСпр-26-2

Зав. № 3974
	60

мин

60 

сек
	1 год
	03.02-06.02.15

	6


	-«-


	деформа-ция, сдвиг
	мм
	0,01

мм
	Прямой замер
	Прямой замер
	Индикатор ИЧ-10мн

№259671


	0-10 мм
	1 год
	03.02-06.02.15

	7
	-«-
	электро-

сопротив-

ление
	ом
	0,5м
	прямой

замер
	прямой

замер
	прибор

УЛПК-1

зав.№ 96
	0-200

ом
	1 год
	03.02-06.02.15

	8


	-«-


	кислот-

ность


	у.е.


	0,01

у.е.


	косвен

замер


	косвен

замер


	РН-метр

рН-410

зав.№ 39


	1-19

у.е.


	1 год


	03.02-06.02.15

	9
	-«-
	цвет


	у.е.
	1%
	прямой

замер
	прямой

замер


	Фотоэлектроколориметр

КФК-3

Зав.№

9109606
	5-100%
	1 год
	03.02-06.02.15

	10
	-«-
	нагрузка

нагрузка
	тс

тс


	0,1тс

0,1тс
	прямой

замер

прямой

замер
	прямой

замер

прямой

замер


	пресс МС-100

зав.№ 62

пресс П-50

Зав.№575
	0-10

Тс

0-10

тс
	1 год

1 год
	03.02-06.02.15


