Труба екопластик під пайку
Штабірована (скловолокно або внітрішній штаб алюміній)

Труба  

ø25 – 4 метри

ø20 – 12 метрів

різьба пряма наружна

ø25 на 1/2 - 1 шт

різьба настінна внутрішня 

ø20 на 1/2 - 4 шт

різьба пряма внутрішня

ø20 на 1/2 - 3 шт

Трійник 

25/25/25 – 1 шт



25/20/25 – 3 шт
20/20/20 – 2 шт
Трійник прямий ø25 з внутрішньою різьбою на 1/2 – 1 шт
Перехідна муфта 
ø25 на ø20 – 4 шт

Муфта перехідна
ø25 – 2 шт

Муфта перехідна
ø20 – 3 шт

Уголок 

90˚ ø25 – 4 шт
Уголок 

45˚ ø25 – 2 шт
Уголок 

90˚ ø20 – 20 шт

Уголок 

45˚ ø20 – 8 шт

Рудуктор тиску, внутрішня різьба 1/2 – 1 шт

Зєднання «американка» пряма 1/2 – 1 шт
«Бочонок» зовнішня різьба 1/2 – 5 шт
Кран установочний «хромований» «на стіралку» 3/4  - 1 шт.

Кран установочний «хромований» 1/2  - 2 шт. 
Каналізація

Труба ø32 на 1м – 1 шт

Труба ø32 на 0,5м – 1 шт

Трійник прямий ø32 – 1 шт

Уголок ø32 90˚ - 2 шт (білі)

Уголок ø32 45˚ - 2 шт

Підтримуючий металевий хомут (з дюбелем) на трубу ø50 – 2 шт. 

Труба ø50 – 1 м – 1 шт

Уголок ø50 на 45˚ - 1 шт

Уголок ø100 на 45˚ - 1 шт
Труба ø100 – 0.3 або 0.5 м – 1 шт
Заглушки на трубу ø32 – 2 шт (білі)
