
Счетчик 40А





Ввод 2х6





УЗО 40А – 30mA





УЗО 40А – 30mA





УЗО 16А – 10mA

















C16





Вариант 1 - TN-C ????








C10





C16





C16





Розетки 1 эт ВВП 3х2.5








Розетки кухня ВВП 3х2.5








Розетки 2 эт ВВП 3х2.5








Свет 2 эт ВВП 3х1.5








N





РЕ





C10





Свет 1 эт ВВП 3х1.5








C10





C16





Свет 2 эт ВВП 3х1.5








Розетки 2 эт ВВП 3х2.5








C32





электроплита ВВП 3х4








C10





C32





C32


























???





C16





Розетка ванная ВВП 3х1.5








Розетки котельная ВВП 3х2.5








Свет ванная ВВП 3х1.5








котельная водонагреватель ВВП 3х4








Потребители








Потребители








Розетка колодец  ВВП 3х2.5








С16





Наружное освещение ВВП 3х4








Сарай/гараж  ВВП 3х4








C10





C10








