[image: image1.png]YucTad Bojia

Ml 3a6oTumca o Bawem 3poposse



Украинские Фильтр Системы

04050, г. Киев

ул. Тургеневская, 74, оф. 2

Тел/факс: +38 (044) 361 19 11

Сайт: www.filters.net.ua

E-mail: filtry.com.ua@gmail.com
№ 210714-2 от 21.07.2014
Заказчик:

Визёнок Богдан
(Киев, Украинские Фильтр Системы (097 314 90 82), Киевская обл., с. Новоселки, скважина (2 с/у; 5 чел.) №710-00)

Результаты анализа предоставленной пробы воды:
	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	фактическое
	по ДСАНПІН 2.2.4-171-10

	Запах, баллы
	1
	<2

	Цветность, град.
	16,4
	<20

	Мутность, мг/л
	1,9
	<0,58(1,5)

	Жесткость общая, мг-экв/л
	4,85
	<7

	Железо общее, мг/л
	2,92
	<0,2

	Нитраты, мг/л
	<1
	<50

	Сухой остаток, мг/л
	265
	<1000


*ДСАНПІН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"
