Утеплитель 100 мм
	п/н
	Наименование материала
	ед. изм.
	Цена за един.грн. с НДС
	Необходимое количество
	Общая сумма грн.с НДС

	1
	Изоват 135 (1000*600*100)
	м2
	
	160,8
	


Система утепления фасада на 160 м2
	п/н
	Наименование материала
	ед. изм
	Цена за един. грн. с НДС
	Необходимое количество
	Общая сумма грн.с НДС

	1
	Клеевая смесь для систем утепления (25кг) ПСТ 114  расход 4 – 4,5кг/м2,при ровном основании-крепление фасадных пенополистирольных и минераловатных плит, морозостойкая, влагостойкая, паропроницаемая  
	шт
	
	30
	

	2
	сетка армирующая (Венгрия) 50м 145 гр./м2 - расход 1,1 м
	м2
	
	200
	

	3
	Клеевая смесь армировочная для систем утепления (25кг) ПСТ – 014 расход 4-4,5кг/м2 
	шт
	
	30
	

	4
	Грунт глубокого проникновения " SilikonGrunt " 0,2 – 0,3 кг/м2, 10л
	шт
	
	10
	

	5
	Декоративна штукатурка  на силиконовой основе Kreisel Silikonputz 030 25kg, зерно 2мм

	шт
	
	21
	

	6
	Краска грунтующая ПГС-116  (15 кг) 10 л (или предложите свой вариант под Kreisel Silikonputz)
	кг
	
	6
	

	8
	Дюбель для крепления теплоизоляии с металическим гвоздём и термоголовкой 180 мм (6 шт на 1 м2) ,100 шт в уп. Пр.-во Польша
	шт
	
	800
	

	9
	Профиль ПВХ с сеткой угловой,     3,0 м
	м.п.
	
	50
	

	10
	Цокольный профиль, 50 мм
	м.п.
	
	30
	


