АКТ обстеження
с.Білогородка







                 
«21» січня 2015 року.

Даний Акт складено за результатами обстеження встановлення дверних коробок та дверей в будинку Замовника за адресою: с.Білогородка Києво-Святошинсткого району, вул ___________.


Обстеження проводилось представниками компанії ХХХХХХ (виробника коробок, налічників та плінтусів для зазначеного об’єкта) – заступником директора ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ та начальником цеху ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, в присутності Замовника – ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Нумерація дверей згідно з планами, наданими Замовником при розміщені замовлення на виготовлення коробок/налічників. Всі заміри (якщо не вказано окремо), вказані відносно коридорів (відповідно першого та другого поверху).
Прилади, що використовувались при обстеженні:

· Лазерний нівелір AutoCross Laser 2 LaserLiner
· Ручний рівень KAPRO Genesis 781-40P 100 см
· Лазерний далекомір GROSS Kompakt 70
Результати обстеження:

Двері №2 (на першому поверсі на вході до сходів у підвал).
1) ліва стійка відхилена по вертикалі вправо на 8мм;

2) права стійка відхилена по вертикалі вправо на 3мм;

3) права стійка внизу вивернута в сторону сходів на 3мм;

4) двері мають нахил відносно вертикалі вправо на 3мм;

5) відстань між стійками знизу на 2мм більша, ніж зверху (ефект «трапеції»);

6) наличник верхній розбито (справа), бокові наличники відколоті (мають тріщину) знизу;

ВИСНОВОК.

Дверна коробка підлягає повному демонтажу та доставленню в цех для видалення наличників, виготовлення нових та наклеювання їх в коробку з подальшою покраскою.

Двері №3 (на першому поверсі в санвузол, приміщення 1-9).

1) ліва стійка відхилена по вертикалі в коридор на 2мм;

2) права стійка відхилена по вертикалі в коридор на 4мм;

3) права стійка повередині має вигин вправо на 2мм;

4) двері при відкритті на 90 град мають нахил відносно вертикалі вправо на 3мм;

5) двері при відкритті на 90 град з торця мають нахил відносно вертикалі вправо на 5мм;

6) задня частина лівої стійки вивернута в середину пройому на 2мм;

7) стійки не встановлено на підлогу санвузла;

8) коробка встановлена не по центру пройому (зміщено на 10мм);

ВИСНОВОК.

Дверна коробка підлягає повному демонтажу та повторному втановленню.

Двері №5 (на першому поверсі в кабінет, приміщення 1-12).

1) ліва стійка відхилена по вертикалі вправо на 9мм;

2) права стійка відхилена по вертикалі вправо на 6мм;

3) ліва стійка відхилена по вертикалі в бік кімнати на 3мм;

4) права стійка відхилена по вертикалі в бік коридору на 3мм;

5) двері при відкритті на 90 град з торця мають нахил відносно вертикалі вліво на 17мм;

6) задня частина лівої стійки вивернута в середину пройому на 2мм;

ВИСНОВОК.

Дверна коробка підлягає повному демонтажу та повторному втановленню.

Двері №6 (на другому поверсі в санвузол, приміщення 1-15).

1) ліва стійка відхилена по вертикалі вправо на 3мм;

2) права стійка відхилена по вертикалі вправо на 2мм;

3) ліва стійка встановлена «пропелером» - задня грань знизу вивернута в середину пройому на 2мм, а зверху вивернута назовні пройому на 2мм;

4) ліва стійка вигнута дугою в площині коридор-санвузол;

5) права стійка встановлена «дугою» - має по середині вигин вправо на 2мм;

6) відстань між стійками знизу на 2мм менша, ніж зверху (ефект «трапеції»);

7) на фасадній частині дверей подряпина (?)

ВИСНОВОК.

Дверна коробка підлягає повному демонтажу та повторному втановленню.

Якщо в результаті демонтажу буде ушкоджено наличники, то їх потрібно доставити в цех для виивчення можливості відновлення. Якщо ремонт буде неможливий, то виготовити новий комплект.

Двері №7 (на другому поверсі в Спальню 2.1, приміщення 1-16.).

1) права стійка відхилена по вертикалі в сторону коридора  на 2мм;

2) пошкоджено лівий наличник (зверху декілька розломів);

3) саморізи кріплення петель закручені з перекосом (12 шт.)

ВИСНОВОК.

Ушкоджений наличник підлягає повному демонтажу та доставки в цех для виивчення можливості відновлення. Якщо ремонт буде неможливий, то виготовити новий комплект.

Перекошені саморізи мають бути вивернуті, отвори зароблені чопиками з твердих порід дерева (дуб), нові отвори мають бути намічені шилом та попередньо засверлені сверлом 2мм.

Двері №8 (на другому поверсі в Спальню 2.2, приміщення 1-17).

1) ліва стійка відхилена по вертикалі вправо на 8мм;

2) права стійка відхилена по вертикалі вправо на 3мм;

3) пошкоджено лівий наличник (тріщина зверху);

4) пошкоджено верхній наличник (тріщина зліва);

5) зі сторони кімнати пошкоджено лівий наличник (тріщина зверху);

6) зі сторони кімнати пошкоджено верхній наличник (тріщина зправа);

ВИСНОВОК.

Дверна коробка підлягає повному демонтажу та повторному втановленню.

Ушкоджені наличники підлягають повному демонтажу та доставки в цех для виивчення можливості відновлення. Якщо ремонт буде неможливий, то виготовити новий комплект.

Двері №9 (на другому поверсі в Спальню 2.3, приміщення 1-18).

1) ліва стійка відхилена по вертикалі вліво на 2мм;

2) права стійка відхилена по вертикалі вліво на 2мм;

3) ліва стійка відхилена по вертикалі в бік кімнати на 2мм;

4) верхня планка коробки встановлена з відхиленням зліва по горизонталі вверх на 2мм;

5) при замірі з кімнати ліва стійка відхилена по вертикалі вправо на 4мм;

6) при замірі з кімнати права стійка відхилена по вертикалі вправо на 2мм;

7) при замірі з кімнати двері при відкритті на 90 град відхилені по вертикалі вліво на 3мм;

8) пошкоджено лівий наличник (тріщина зверху);

ВИСНОВОК.

Дверна коробка підлягає повному демонтажу та повторному втановленню.

Ушкоджені наличники підлягають повному демонтажу та доставки в цех для виивчення можливості відновлення. Якщо ремонт буде неможливий, то виготовити новий комплект.

Крім того на всіх дверях виявлено, що деякі саморізи (від 7 до 12) кріплення петель закручено з перекосом (очевидно не було відцентровано та належним чином намічено та засвердлено отвори). Перекошені саморізи мають бути вивернуті, отвори зароблені чопиками з твердих порід дерева (дуб), нові отвори мають бути намічені шилом та попередньо засверлені сверлом 2мм.
Підписи:

Представники Виробника

_____________________________  /ХХХХХХХХХХХХХХХХ./
_____________________________   /ХХХХХХХХХХХХХХХХ/

Замовник:

_____________________________  /ХХХХХХХХХХХХХХХХ/

21.01.2015р.

