[image: image1.wmf]
р/р 26006301260050 в Подільському відділенні ПІБ м. Києва,

МФО 322197 код ЄДРПОУ 19135004

Код ІПН 191350026590, СПП № 39041111.

Юридична адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, 4а
Коммерческое предложение
Материалы для утепления и отделки фасада с применением МВ -100 мм  
	1. Утепление

	№
	Наименование
	Ед. изме-рения
	Расход  на 1м²
	Расход  на 100м²
	Цена за ед. изм.
	Сумма на 100м2

	1
	Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17
	л. 
	0,2
	20
	6,91
	138,20

	2
	Минераловатная плита 100 мм
	м2
	1,08
	108
	90,00
	9720,00

	3
	Клей Ceresit СТ 190
	кг
	6
	600
	2,68
	1608,00

	4
	Дюбель фасадный δ=160мм
	шт.
	8
	800
	0,55
	440,00

	
	
	
	
	На 100 м2
	11906,20

	
	
	
	
	На 1 м2
	119,06

	
	
	
	
	
	
	

	2. Армировка

	№
	Наименование
	Ед. изме-рения
	Расход  на 1м²
	Расход  на 100м²
	Цена за ед. изм.
	Сумма на 100м2

	1
	Клей Ceresit СТ 190
	кг
	6
	600
	2,68
	1608,00

	2
	Сетка из стекловолокна Ceresit
	м2
	1,3
	130
	7,27
	945,10

	3
	Уголок перфорированный
	м.п.
	0,5
	50
	2,54
	127,00

	
	
	
	
	На 100 м2
	2680,10

	
	
	
	
	На 1 м2
	26,80

	
	
	
	
	
	
	

	3. Нанесение фактуры

	№
	Наименование
	Ед. изме-рения
	Расход  на 1м²
	Расход  на 100м²
	Цена за ед. изм.
	Сумма на 100м2

	1
	Краска грунтующая СТ 16
	л. 
	0,3
	30
	12,18
	365,40

	2
	Штукатурка полимерцементная СТ137 "камешковая"  (зерно 1,5)
	кг
	2
	200
	4,55
	910,00

	
	
	
	
	На 100 м2
	1275,40

	
	
	
	
	На 1 м2
	12,75

	
	
	
	
	
	
	

	4. Покраска

	№
	Наименование
	Ед. изме-рения
	Расход  на 1м²
	Расход  на 100м²
	Цена за ед. изм.
	Сумма на 100м2

	1
	Краска акриловая СТ44 (в базе)
	л. 
	0,4
	40
	23,72
	948,80

	
	
	
	
	На 100 м2
	948,80

	
	
	
	
	На 1 м2
	9,49

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	за 1м² материалов
	168,11
	 (с НДС)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	за 1м² работ
	120
	 (с НДС)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО ЗА 1М²
	288,11
	  грн  (с НДС)
	


С уважением, Есипов Илья                                   Моб.: 8 (068) 528-00-49
http://www.knp.com.ua/

