|  | комнаты |  | S пола м кв | Теплопот. кВт | потери на м кв | покрытие | Расстояние до комнаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | зал | 24,2 | 2158 | 89,2 | ламинат | 10 |  |
|  | 2 | холл | 23,5 | 1128 | 48 | плитка | 4 |  |
|  | 3 | столовка | 19,7 | 2617 | 132,8 | плитка | 12 |  |
| 1 эт. | 4 | кухня | 17,1 | 1032 | 60,5 | плитка | 6 | совмещены |
|  | 5 | кладовка | 2,65 | 227 | 85,7 | плитка | 6 |  |
|  | 6 | душевая | 3,8 | 166,3 | 43,8 | плитка | 5 |  |
|  | 7 | спальня | 17,6 | 1637 | 93 | ламинат | 2 |  |
|  | 8 | котельная | 10 | 1034 | 103,5 | плитка | 0 |  |
|  | 9 | гардероб | 6 | 470 | 78,3 | плитка | 6 |  |
|  | 10 | ванная | 9 | 913 | 101,5 | плитка | 3 |  |
|  | 11 | спальня северн. | 16,7 | 1072 | 64,2 | ламинат | 5 |  |
| 2 эт. | 12 | кабинет | 9,3 | 720 | 77,4 | ламинат | 5 |  |
|  | 13 | спальня осн. | 16,5 | 1130 | 68,5 | ламинат | 2 |  |
|  | 14 | спальня юг. | 15,4 | 1109 | 72 | ламинат | 4 |  |
|  | 15 | холл | 21,4 | 662 | 30,9 | ламинат | 0 |  |
|  | 16 | лестн. Клетка | 12,7 | 1476 | 116,2 | ламинат | 5 |  |
|  | 17 | гардероб | 3,8 | 224 | 59 | ламинат | 5 |  |
|  | 18 | гардероб | 2,8 | 274 | 97 | ламинат | 5 |  |
|  |  |  | 232,15 | 18049,3 |  |  |  |  |