Дальномер лазерный Kompakt GROSS 38001

	


	


Дальномер лазерный Kompakt GROSS 38001 
Технические характеристики:
Страна производитель 
Тайвань

Лазерный диод   
650.0 (нм)

Точность измерений, мм: ±1,5
Номинальное время измерения   
0.5 (сек)
Дальность, м: 0,05 ~ 70
Память на последние измерения: 20
Размеры, мм : 110 x 45 x 30
Масса, г: 135
Особенности:
Размерность измерений метр, фут, дюйм; метр, фут в квадрате; метр, фут в кубе
Отсрочка измерения от 3 до 15 секунд
Суммирование показаний: есть
Измерение площади и объема: есть
Непрерывное измерение (минимальные и максимальные расстояния): есть
Функция Пифагора (измерение расстояний по нескольким точкам): есть
Подсветка экрана: есть
