[image: image1.emf] 

ПЗВ     АВВ  FH204 AC   40A, 30 mA    



AB Hager  MB110A (110А, 6кА, B, клас сел.3)


(освітлення в  підвалі– 3 групи світла)








AB Hager  MС116A (16А, 6кА, С, клас сел.3)


(кондиціонер в кухні)





AB Hager  MС116A (16А, 6кА, В, клас сел.3)


(розетки в підвалі – 3шт)





AB Hager  MС116A (16А, 6кА, С, клас сел.3)


(кондиціонер в спальні 2)





AB Hager  MС116A (16А, 6кА, С, клас сел.3)


Розетка коридор, розетка балкон, освітлення балкон, розетки ванна ( сушка рушників,  гідромасаж)





AB Hager  MВ116A (16А, 6кА, В, клас сел.3)


Кімната над гаражем – 2 шт. розеток





AB Hager  MВ110A (10А, 6кА, В, клас сел.3)


Вуличне  освітлення





AB Hager  MС116A (16А, 6кА, С, клас сел.3)


(розетки в підвалі – морозильна камера, водяний насос)





AB Hager  MС116A (16А, 6кА, С, клас сел.3)


Кухня –  робоча поверхня,  TTV,  розетка біля столу, розетка на терасі, домофон,  освітлення на терасі)





AB Hager  MС125A (25А, 6кА, С, клас сел.3)


Кухня –  Духовка  ( 3*4мм.кв.), посудомийка (3*2,5 мм.кв. від духовки),  холодильник (3*2,5мм.кв. від духовки), запал для газової плитки (3*2,5 мм.кв. від посудомийки)





AB Hager  MB110A (110А, 6кА, B, клас сел.3)


(освітлення в залі – 4 групи світла)








AB Hager  MВ116A (16А, 6кА, В, клас сел.3)


Розетоки в залі – група розеток для TV, розетка біля вікна








AB Hager  MВ116A (16А, 6кА, В, клас сел.3)


Окрема розетка в спальні 1





AB Hager  MB110A (110А, 6кА, B, клас сел.3)


(освітлення в  спальні 1, спальні2








AB Hager  MВ116A (16А, 6кА, В, клас сел.3)


Група розеток в спальні 1





AB Hager  MВ116A (16А, 6кА, В, клас сел.3)


Окрема розетка в спальні 2





AB Hager  MВ116A (16А, 6кА, В, клас сел.3)


Група розеток в спальні 2





AB Hager  MВ116A (16А, 6кА, В, клас сел.3)


Окрема розетка в спальні 3





AB Hager  MВ116A (16А, 6кА, В, клас сел.3)


Група розеток в спальні 3





AB Hager  MB110A (110А, 6кА, B, клас сел.3)


(освітлення в  спальні 3,  коридорі, на горищі, у ванній)








Щиток на 2-му поверсі








AB Hager  MВ116A (16А, 6кА, В, клас сел.3)


Кімната над гаражем – 2 шт. розеток, освітлення





ПЗВ


Hager CD240J


(2x40A,30mA, A)








AB Hager  MС116A (16А, 6кА, С, клас сел.3)


(кондиціонер в спальні 1)





AB Hager  MС116A (16А, 6кА, В, клас сел.3)


(розетки в підвалі – бойлер)





Генератор однофазний





Трьох-фазна розетка в гаражі 





Автоматичний вимикач


 EATON PL 4-C25/3








ПЗВ


Hager CP440J


4x40A, 300 mA, A, S








AB Hager  MC125A (25А, 6кА, С, клас сел.3)





Перемикач 


Hager SFT 440      I-0-II з загальним виходом зверху, 4-пол., 40А/400В, 3м


Hager SFT 440








�





AB Hager  MC125A (25А, 6кА, С, клас сел.3)





AB Hager  MC125A (25А, 6кА, С, клас сел.3)





Стабілізатори напруги однофазні





 Реле контролю напруги 


Zubr D40





 Реле контролю напруги 


Zubr D40





 Реле контролю напруги 


Zubr D40





Кулачковий перемикач





Кулачковий перемикач





Кулачковий перемикач





ПЗВ


Hager CD240J


(2x40A,30mA, A)








AB Hager  MC116A (16А, 6кА, С, клас сел.3)


3 шт. Розеток ванна 1 поверх (сушка рушників, фен , пральна машина)








AB Hager  MВ116A (16А, 6кА, В, клас сел.3)


2 шт. Розеток – коридор, тамбур





AB Hager  MB110A (110А, 6кА, B, клас сел.3)


(освітлення ванна 1-й поверх, коридор, тамбур,  вхід із двору, витяжка у ванній)








AB Hager  MВ116A (16А, 6кА, В, клас сел.3)


Розетоки в залі – 2 шт.





AB Hager  MС116A (16А, 6кА, С, клас сел.3)


Кухня –  м\х пічка,  електрочайник,  витяжка для плитки)





AB Hager  MB110A (110А, 6кА, B, клас сел.3)


(освітлення в  кухні– 2 групи світла)








AB Hager  MС116A (16А, 6кА, С, клас сел.3)


Котельня –  3 шт. розеток, освітлення





AB Hager  MB110A (110А, 6кА, B, клас сел.3)


(освітлення в гаражі)








AB Hager  MС116A (16А, 6кА, С, клас сел.3)


Розетки в гаражі





ПЗВ


Hager CD240J


(2x40A,30mA, A)








Виключатель двохполюсний Hager  SBN 232 (2x32A, 230 B)











Виключатель двохполюсний Hager  SBN 232 (2x32A, 230 B)











Виключатель двохполюсний Hager  SBN 232 (2x32A, 230 B)











Виключателі при виході з будинку 


(в тамбурі)








AB Hager  MB110A (110А, 6кА, B, клас сел.3)


(сигналізація)








Проводи вирівнювання потенціалів: ванна 1поверх, ванна 2 поверх, кухня, гараж, котельня, підвал








