	Фирма :
SCAD Soft

http://www.scadsoft.com

e-mail:scad@scadsoft.com


тел./факс 
+380 44 2497191


+7 499 2674076

	[image: image6.png]



	Пользователь :
 M.Perelmuter
Дата : 
02.10.2015



СНЕГ

Расчет выполнен по нормам проектирования "ДБН B.1.2-2:2006 с изменением №1"

	Параметр
	Значение
	Единицы измерения

	Местность

	Снеговой район
	5
	

	Характеристическое значение снеговой нагрузки
	0.163
	Т/м2

	Высота размещения строительного объекта над уровнем моря
	0.15
	 км

	Здание

	[image: image1.png]




	Высота здания H
	8
	м

	Ширина здания B
	12
	м

	h
	3.896
	м

	
	33
	град

	L
	12
	м

	Неутепленная конструкция с повышенным тепловыделением
	Нет
	

	Коэффициент надежности по предельному расчетному значению fm
	1.1
	

	Коэффициент надежности по эксплуатационному расчетному значению fe
	1
	


[image: image2.wmf]

0.126

(0.138)

0.034


Единицы измерения : Т/м2
[image: image3.png]


Эксплуатационное значение

[image: image4.png]


Предельное значение

[image: image5.png]


Квазипостоянное значение

Отчет сформирован программой ВеСТ, версия: 11.3.1.1 от 20.01.2011
1

[image: image6.png]