	Фирма :
SCAD Soft

http://www.scadsoft.com

e-mail:scad@scadsoft.com


тел./факс 
+380 44 2497191


+7 499 2674076

	[image: image15.png]



	Пользователь :
 M.Perelmuter
Дата : 
05.10.2015



Сопротивление сечений

Расчет выполнен по СНиП II-25-80

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0.95

	Коэффициенты условий работы

	Коэффициент условий работы на температурно-влажностный режим эксплуатации mВ
	1

	Учет влияния температурных условий эксплуатации mТ
	1

	Учет влияния длительности нагружения mд
	1

	Коэффициент условий работы при воздействии кратковременных нагрузок mн
	1

	Коэффициент, учитывающий влияние пропитки защитными составами mа
	1


Порода древесины - Сосна

Сорт древесины - 1

Предельная гибкость растянутых элементов - 120

Предельная гибкость сжатых элементов - 120

Длина элемента 1.5 м

[image: image1.png]



Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY - 1

[image: image2.png]



Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ - 1

Сечение

	[image: image3.png]



b = 50 мм

h = 200 мм

Сечение из неклееной древесины


	[image: image4.wmf]

25

25

50

200

100

100

Y

Z




Результаты расчета по комбинациям загружений

N = -0.74 Т

My = 0.02 Т*м

Qz = -0.02 Т

Mz = 0 Т*м

Qy = 0 Т

	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	п. 4.4
	Гибкость элемента в плоскости XoY
	0.866

	п. 4.4
	Гибкость элемента в плоскости XoZ
	0.217

	п. 4.2
	Прочность элемента при действии сжимающей продольной силы
	0.049

	п. 4.2
	Устойчивость в плоскости XoZ при действии продольной силы
	0.052

	п. 4.2
	Устойчивость в плоскости XoY при действии продольной силы
	0.177

	п. 4.9
	Прочность элемента при действии изгибающего момента My
	0.04

	п.4.17
	Прочность при совместном действии сжимающей продольной силы и изгибающего момента My 
	0.091

	п.4.10
	Прочность при действии поперечной силы Qz
	0.016

	п.4.18
	Устойчивость плоской формы деформирования
	0.209


Коэффициент использования 0.866 - Гибкость элемента в плоскости XoY

Кривые взаимодействия

	[image: image5.wmf]

2.682

5.365

8.047

10.729

-2.682

0.18

0.36

0.541

-0.18

-0.36

-0.541

N

M

y



	Область изменения усилий
	-4.172 Т < N < 10.73 Т

-0.501 Т*м < My < 0.5 Т*м


Кривые взаимодействия

	[image: image6.wmf]

2.685

5.369

8.054

10.738

-2.685

0.464

0.928

1.392

-0.464

-0.928

N

Q

z



	Область изменения усилий
	-4.176 Т < N < 10.738 Т

-1.289 Т < Qz < 1.289 Т


Кривые взаимодействия

	[image: image7.wmf]

2.683

5.365

8.048

10.73

-2.683

0.045

0.09

0.135

-0.045

-0.09

N

M

z



	Область изменения усилий
	-4.173 Т < N < 10.73 Т

-0.125 Т*м < Mz < 0.125 Т*м


Кривые взаимодействия

	[image: image8.wmf]

2.685

5.369

8.054

10.738

-2.685

0.258

0.515

0.773

-0.258

-0.515

N

Q

y



	Область изменения усилий
	-4.176 Т < N < 10.738 Т

-0.716 Т < Qy < 0.716 Т


Кривые взаимодействия

	[image: image9.wmf]

0.18

0.361

0.541

-0.18

-0.361

-0.541

0.464

0.928

1.392

-0.464

-0.928

M

y

Q

z



	Область изменения усилий
	-0.501 Т*м < My < 0.501 Т*м

-1.289 Т < Qz < 1.289 Т


Кривые взаимодействия

	[image: image10.wmf]

0.18

0.36

0.541

-0.18

-0.36

-0.541

0.045

0.09

0.135

-0.045

-0.09

M

y

M

z



	Область изменения усилий
	-0.5 Т*м < My < 0.501 Т*м

-0.125 Т*м < Mz < 0.125 Т*м


Кривые взаимодействия

	[image: image11.wmf]

0.18

0.361

0.541

-0.18

-0.361

-0.541

0.258

0.515

0.773

-0.258

-0.515

M

y

Q

y



	Область изменения усилий
	-0.501 Т*м < My < 0.501 Т*м

-0.716 Т < Qy < 0.716 Т


Кривые взаимодействия

	[image: image12.wmf]

0.464

0.928

1.392

-0.464

-0.928

-1.392

0.045

0.09

0.135

-0.045

-0.09

Q

z

M

z



	Область изменения усилий
	-1.289 Т < Qz < 1.289 Т

-0.125 Т*м < Mz < 0.125 Т*м


Кривые взаимодействия

	[image: image13.wmf]

0.464

0.928

1.392

-0.464

-0.928

-1.392

0.258

0.515

0.773

-0.258

-0.515

Q

z

Q

y



	Область изменения усилий
	-1.289 Т < Qz < 1.289 Т

-0.716 Т < Qy < 0.716 Т


Кривые взаимодействия

	[image: image14.wmf]

0.045

0.09

0.135

-0.045

-0.09

-0.135

0.258

0.515

0.773

-0.258

-0.515

M

z

Q

y



	Область изменения усилий
	-0.125 Т*м < Mz < 0.125 Т*м

-0.716 Т < Qy < 0.716 Т


Отчет сформирован программой Декор, версия: 11.3.1.1 от 20.01.2011
1

[image: image15.png]