Как правильно выбрать камин или печь.
Как узнать необходимую мощность печи и камина для обогрева Вашего дома?
· Этот показатель очень индивидуален. При его расчёте необходимо учитывать теплопотерю всех конструкций дома: стен, дверей, оконных проёмов, высоту перекрытий, а также материалы из которых они изготовлены, наружную температуру воздуха. 

· Приблизительно Вам потребуется 1 кВт. мощности на 10 кв.м площади, при высоте потолков 2,5 м.

Что называется "печью", "кассетой" и "каминной вставкой"?
· В категорию "печи" входят изделия не требующие дополнительной облицовки. 

· Две другие категории "кассеты" и "вставки" иначе именуемые топками требуют дополнительной облицовки и после полной установки превращаются в великолепные камины. 

· Отличие кассет от вставок заключается как в их внешнем облике так и в внутреннем устройстве. 

· В кассетах чугунная топка вставлена в кожух распределения воздуха и имеет фронтальную декоративную рамку. 

· Для вставок короба распределения тёплого воздуха заказываются дополнительно.

Какими основными особенностями должна обладать печь или каминная топка?
· Печь или каминная топка должна быть изготовлена из чугуна высокого качества - чугун идеальный проводник тепла, не подвержен деформации и окислению. 

· Печь или каминная топка должна иметь ДВОЙНЫЕ внутренние стенки, которые при необходимости можно легко заменить. 

· Толщина корпуса чугунных печей и топок должна быть не менее 5 мм. 

· В печах и топках должно быть использовано жаропрочное (кристаллокерамическое) стекло, способное выдержать высокие температуры. 

· В дровяных печах и топках должна быть предусмотрена возможность работы с открытыми дверцами, чтобы Вы могли насладиться игрой живого огня.

Каков расход кислорода и нужна ли дополнительная вентиляция?
· Дома с плохой вентиляцией должны дополнительно снабжаться кислородом. Открытый камин сжигает приблизительно 300-400 м/куб воздуха в час.

Как регулировать мощность печи?
· Чтобы увеличить мощность достаточно открыть подувало. В результате этого горение будет происходить быстрее. Чугун будет активнее выделять тепло. 

· Если перекрыть подачу воздуха, в печи будет продолжаться непрерывное, медленное горение, древесина будет тлеть - мощность уменьшиться.

Какой древесиной лучше всего топить?
· Эффективность дров зависит от их влахности и породы дерева. 

· Сухие качественные дрова легко загораются и дают мало золы, дают больше тепла и поэтому более экономичны. 

· Древесина должна быть высушена таким образом, чтобы содержание влаги в ней составляло не более 15-20% 

· Чтобы этого достичь, древесина должна быть спилена в ноябре, декабре и сразу, ещё до складирования, расколота и высушена на открытом воздухе под навесом в течении нескольких лет. 

· Лучшей древесиной считаются дубовые, берёзовые или буковые дрова, дающие больше тепла, чем сосновые, осиновые или ольховые. 

· Энергетическая мощность 1 кг. качественной древесины приблизительно 3,8 кВт/ч. 1 кг. абсолютно сухих дров выделит около 5 кВт/ч., а древесина 60%-ой влажности даёт всего 1,5 кВт.

	виды дров
	преимущества
	недостатки

	Дубовые дрова.
	Дают долго тлеющий древесный уголь.
	Тяжело колоть и растапливать.

	Дрова из граба.
	Долго горят.
	Тяжело колоть и растапливать.

	Дрова из бука.
	Могут гореть сырыми
	Тяжело колоть и растапливать.

	Тисовые дрова.
	 
	Тяжело колоть и растапливать.

	Дрова из боярышника, ясеня и лещины.
	Легко колоть, горят невысушенными.
	Тяжело растапливать.

	Дрова из яблони и груши.
	Легко колоть, хорошо горят, издавая аромат.
	 

	Вишнёвые дрова.
	Легко колоть.
	Средняя теплотворная способность, тяжело растапливать, дымят.

	Дрова из вяза.
	 
	Очень плохо колются, тяжело растапливать, дымят.

	Берёзовые дрова.
	Легко колються и хорошо горят. Содерхат мало влаги поэтому можно топить сырыми.
	Кора выделяет дёготь.

	Кедровые дрова.
	Легко колоть, дают долго тлеющие угли.
	Тяжело пилить.

	Дрова из пихты.
	Легко колоть и растапливать.
	Сильно дымят и искрят.

	Еловые дрова.
	Легко колоть и растапливать.
	Искрят.

	Дрова из тополя.
	Легко колоть.
	Тяжело пилить. Сгорают быстро, разбрасывая искры.

	Ольховые дрова.
	Легко пилить, хорошо горят.
	Тяжело колоть.


	Пожалуйста задавайте Ваши вопросы специалистам фирмы "Гестия" тел. в Санкт-Петербурге (812) 741-45-01, факс 741-59-20 или на e-mail: kamin@hotmail.ru. Спасибо и Удачи Вам!


