Камины и печки 
 
Очень декоративным решением отопления является доступные в широком ассортименте печки и камины. Камины и печки рекомендуются также с точки зрения энергоэкономии. 
 
Эффектной эксплуатацие камина уделяется все большее внимание. Проектируя системы использования тепла, получаем экономную отопительную систему, одновременно добиваясь превосходного визуального эффекта. 
 
Коэффициент полезного действия традиционного, открытого, камина с кирпичной топкой не превышает 15-20%, теплоотдачу камина можно повысить, дополнив его рекуператорами разных конструкций или камерами теплообмена.  Обычно используются стальные плиты, но они могут деформироваться при высокой температуре. Чугун является единственным материалом, который превосходно выдерживает высокие температуры и не деформируется при многократном нагревании и остывании. В связи с этим коэффициент полезного действия камина повышается до 40-45%. Поэтому камины, оснащенные закрытой чугунной топкой, достигают коэффициент полезного действия 75% и даже 80%.
[image: image1.jpg]


 
1. теплоизоляция 
2. провода тёплого воздуха в другие помещения 
3. тёплый воздух, входящий в помещении 
4. дымоход 
5. нагрев холодного воздуха перед впуском в топку 
6. коллектор тепла 
7. поток тёплого входящего воздуха направлен мимо стекла, чтобы сохранить его чистым 
8. подача воздуха снаружи  
 
  
Благодаря чугуну особенного сплава, такие печки и камины начинают производить тепло уже через 10-15 минут (у обычной кафельной печки этот показатель 1-1,5 часа).
 
Приобретя камин с закрытой чугунной топкой, его возможно использовать как воздушную систему отопления нескольким помещениям одновременно – как в квартире, так и дома. Такое решение возможно, используя теплосборник (коллектор) над топкой камина, и, присоединив к нему в свою очередь изолированные теплопровода. Тёплый воздух направляется в другие помещения по трубообразным каналам тёплого воздуха, которых желательно предварительно предусмотреть в проекте помещения.  
 
Более сложная отопительная система нуждается в принудительной циркуляцие воздуха при помощи специального, жаростойкого, вентилятора. В каждом случае отдельно, особенно, если это единственный вид отопления, специалисты проводят серьёзные расчёты, как для любой отопительной системы, чтобы точно знать потери тепла и термические сопротивления стройматериалов, а также мощность топки и вентиляторов и количество приводов.  
 
В течении последних несколько лет для отопления помещений всё чаще используются камины, в которых встроены топки с функцией центрального отопления. Такую топку можно соединить с отдельным котлом газового или жидкого топлива, который работает в автоматическом режиме. Главное преимущество в том, что вода намного дольше воздуха аккумулирует тепло.   
 
Что важно при выборе и установке печки или камина?
 
Мощность отопительного устройства
 Необходимо соблюдать важное условие – мощность отопительного устройства указывается в киловаттах, а мощность, необходимую для обогрева помещений,  вычисляют на всю кубатуру помещения. Выбирая или покупая печку или камин, следует учесть, что мощностью 1 киловатт можно обогреть приблизительно 30 кубометров помещения. Это означает, что для помещения  10 м² высотой 3 метра, необходим 1 киловатт мощности. Многие фирмы указывают только обогреваемую площадь в квадратных метрах, неучитывая высоту потолка. 
 Важными аспектами также являются дымоход, пожарная безопасность, теплоизоляция и выбор, а также заготовка дров. 
 
Дымоход
 Прежде чем начать начать работы монтажа отопительной печки или камина, во первых, необходимо убедиться, соответствует ли дымоход, к которому будет присоединяться отопительное устройство, всем действующим в Латвийской Республике противопожарным нормам. Если к дымоходу уже была подключена печь или плита, то нет необходимости в дополнительном согласовании. Можно снести плиту и на её месте поставить печку или камин, необходима только проверка трубочиста. Если отопительное устройство не подключалось к дымоходу - необходимо её внести в инвентаризационный план помещения, а также нужен акт трубочиста о состоянии канала дымохода. Дымоход должен быть размещен у отопительного устройства или максимально близко к ней. Минимальная площадь поперечного сечения дымохода 27 см x 14 см (желательно 27 см x 27 см). Если делается круглый трубообразный дымоход, минимальный диаметр должен быть 20 см (меньшим топкам 18 см). Минимальное подключение закрытой каминной топки в высоте 2-2,5 м от пола, а максимально возможное - не ближе 30 см от потолка. Никакие соединения не допустимы в межэтажных перекрытиях или чердаках — подключение должно быть на том этаже, где находится камин или печка. Дымоход не должен быть ниже 5 м, измеряя от топки, и он, разумеется, должен быть вертикальным, но допостимы несколько наклонных элементов, но не более чем 2 поворота, при том, эти поворота нельзя разместить один над другим, между ними должен находиться вертикальный элемент. Нельзя использовать самим сконструированные дымоходы неизвестного происхождения, без сертификата и лабораторских проверок. Зданию, которому необходима реконструкция и улучшение дымохода, рекомендуем в уже существующем, старом, дымоходе поместить специально для этого предусмотренный металлический дымоход. В таком случае оболочка старого дымохода служит в качестве теплоизолятора и несущей конструкции для нового дымохода.
 
Пожарная безопасность
 Во вторых, следует убедиться в пожарной безопасности материала пола, стен и потолка. В случае необходимости следует применить дополнительные специальные жаростойкие, изоляционные, материалы. Основание предусмотренного камина должно быть забетонированным и соответственно закреплённым. Разместив его в помещении, необходимо предусмотреть приток свежего воздуха, что необходимо для процесса сгорания. Особое внимание следут уделить герметичным окнам стеклопакетов, потому что, топя камин, используется воздух из помещения, и в случае недостаточного притока свежего воздуха тяга в дымоходе может взять направление в противоположную сторону и дымоход будет работать как приток воздуха, одновременно в помещение через топку камина попадут дым и сажа. Чтобы устранить такой негативный эффект, желательно подвести приток воздуха к камину от наружной стены.  Обеспечивание притока свежего воздуха является обязательным требованием.  Следует помнить, что в непосредственной близости камина нельзя запроектировать никакие электроинсталяции (кабеля, провода, розетки), или они должны быть специально изолированны. 
 
Теплоизоляция
 Обязательно следует учесть теплоизоляцию помещения. Все расчёты производителей, указанные в технической информацие, предусмотрены для помещений без большой потери тепла сквозь стены, окна, пол и потолок.  Чудес не будет, если помещение плохо изолировано, сквозь окна свистит ветер - можно будет топить, добавлять дрова - тепла не будет. Если неправильно утеплены помещения, любое устройство становится неэффективным. Если это сделано, схема такова - во первых, помещение необходимо нагреть до необходимой температуре в течении несколько часов, дальнейшее количество тепла нужно настолько, чтобы компенсировать потери тепла и поддержать желаемую температуру. Здесь снова начинаются расчёты – сколько киловаттов в час теряет помещение. Чем больше эта потеря тепла, тем большую мощность необходимо поддержать отопительному устройству. Если потери тепла небольшие, можно закрывать подачу воздуха и топить в медленном режиме. Значит, намного экономнее получается сделать правильную теплоизоляцию и потом уже экономить на счёт отопления!
 
Дрова и их заготовка
 Камины с одним и тем же объёмом дров могут гореть и 3, и 4, и 8 часов, в зависимости от режима сгорания и классификации топки. Чтобы рассчитать, сколько дров понадобятся на год, можно пользоваться формулой: 0,03 м³ дров на 1 м³ обогреваемой площади. Например, если жилплощадь 100 м² и высота потолка 3 м, тогда, умножив кубатуру помещения с 0,03, получим 9. Значит, для обогревания данного помещения необходимо 9 м³ дров в год.
Дрова должны быть качественными и хорошо высушенными. Хорошо высушенными считаются дрова, которые хранились в хорошо проветренном навесе от 18 месяцев до 2 лет. Допустимый % влаги: 20%. При растопке дров, влага которых превышает 20%, стремительно понижается теплоотдача топки и в режиме интенсивной конденсации быстро начинает закоптеть стекло топки и дымоход. Рекомендуется использовать дрова лиственных деревьев, в которых наименьшее содержание смолы. Из распространенной в Латвии древесины самая большая теплоотдача у дуба (коеффициент 10,00), в сравнение с ним  у ясени - 9,60, клёна - 8,75, берёзы - 8,33, чёрной ольхи - 7,10, тополи - 5,00, липы - 4,20.
