Преимущества закрытых каминов

[image: image1.jpg]


В отличие от традиционного открытого камина, закрытый камин базируется на основе чугунной топки. Закрытая каминная топка имеет дверцу из специального стекла (огнеупорное стекло, выдерживающее температуру до 750°С) с металлической рамкой. Благодаря большому стеклу мы видим горящий огонь, и картина эта ассоциируется у нас с образом традиционного открытого камина. На самом деле, с технической точки зрения ближайший аналог закрытой топки - знакомая всем печь "буржуйка" в значительно усовершенствованном исполнении.

Каминная топка также как и буржуйка имеет колосники, зольный ящик и устройство управления воздухом для горения (аналогично заслонке поддувала печи), и предназначена для эксплуатации с закрытой дверцей. Дверцу топки открывают для того, чтобы разжечь огонь, добавить дров, или почистить топку, после того как дрова прогорели. Современная закрытая топка камина [image: image2.jpg]-

T

T

frontal prismatic
mulisided panoramic
(2 faces)

T T
mutisided through

(3 faces)



является эффективным отопительным прибором и может быть отнесена к категории легких печей. Процесс горения регулируется от слабого и длительного до интенсивного и мощного, КПД таких топок иногда превышает 75%. Такая топка предполагает монтаж декоративного внешнего обрамления в том или ином стиле сообразно интерьеру. Внешне напоминая традиционный камин (мы видим огонь и чувствуем его тепло), камин с закрытой топкой отличается от традиционного, а именно:

· дает заметно больше тепла; 

· позволяет управлять процессом горения ("быстрее - медленнее"); 

· более безопасен в эксплуатации; 

· удобен в обслуживании; 

· может быть универсален (допускает использование в открытом виде). 

Как правило, используют закрытые топки промышленного производства, являющиеся законченным изделием с присущими ему техническими характеристиками. Наша фирма предлагает полностью чугунные закрытые каминные топки, а у чугунных топок есть ряд преимуществ перед стальными, а именно:

1. теплоотдача чугунной топки камина значительно выше теплоотдачи стальной топки; 

2. стальная каминная топка в большей степени подвержена деформациям при высоких температурах, чем чугунная, т.к. коэффициент объемного и линейного расширения стали на 65-85% выше, чем у чугуна. Это объясняет наступающее со временем плохое закрытие стальных дверец топок, возможное коробление и эрозия на отдельных элементах стальных топок. 

3. срок службы и надежность чугунной топки камина намного превышают данные характеристики стальной топки. 

Каминные топки различаются:
- размерами
Основным показателем размеров топки является ее ширина по фасаду (по видимой части). В настоящее время существуют топки шириной от 70 см. до 1,5 м.

- формой стекла
Во-первых, топки бывают:

· горизонтальные (ширина фасада больше, чем высота); 

· вертикальные (высота фасада больше, чем ширина); 

· квадратные. 

Во-вторых, стекло может быть:

· прямое; 

· призматическое (эркерный фасад топки); 

· панорамное (овальный фасад топки); 

- количеством стекол
Варианты от одного до четырех стекол, например модель Multivision фирмы Seguin.

- мощностью 
Мощность топки устанавливается на заводе экспериментальным путем. Этот показатель помогает рассчитать площадь помещения, которое может отопить данная топка. Условно принято считать, что 1 кВт обогреет 10 кв.м. помещения при высоте потолка 3 м, т.е. топка мощностью 12 кВт способна отопить 120 кв.м. Однако такое возможно при идеальных условиях (идеальная влажность дров – 15-20%, оптимальный дымоход, хорошая теплоизоляция дома и т.д.), чего в реальности не существует. Поэтому, например, про топку, имеющую номинальную мощность 14 кВт, можно сказать, что она обогрет 90-100 кв.м площади при высоте потолка до 3 м.

Стоит также отметить, что у топок существует как номинальная, так и максимальная мощности (а многие производители каминов в каталогах своей продукции указывают только максимальную мощность топок, чем вводят в заблуждение покупателей), и вы можете ориентироваться на средний показатель при выборе топки для конкретного помещения, т.к. длительная эксплуатация топки в режиме максимальной мощности приводит к перерасходу топлива и её повышенному износу. 

-функциональностью и удобством эксплуатации
	Ряд каминных топок имеет механизм, позволяющий наряду с обычным открыванием в сторону, обеспечить подъем дверцы вверх, в пространство выше топочного проема. Поскольку каминная топка используется вместе с той или иной облицовкой, поднятая дверца скрывается внутри этой облицовки, а перед зрителем остается традиционный камин с открытой топкой. Совмещение различных механизмов открывания дверцы в одной топке дает возможность использовать её как в закрытом виде (когда важны отопительные свойства камина), так и в открытом (это традиционный вид камина). Различают цепной подъемный механизм, рычажный и подъемный механизм на тросах. 


Большая часть топок снабжена встроенной шиберной заслонкой. Основное назначение шибера – увеличение полезной теплоотдачи топки (КПД) и (как следствие) снижение тепловой нагрузки на дымоход. Ряд топок производитель рассматривает скорее как декоративные, чем отопительные, в связи с чем считает нецелесообразным оснащение их шибером. Тем не менее, возможен (по дополнительному запросу и за дополнительную цену) заказ шибера с механизмом привода в виде отдельного устройства. Шибер закрытой топки не предназначен для полного перекрытия канала дымохода. 

Также топки делятся на два вида:

· топки длительного горения; 

· топки попеременного горения. 

Для первых обязательным является наличие шиберной заслонки и зольного ящика, который можно очищать в процессе работы камина (легкодоступный, выдвигающийся с фасада топки). Такие топки могут работать непрерывно около 10 часов, в отличие от них топкам попеременного горения после 4-х часов эксплуатации надо дать остыть, после чего их можно топить снова.

Многие топки имеют систему защиты стекла от копоти (систему «чистого стекла»). Особая конструкция топки предусматривает циркуляцию воздуха внутри топки таким образом, что она препятствует осаждению сажи на стекле. Однако, стекло закрытой каминной топки рано или поздно покрывается копотью, что ухудшает внешний вид и декоративный эффект от камина. Скорость, с которой коптится стекло закрытого камина зависит от целого ряда причин:

1. От конкретной модели топки. 

2. От величины разряжения в камере топки. 

3. При использовании топлива большой влажности и/или с высоким содержанием смол. 

4. Эксплуатация камина в режиме минимальной мощности. Такой режим не обеспечивает полного прогрева корпуса топки и приводит к осаждению продуктов сгорания на её стенках и стекле. 

Очистку стекла следует проводить перед растопкой камина в процессе чистки внутренней части топки и зольного ящика. Для ухода за стеклом существуют специальные средства как импортные, так и отечественного производства, например спрей «ИСТРА» для очистки кухонных плит и духовых шкафов. В процессе прогрева закрытого камина, пока стекло еще не нагрелось, можно рекомендовать его периодическую протирку сухой хлопчатобумажной тканью. Существует «народный» способ, не требующих наличия специальных средств - на влажную жесткую  тряпочку нанести небольшое количество золы, оставшейся от сгоревших дров, и потереть стекло, копоть легко стирается.

http://www.domaochag.ru/stat_preimushzakr.htm
