[image: image2.jpg]


Камин с вкладышем и без: особенности монтажа

В проектах новых домов под камин сразу выделяется место – обычно в гостиной. Камины с открытой топкой часто воспринимаются как декоративный элемент.  Камин с вкладышем может использоваться для обогрева одного или нескольких помещений. В нем можно разжечь огонь, закрыть дверцу и даже оставить его на некоторое время без присмотра.

Подходящее место

С точки зрения технических требований при выборе места под камин следует принимать во внимание следующее:

• прочность основания (перекрытия) в месте, в котором планируется монтаж камина. В зависимости от типа вкладыша и веса корпуса можно исходить из того, что полностью укомплектованный камин весит в среднем от 450 до 850 кг;

• доступ к дымоходному каналу, подходящему для подсоединения камина, то есть размеры которого (диаметр и высота) соответствуют типу и размеру топки, а также способного выдерживать воздействие высокой температуры и влажности, образующихся в процессе горения. Камин должен быть расположен как можно ближе к дымоходу. Боров (дымоходная труба), соединяющий его с дымоходом, должен иметь как можно меньше изгибов;

• возможность подведения к камину свежего воздуха снаружи (по трубе диаметром минимум 160 мм);

• соответствующая подготовка места под камин. Не следует прокладывать в этом месте кабели электропроводки и водопроводные трубы;

• соответствующая защита пола под камином и на расстоянии не менее 50 см перед ним, а также выполнение его из негорючих материалов, например, из керамической или каменной плитки;

• функциональность помещения после установки в нем камина, возможность расстановки мебели и прокладки коммуникаций.

В заселенном доме обычно сложнее найти подходящее место под камин. Часто препятствием является неблагоприятное расположение дымохода или его отсутствие.

Ошибкой при выборе места под камин является установка его рядом с оживленным местом, например, возле коридора. Проходя мимо камина, ощущается дискомфорт (рядом с топкой, даже закрытой, температура значительно выше), кроме того, создаются неудобства отдыхающим возле камина жильцам.

Камин обычно занимает центральное место в гостиной. Он создает уют и дает тепло, но важно его правильно построить 

Подходящий момент для монтажа

монтажу камина можно приступать после завершения строительных работ, выполнения стяжки, но до начала отделочных работ и укладки напольного покрытия. Дымоход должен быть сооружен заранее.

Если дом еще не заселен, то после окончания монтажа камин нужно поберечь и не топить его до завершения строительства, особенно если нет хорошего топлива.

Установку вкладыша лучше поручить уполномоченной производителем фирме, которая занимается такими работами. Она берет на себя ответственность за их выполнение.

Если монтаж вкладыша был произведен уполномоченным монтажником, на оборудование можно получить гарантию сроком даже до десяти лет (обычно срок гарантии составляет два года). Но самое главное, можно быть уверенным, что монтаж камина был выполнен в соответствии с правилами, указанными в инструкции, и что его эксплуатация будет безопасной.

Дымоход и стена из горючих материалов



2. Проведение трубы для отвода продуктов сгорания через стену из горючих материалов 

Противопожарная безопасность

Правильно установленный и эксплуатируемый камин с каминным вкладышем или каминной кассетой является абсолютно безопасным.

Открытый камин требует большой осторожности. Если в таком камине горит огонь, его никогда нельзя оставлять без присмотра. Необходимо также использовать решения, которые повысят его безопасность. В первую очередь, перед камином нужно уложить напольное покрытие из негорючих материалов шириной не менее 50 см. Это позволит предотвратить пожар, который могут вызвать стреляющие искры или раскаленные куски древесины. Также следует позаботиться, чтобы предметы из легковоспламеняющихся материалов, например, мебель, гардины, телевизор и другая техника, находились на расстоянии около 80 см от камина (в нормативных документах указывается расстояние 60 см, но в определенных ситуациях этого расстояния может оказаться недостаточно).

Если над топкой находится деревянное перекрытие, необходимо сделать дымоотводный колпак из негорючих материалов, выступающий минимум на 30 см за край топки. Основание, на котором установлен камин, должно быть выложено из негорючих материалов (например, огне​упорного кирпича) и иметь толщину не меньше 30 см. Если напольное покрытие в помещении выполнено из древесины или ковролина, его необходимо защитить, уложив возле камина полосу из негорючего материала шириной минимум 50 см. Дополнительной защитой от искр могут служить установленные перед топкой ширмы из густой сетки или жаростойкого стекла. Требования противопожарной безопасности касаются не только камина, но и дымохода. Если он выполнен из кирпича или бетонных блоков, его наружная поверхность должна находиться на расстоянии от горючих элементов перекрытия не менее чем 260 мм и 130 см – до стропил и других деталей кровли (СНиП 2.04.05). Безопасное расстояние от горючих элементов для стальных дымоходов определяется индивидуально для каждой модели дымохода и в соответствии с нормой PN-EN 1433 «Дымоходы. Общие требования» наносится на каждый элемент в виде символа CХХ (например, C60 значит, что минимальное расстояние наружной поверхности дымохода от горючих материалов должно составлять 60 мм)

Подведение воздуха

В новых герметичных домах камины, особенно открытые, могут приводить к возникновению сильного разрежения, и в результате – к возникновению обратной тяги и попаданию дыма в помещение. Поэтому независимо от типа камина необходимо обеспечить приток свежего воздуха снаружи непосредственно в помещение, в котором установлен камин.
Открытый камин на протяжении часа забирает из дома количество воздуха, в несколько раз превышающее кубатуру помещения, в котором он находится. Во время горения он всасывает воздух всей площадью отверстия топки. Чем она больше, тем больше воздуха всасывает камин.

Раньше дома не были такими герметичными, и свежий воздух всегда поступал в них естественным путем, через щели в дверях и окнах. Сегодня, как правило, ситуация выглядит иначе, поэтому воздух необходимо подводить как можно ближе к топке или под нее (под место для хранения дров).

• Форма и материал канала, по которому поступает воздух, не имеют решающего значения; важно сечение – в закрытых каминах или печах-каминах оно должно быть не меньше, чем 200 см2 (или ∅160 мм); дополнительно (если этого количества воздуха окажется недостаточно) можно в окнах установить проветриватели.

• Канал, по которому поступает наружный воздух, должен быть герметичным и оснащенным дросселем, закрытие которого предотвратит утечку тепла во то время, когда камин не используют.

• Не следует подводить воздух непосредственно из гаража, подвала и со стороны улицы, потому что вместе с ним в помещение будут поступать пыль и неприятные запахи.

• Снаружи приточное отверстие следует размещать на высоте не меньше 20 см (чтобы через него не всасывался загрязненный воздух) и закрывать его вентиляционной решеткой, которая делает невозможным проникновение в дом грызунов.

• Забор воздуха лучше всего производить с того направления, с которого чаще всего дуют ветры (в Украине чаще всего – с запада). При очень сильных порывах ветра с противоположной стороны возникает разрежение и вместо того, чтобы подавать воздух в камин, ветер будет высасывать его наружу.

	[image: image3.jpg]sanapmbiiiBerep
_—
—

—





	[image: image4.jpg]




	1. Канал может проходить через гараж или другое нежилое помещение, но он не должен брать из него воздух
	2. Забор воздуха лучше всего производить с того направления, с которого чаще всего дуют ветры


Детальный расчет количества воздуха, необходимого для камина, должны выполнить проектант или фирма, которой будет поручен его монтаж. Приблизительную потребность в воздухе можно определить с учетом следующих пропорций:

• камины с закрытой топкой требуют подачи воздуха не меньше 10 м3/ч на 1 кВт номинальной тепловой мощности вкладыша (или печи-камина);

• камины с открытой топкой требуют подачи воздуха в количестве, обеспечивающем скорость его протока через отверстие топки не ниже, чем 0,2 м/с.
Если трубу для подачи воздуха не проложили во время проведения строительных работ и нет возможности проложить ее под полом, в виде исключения можно использовать свободный вентиляционный канал и осуществлять забор воздуха из нежилого чердака. Не следует производить забор воздуха вентиляционным каналом, выведенным на крышу, потому что вместе с воздухом могут всасываться продукты сгорания из соседних дымоходов. В канале необходимо проложить трубу, оснащенную дросселем для регулирования потока воздуха, и подвести ее как можно ближе к камину. Труба обязательно должна быть покрыта теплоизоляцией, а вентиляционный канал, в котором она будет размещена, должен находиться на некотором удалении от дымоходного канала для того, чтобы предотвратить нагревание воздуха (это будет препятствовать его движению вниз, к топке). В помещении с камином следует дополнительно установить в окнах проветриватели.
Камин с вкладышем и без. Часть 2. Секреты правильного монтажа 

Камины с вкладышем, имея достаточно высокий КПД, могут использоваться для обогрева одного или нескольких помещений. Такая система отопления является полностью независимой. Условием хорошей и безопасной работы камина, оснащенного каминным вкладышем, является правильный монтаж, надлежащая эксплуатация и периодическое обслуживание.


Подсоединение к дымоходу
Отдельный дымоходный канал, сечение которого соответствует размерам топки, является основным условием правильного функционирования камина. Дымоходный канал должен обладать стойкостью к высокой температуре и влажности, а также быть герметичным. Он должен иметь хорошую теплоизоляцию. Лучше, если дымоход будет расположен внутри дома, потому что такое расположение гарантирует более низкие теплопотери. Определяя его размеры, необходимо соблюдать требования нормативных документов. Согласно этим требованиям диаметр дымоходного канала должен составлять не менее 15 см - для отверстия топки размером до 0,25 м2 и 18 см - для отверстия топки более 0,25 м или, соответственно, иметь размеры не менее чем 14х14 и 14х27 см. Высота дымохода - расстояние по вертикали от топки до выходного отверстия дымоходного канала - должно быть не меньше 5 м.

Дымоход по всей длине должен быть сооружен вертикально. Допускается его отклонение под углом до 30 к вертикали, с относом (по горизонтали) не более 1 м. Дымоход должен иметь вычистку -закрывающееся отверстие, через которое можно удалить скопившуюся в нем сажу. В зависимости от конструкции камина, а также места его расположения, вычистку лучше разместить в техническом помещении, расположенном рядом или на нижнем этаже. Если камин или печь-камин подсоединяются к кирпичному дымоходу, в целях безопасности рекомендуется установить в нем стальной дымоходный вкладыш. Такая реставрация старого дымохода заключается во введении внутрь дымохода трубы из нержавеющей стали. В соответствии с действующими нормативными документами, сечение дымоходного канала должно быть не меньше 14х14 см для прямоугольного дымохода и диаметром 15 см для - круглого.

Кирпичный дымоход с вкладышем из нержавеющей стали будет обладать стойкостью к разрушающему воздействию конденсата. Если дымоход строится с нуля, для камина лучше выбрать одно из двух системных решений - готовый керамический дымоход или стальной дымоход с теплоизоляцией. Но это более дорогие решения по сравнению с сооружением традиционного кирпичного дымохода со стальным вкладышем, хотя намного более простые и быстрые в монтаже. Стальной дымоход можно монтировать даже зимой.

Соединение с вкладышем
Готовый дымоход необходимо соединять с дымоотводящим патрубком каминного вкладыша (печи-камина) с помощью трубы, на которую имеется сертификат, позволяющий использовать ее совместно с твердотопливными топками. Диаметр соединительной трубы должен соответствовать диаметру дымоотводящего патрубка. Удобным и распространенным является подсоединение дымоотводящего патрубка с дымоходным каналом с помощью специальной гофрированной металлической трубы. Это исключает передачу механических напряжений (возникающих из-за теплового расширения элементов вкладыша), которая возможна при жестком подсоединении. После подсоединения вкладыша к дымоходу до начала его облицовки обязательно нужно произвести пробный розжиг. Следует увеличивать огонь постепенно, чтобы избежать возникновения очень сильных напряжений в корпусе вкладыша. Во время первого розжига возникают неприятные запахи, вызываемые затвердеванием защитной краски, покрывающей наружную поверхность вкладыша. Это абсолютно нормальное явление, которое прекращается через несколько часов. Первый розжиг еще во время монтажа позволит быстро избавиться от запаха нового камина.

Дымоходная тяга и ее регулирование
Каминный вкладыш будет нормально функционировать, если разрежение в дымоходном канале будет находиться в пределах 10-30 Па (1-3 мм водяного столба, в зависимости от типа вкладыша). Специалист, устанавливающий камин, может измерить силу тяги в существующем дымоходе. Слишком сильная тяга может приводить к нарушению процесса горения и вызвать повреждение устройства. Тягу можно отрегулировать с помощью модератора. Слишком слабая тяга может приводить к попаданию
дыма в помещение. Для ее усиления

МОЖНО:
• реконструировать дымоход (повысить герметичность и удлинить);
• сделать принудительную дымовую вытяжку, то есть установить на выпускном отверстии дымохода электрический вентилятор (его работой управляет электронный командоконтроллер).
Монтаж вкладыша или кассеты
Монтаж происходит в три этапа. Первый - это сооружение основания под каминный вкладыш и его облицовка по бокам, второй - монтаж и изоляция балки (если она предусмотрена в проекте камина) и последний - выполнение корпуса камина (верхнего колпака). Учитывая температурное расширение материала, из которого выполнен каминный вкладыш, между боковыми краями фасада вкладыша и элементами корпуса необходимо оставлять компенсационные зазоры шириной около 7 мм. Между верхней частью фасада вкладыша и корпусом должно быть расстояние 20-30 мм. Тепловое излучение топки камина является очень интенсивным. Если в проекте камина над топкой предусмотрен монтаж балки, выполненной из горючих материалов (часто деревянной), следует очень надежно ее защитить от этого излучения. Как внутренняя поверхность балки (со стороны каминного вкладыша), так и нижняя не должны подвергаться воздействию температуры, превышающей 65°С. Необходимо соблюдать безопасное расстояние балки от наружных стенок вкладыша и остекленных дверец топки, которые обычно расположены очень близко к ней.

Циркуляция воздуха внутри корпуса камина
Конвекционный воздух должен свободно входить за каминный вкладыш, проходить вдоль его стенок и выходить через вентиляционные решетки в верхней части колпака. Площадь входных и выходных отверстий для конвекционного воздуха имеет важное значение и задается производителем вкладыша. В корпусе камина, на расстоянии минимум 30 см от потолка должна быть установлена разделяющая полка, которая образует под потолком так называемую декомпрессионную камеру. Внутренние поверхности корпуса и разделяющей полки должны быть тщательно покрыты теплоизоляцией. Ниже разделяющей полки устанавливают решетку для выхода горячего воздуха. Между наружной поверхностью вкладыша и внутренней поверхностью корпуса (покрытой теплоизоляцией) оставляют зазор. Это необходимо для свободного движения воздуха, охлаждающего вкладыш.

Это также влияет на КПД системы обогрева. Правильно организованная конвекция воздуха вокруг вкладыша обеспечивает хороший отбор тепла, его равномерное распределение и экономичную эксплуатацию системы отопления. Плохая конвекция может привести к перегреву корпуса камина, перегреву и возможному повреждению самого вкладыша, а также значительному росту температуры воздуха, выходящего из вытяжных решеток - вплоть до 140-150С (в правильно выполненном камине она не превышает 80-105°С). Высокая температура может представлять собой угрозу для безопасности людей. Материалы, используемые для теплоизоляции корпуса камина, должны выдерживать воздействие высокой температуры и иметь соответствующие сертификаты. Использование неподходящих материалов может стать причиной появления неприятных запахов при работе камина, а в худшем случае - даже причиной пожара.

Как переделать открытый камин на закрытый?
Часто, уже во время эксплуатации, потребитель меняет решение и вместо традиционного (с открытой топкой) камина, хочет иметь камин с вкладышем. Такая переделка возможна, но в зависимости от конструкции камина, она может быть менее или более сложной. Ее легче выполнить. используя для этого каминную кассету. От вкладыша она отличается тем, что верхняя часть ее топки плоская. Благодаря этой особенности, ее без особых переделок можно установить в сушествующем традиционном камине с открытой топкой. В продаже представлены кассеты разного размера. Если есть желание в открытом камине установить именно каминный вкладыш, нужно учитывать, что это предполагает большой объем ремонтных работ. Вкладыши имеют более высокие (чем кассеты) дымоотводящие колпаки, поэтому необходима соответствующая переделка корпуса старого камина.

Разводка теплого воздуха
Многие застройщики, устанавливая камин с вкладышем в гостиной, часто для обогрева других помещений дома используют систему распределения горячего воздуха (РГВ). Чтобы камин был эффективным источником тепла, внутренние стенки корпуса должны быть тщательно укрыты теплоизоляцией (обычно базальтовой ватой со слоем алюминиевой фольги). В этом случае воздух будет быстрее нагреваться, а элементы, окружающие каминный вкладыш, не будут подвергаться воздействию высокой температуры. Нагретый воздух будет подниматься в верхнюю часть корпуса, где расположены вытяжные отверстия и подсоединены разводящие воздуховоды. В более простых системах отопления теплый воздух разводится под действием естественных конвекционных потоков, но в этом случае можно обогреть только помещения, расположенные на расстоянии не более 3 м от камина. Однако именно такая система является абсолютно независимой и безотказной.

В больших, просторных домах систему РГВ необходимо оборудовать электрическим вентилятором, который вызывает принудительное движение воздуха. Вентилятор может быть расположен под вкладышем и нагнетать в корпус камина прохладный воздух, приходящий из помещений (вентилятор холодного воздуха), или над камином и создавать разрежение, в результате которого всасывается нагретый вкладышем воздух (вентилятор горячего воздуха). Производительность вентиляторов может достигать 600 м^ч, что позволяет с помощью воздуховодов, покрытых теплоизоляцией, развести горячий воздух в восемь-десять помещений. В системах РГВ с вентилятором следует использовать воздуховоды, которые сводят к минимуму шум, возникающий во время движения воздуха. Диаметр воздуховодов, используемых для подачи горячего воздуха, составляет от 100 до 160 мм. Их монтируют так, чтобы они были незаметны и не влияли вид помещений.

Чтобы была возможность точно отрегулировать потоки воздуха, каждый воздуховод заканчивается вентиляционной решеткой с регулировкой сечения или анемостатом. Это важно для правильного функционирования всей системы. Выходные отверстия обычно расположены в стене или на потолке. Воздух, отдавший тепло помещению, должен иметь возможность свободно возвратиться в помещение, где установлен камин. В случае распределения горячего воздуха с помощью естественной конвекции разводящие воздуховоды необходимо подсоединить непосредственно к отверстиям, предварительно вырезанным в разделительной полке. Места подсоединения воздуховодов необходимо тщательно загерметизировать. В системе РГВ с помощью вентилятора для горячего воздуха конец трубы, всасывающей горячий воздух, необходимо опустить вниз приблизительно на 15 см от нижнего края выходного отверстия в колпаке. Это предотвратит возможное всасывание холодного воздуха через решетки выходных отверстий. Выполненная таким образом система будет безопасной, а температура воздуха, выходящего из решеток в колпаке во время работы камина с номинальной мощностью, не должно превышать 90С.

