Приток воздуха в камин
Камин является не только стильным атрибутом в современном доме, но и мощным устройством отопления, способным обогреть несколько помещений. Воздух в каминном зале, с зажженным огнём, будет сменяться до нескольких раз в час. Чтобы избежать расхода тёплого воздуха из слабо вентилируемого помещения, в котором находится дровянной камин, стоит предусмотреть возможность установки дополнительного устройства для подачи свежего воздуха извне.

Каминная конструкция, включая дымоход, являются частями системы воздухообмена в помещении. Герметичные окна и двери препятствуют естественной вентиляции в современном доме, а камину свежий воздух просто необходим. Камин всегда следует учитывать в воздушном балансе дома.

Тяга в каминной конструкции
Для удаления продуктов сгорания, создаём оптимальную тягу: высотой дымовой трубы и соответствием характеристик дымохода и топки камина. Высота дымохода играет основную роль в обеспечении тяги, но "пропускная способность" трубы зависит и от высоты, и от площади поперечного сечения дымового канала.

Что в открытом камине, что в камине с закрытой топкой, основной поток воздуха направлен из помещения в очаг и далее через дымоход в атмосферу. Тяга в камине  обеспечивает вывод продуктов сгорания и препятствует задымлению помещения.

Горение дров в камине происходит при избытке воздуха. Без притока воздуха для горения и поддержания тяги, тёплый воздух из комнаты уходит в дымоход замещается через естественные неплотности и вентиляционные отверстия холодным. В слабо вентилируемом помещении, количество сожженного кислорода необходимо компенсировать притоком свежего воздуха.

Горение в камине
Необходимое условие для сжигания дров в камине - это подача воздуха в зону горения в достаточном количестве (химический процесс горения без кислорода невозможен). Камину необходим свежий воздух, точнее - кислород. Это становится очень заметно в небольших помещениях с камином, где минимальный объем воздуха. "Кислородное голодание" камина приводит к неполному сгоранию топлива, иногда, к созданию обратной тяги. Отсутствие исправной вытяжной вентиляции и постоянного притока свежего воздуха в действующий камин может стать причиной образования угарного газа. Стоит ли с этим экспериментировать?

Через конструкцию камина (при условии нормальной тяги) пройдёт объём воздуха, превышающий необходимое количество кислорода для обеспечения процесса горения. Воздух необходим как для горения, так и поддержания тяги и удаления дыма через дымоход. Горящий огонь в камине изменяет стандартный воздухообмен в помещении в сторону повышенного потребления воздуха.

Открытый камин из кирпича или камин с поднятой или открытой дверцей потребляет больше воздуха, вызывая интенсивное движение воздушных потоков в каминном зале. При отсутствии притока - воздух поступает из подвала, открытых окон, подсобных помещений, санузлов и ванных. В этом случае воздух через вентиляционные каналы не удаляется, а вентиляция работает на приток. Если вытяжной канал естественной вентиляции расположен рядом с дымоходом камина и вентиляция работает на приток, то в помещение попадают дымовые газы (один из признаков - начинает щипать глаза).

Горячие продукты сгорания дров, устремляясь в дымоход, увлекают за собой большой объём воздуха из каминного зала, вентилируя помещение. Иногда, для компенсации сожжённого и улетевшего в дымоход воздуха, достаточно приоткрыть окно. Однако этот метод не всегда удобен, особенно морозной зимой. Необходимость устройства специальной приточной вентиляции следует рассматривать для каждого камина и принимать индивидуальные решения.

Приток воздуха в камин
Приточная вентиляция обеспечивает подачу воздуха для горения, поддерживает тягу в каминной конструкции и служит источником воздуха для конвекционного обогрева помещения с внешнего корпуса топки.

§ Правила производства трубо-печных работ, 2006 г. Раздел 5.3. Размещение каминов в помещениях.
5.3.3. Не рекомендуется расположение поверхностей каминов напротив оконных проемов наружных стен ввиду возможного значительного воздухообмена в помещении, образования сквозняков, а также отрицательного влияния на процесс горения топлива в открытых топках.
5.3.4. В помещениях, где устанавливаются камины, следует предусматривать окна с открывающимися форточками (фрамугами) или другие устройства для забора наружного воздуха, необходимого для нормального горения. Площадь приточных проемов должна быть не менее 100 см2 при установке каминов с закрытой топкой и не менее 200 см2 - с открытой.

Количество приточного воздуха
Работающий камин сильно изменяет воздухообмен в помещении, поэтому камин необходимо всегда учитывать в балансе между вытяжкой и притоком свежего воздуха. Четких методик расчета "удаленного" воздуха от камина и необходимого количества приточного воздуха для камина нет (только косвенными методами). Мнения расходятся: рекомендуют делать приточку в помещение для работы открытого камина в диапазоне 300-700-1000 м3/час (сильно зависит от площади котеджа и объема воздуха в каминном зале). Очень часто фигурирует цифра в 400 м3/ч. Воздух необходим камину, как для создания необходимой тяги, так и для поддержания процесса горения.

Воздух (кислород) для горения в каминах является обязательным. Количество приточного воздуха зависит от многих факторов: процесса горения, температуры в топке и в дымоходе, влажности дров (иногда до 10 м3 на один килограмм сжигаемых дров). Приток воздуха в помещение, компенсирующий потребление воздуха при сгорании дров в топке, для открытых каминов или каминных топок с открытой (поднятой) дверкой в несколько раз больше, чем для закрытых топок.

Откуда взять приточный воздух?
Камин усиливает вытяжку воздуха из каминного зала, но уходящий воздух необходимо компенсировать. Как и откуда взять приточный воздух для камина: 

· Из гаража не получается. Организация воздухообмена или системы вентиляции в помещениях должна обеспечивать распространение приточного воздуха, исключающее поступление через зоны с бОльшим загрязнением. 

· Из подвала нельзя. По СНиПу запрещается соединять каналом вентиляции два помещения на разных уровнях, и опять же - поступление воздуха из зоны с большим загрязнением. 

· Перетекание из других комнат. Инфильтрация спасет ненадолго, когда есть большой объем и воздух беспрепятственно сможет пройти через помещения. Но может и "опрокинуть" вытяжную вентиляцию из ванной комнаты или санузлов. 

· С улицы, открыв форточку или приоткрыв ближайшее окно. Такой вариант работает весной и осенью без проблем, но бесполезен, если на улице минусовая температура.  

· Наружный воздух в каминный зал. Канал открывается только на время эксплуатации камина.   

· Наружный воздух непосредственно в топку камина. В топках EdilKamin (Италия) воздух подается на колосники через зольник, в топке Jotul I-18 в верхнюю зону горения, в каминных топках Seguin (Франция) и BEF Blanzek (Чехия) как через колосники, так и вверху задней стенки. Многие компании рассматривают принудительную подачу воздуха в топку отдельным вентилятором (отдельная опция).

Оригинальное решение для камина применено в дымоходе Schiedel: помимо удаления дымовых газов, современная дымоходная система обеспечивает подачу приточного воздуха для поддержания процесса горения. Приточный воздух движется в пространстве между керамическим дымоходом и наружной оболочкой дымоходной системы, нагреваясь перед попаданием в топку камина.


Канал приточного воздуха для камина
Воздух для поддержания горения подаётся непосредственно к камину по индивидуальному приточному каналу. Канал (патрубок или труба) притока наружного воздуха должен быть теплоизолирован, выполнен из несгораемого материала и оснащён заслонкой для регулирования интенсивности потока. Открыт только на время использования камина. Принято считать: сечение приточного канала должно быть больше четверти сечения дымохода (для многих каминных топок значения указаны в инструкции по эксплуатации). Систему подачи воздуха для сжигания следует выполнить до установки топки и облицовки, монтажа камина.

Системы приточно-вытяжной вентиляции автоматически регулируют воздухообмен в доме. Через сообщающийся с улицей утеплённый канал, приточные устройства забирают свежий воздух, очищают от пыли, подогревают до 17°C (требования санитарных норм), и по сети воздуховодов направляют во все помещения, включая каминный зал. Жалюзи подачи воздуха открываются при возникновении в комнатах разрежения, вытяжка воздуха происходит через вентиляционные каналы. Но при топке камина некоторые системы автоматической вентиляции в помещении начинают "капризничать".

Существуют несколько способов подачи воздуха для камина: в камин через колосниковую решетку или создать предварительный подогрев воздуха, непосредственно в верхнюю зону помещения, рядом с камином. Одна часть приточного воздуха направляется в топочное пространство для обеспечения процесса горения (устройство подачи воздуха-топка-дымоход), а другая часть - в воздухонагревательные каналы для конвекционного обогрева помещения.

Каминное отопление
Камин обогревает помещение, как прямым лучистым излучением, так и дополнительным конвективным нагевом воздуха. Обогрев происходит за счёт естественной циркуляции (конвекции) воздуха между внешним кожухом и нагретой поверхностью топки. Более холодный воздух поступает снизу, свободно поднимается вверх, нагревается и через каминные решетки в верхней части декоративного кожуха-конвектора выходит в помещение.

В случае отсутствия приточной вентиляции, нагретый конвекцией воздух не остаётся в каминном зале, а устремляется в топку - на поддержание тяги и процесса сгорания дров.

Регулирование подачи воздуха в камин
Интенсивность воздушного потока в каминном зале регулируем заслонкой подачи воздуха снаружи, а в каминной конструкции - рычагом подачи воздуха в топку и дымоходной задвижкой-шибером. Регуляторами добиваемся поддержания необходимой температуры или создаём оптимальную тягу в очаге.

Открывать заслонку подачи воздуха снаружи стоит только на время топки камина, для компенсации недостающего воздуха. При работе камина на высокой мощности, воздух "не выжигается" из помещения. Это важно зимой, когда окна и двери плотно закрыты.

При открытой дверце каминной топки, значительно увеличивается объём выходящего в дымоход тёплого воздуха и эффективность камина снижается. Если от камина не требуется большой мощности или необходимо улучшить функционирование очага, следует уменьшить поступление воздуха в топку. Регулировать подачу воздуха в топку возможно специальным рычагом. Или опустить дверцу топки, предотвращая интенсивный воздухообмен.

Камин и подача воздуха
Процесс горения невозможен без потребления кислорода. Поэтому строя или разжигая камин, прежде стоит подумать: откуда взять необходимый воздух для поддержания процесса сжигания дров и действенного удаления дыма через дымоход. Дровянной камин, как мощное устройство отопления дома, весьма эффективен в межсезонье при обогреве помещения, а морозной зимой может "выстудить" дом за довольно короткое время.

Приток свежего воздуха необходим камину в помещении со слабой естественной вентиляцией. Установку устройства дополнительного притока воздуха для камина следует рассматривать индивидуально для каждого очага.

http://kammeo-ua.com/articles/13/
