Стандартная схема монтажа камина с закрытой топкой 

[image: image1.png]


Отправлено 02.11.2010, 5:12 пользователем Vladislav Surkov   [ [image: image2.png]


обновлено 01.10.2011, 4:30 ] 
По многочисленным просьбам клиентов из регионов, публикуем примерную схему установки камина и дымохода в стандартном исполнении - без системы дистрибуции воздуха.

Напоминаем, данные виды работ должны выполнять квалифицированные специалисты, с соблюдением всех технических и пожаробезопасных норм. Однако, если Вы все-же решили проделать данную установку самостоятельно, вся ответственность ложится непосредственно на Вас.

Вы должны быть готовы к выполнению следующих видов работ:

 

1. Проектно-сметные работы:
· Базовый рабочий проект черновой конструкции камина с привязкой к помещению - желательно иметь проект хотя-бы в эскизном варианте перед началом работ.

2. Установка и подключение топки:
· Фундаментная подготовка (при необходимости).

· Устройство основания для установки каминной топки из газобетонных блоков или кирпича.

· Установка топки на основание.

· Монтаж соединительного дымохода из н.ж. стали 0,8-1 мм.

· Подключение топки к соединительному дымоходу.

· Подключение соединительного дымохода к основному каналу.

· Герметизация соединений жаростойким герметиком.

3. Монтаж короба камина, теплоизоляция  конвектора:
· Кладка  основной черновой конструкции камина из кирпича и/или изготовление гипсокартонной конструкции короба камина с фальшпотолком конвектора (возможно комбинирование материалов исходя из особенностей камина).

· Теплоизоляция конвекционного контура базальтовыми фольгированными матами 3-5 см.

· Проклейка швов конвектора липкой термостойкой лентой.

· Устройство узлов для входа и выхода конвекционного воздуха – базовый комплект для естественной вентиляции конструкции камина.

· Зашивка конструкции камина гипсокартонными влагостойкими плитами в 1-2 слоя.

4. Монтаж основного дымохода:
· Монтаж основного канала с переходом через перекрытия и кровлю

[image: image3.jpg]IN 350

—MIN 350

~LA

101

™ BiXO KOHBEXIHOHHOTO BOIIyXa

MUH, 50 MM
exopMeHaveTcs 100 MM

~3

e

on;(/oxanv

L7777 LA LA
onHOrO noa,n.yxa




Пояснения к эскизной схеме:

1. Каминная топка закрытого типа.

2. Основание из кирпича или пенобетона.

3. Базальтовый теплоизолятор фольгированный 30-50 мм.

4. Гипсокартонная конструкция.

5. Нетеплоизолированный участок соединительного дымохода из н.ж. стали 0,8-1 мм.

6. Основной дымоход из.н.ж. стали 0,6-1 мм, теплоизолированный в кожухе из оцинкованной или н.ж. стали 0,5 мм.

7. Проходная гильза через перекрытие из оцинкованной стали 0,5 мм.

8. Криза - гидробарьерный элемент из оцинкованной или н.ж. стали 0,5 мм. Верхняя часть заводится под кровельный материал, нижняя перекрывает кровлю.

9. Окапник из оцинкованной или н.ж. стали 0,5 мм. для гидроизоляции стыка

10. Окончание дымохода - последний элемент с гидробарьером над теплоизолятором. Обычно выполняется из того же материала, что и основной дымоход.

11. Грибок дымохода из оцинкованной или н.ж. стали 0,6-1 мм.

12. Стропильная конструкция кровли.

13 Кровельный материал.

14. Перекрытие.

15. Кирпичная стена.

16. Пол.

17. Вентиляция колпака камина - установка декомпрессионных решеток.

18. Общее сечение выхода конвекционного воздуха рекомендуется мин. 0,1 м2. Рекомендуется располагать решетки для выхода воздуха как можно выше - непосредственно перед фальшпотолком конвектора.

