Воздушная конвекционная система отопления камином

В последнее время значительно возросла заинтересованность в использовании камина, как продуктивного и экологического источники отопления, в связи с постоянным повышением цен на традиционные энергоносители.

Воздушные системы отопления с помощью камина в Европе используются уже в течение многих десятилетий, их надежность и высокая экономичность подтверждены временем и постоянным спросом со стороны потребителей.

Использовать камин, как центральный источник тепла, возможно с помощью системы разведения горячего воздуха ( конвекционной или принудительной вентиляции ).


Принцип работы конвекционной системы отопления состоит в том, что холодный воздух, протекая между корпусом топки и элементами отделки, нагревается. Затем горячий воздух аккумулируется в воздушной шахте над топкой и транспортируется по дому за счет естественной циркуляции. Движение воздуха вызывается разностью температур, поскольку нагретый воздух легче холодного.

Теплый воздух по воздуховодам выходит под потолком и занимая значительный объем, вытесняет холодный вниз в воздухозаборник.

[image: image1.jpg]&)
S\
S





В конвекционных (гравитационных) системах воздух движется без препятствий и непринужденно. Такое решение дешевле, однако не всегда возможно его применить. При установке камина в центре здания можно легко подать теплый воздух в другие помещения. В этом случае воздуховоды короткие, примерно одинаковой длины (до 3 метров), у них похожие сопротивления потоков. Такой вариант наиболее безотказный. 

На рис. показано размещение камина 
посредине дома. 

В системах, когда камин установлен у наружной стены (не в центральной части дома), конвенциональное отопление воздуха более затруднено. Для этого необходимо индивидуально и основательно подобрать сечения воздуховодов и сравнить сопротивления потоков теплого воздуха. 

Если каналы в гравитационном системе отличаются между собой по длине, то горячий воздух будет поступать только из решеток, в которых при движении встретит наименьший сопротивление, то есть, размещенных ближе к камину. А в те каналы, которые находятся на большем расстоянии, воздух не попадет, поскольку ему будет трудно преодолеть сопротивление, не имея достаточного давления и потеряв по дороге свою кинетическую энергию. 

Поток конвекционного воздуха также зависит от правильного подбора и установки вентиляционных решеток, через которые поступает тепло. Выбирая решетки, следует руководствоваться не только их видом, но также качеством и размером, поскольку от этого зависит безопасность работы камина. Слишком маленькие или плохо закрепленные элементы могут вызывать возникновение шума. Лучше выбирать решетки с заслонками для регулировки теплого воздуха. 

Обогрев отдаленных помещений, применяя только конвекционную систему отопления, практически невозможен. 

Преимущества конвекционной системы: 

· - Относительно низкая стоимость внедрения; 

· - Незначительные эксплуатационные расходы; 

· - Почти бесперебойная система отопления; 

· - Независимая от электричества. 

