Использование альтернативного источника тепла для бытовых целей
Потребление энергии лежит в основе существования современной цивилизации и стремление к эффективности на самом деле ведёт к увеличению потребления энергоносителей. 

Спокон веков человечество использовало для своих нужд как невозобновляемые источники энергии (торф, сланцы, уголь, нефть, природный газ, ядерную энергию), так и возобновляемые (дрова, энергию: Солнца, ветра, волн, геотермальную).
 

Учитывая существующую ситуацию в энергетике и экономике страны с невозобновляемыми источниками энергии, всё более актуальным становится использование возобновляемых источников энергии. 8,5 % энергии, потребляемой в Европе, поступает из возобновляемых источников. Больше всего на них полагается Финляндия – 28,5 %.
 

В целях экономии энергии в быту (природного газа, электроэнергии) в качестве альтернативы предлагается использование печного и каминного отопления.
 

В ситуации с дефицитом газа, возникшего в начале этого года в Европе, традиционное наличие отопительных приборов, работающих на дровах, позволило многим жителям сохранить тепло в помещениях. Хотя в крупных городах (например, Будапешт) в связи с этим пришлось значительно ограничить использование двигателей внутреннего сгорания.
 

В качестве относительно нового источника индивидуального отопления предлагается закрытый камин с системой воздуховодов, отведённых в другие жилые комнаты. При своевременной загрузке камина топливом тепла вполне хватит на обогрев жилья в межсезонье или значительную
экономию газа, при использовании камина в качестве второго источника тепла зимой. В случае прекращения подачи газа камин поможет сохранить тепло в помещении. Схема работы топки такого камина показана на рис. 1.


Рис.1. Схема работы закрытой топки

Традиционный (открытый) камин имеет топку в виде каменной (или из иного огнеупорного материала) ниши, открытой с одной или нескольких сторон в сторону отапливаемого помещения. Верхняя часть топки завершается дымосборником, который служит для сбора и направления продуктов сгорания топлива в дымоход. Неотъемлемой частью камина является дымоход, который служит для удаления продуктов сгорания из топки и создания тяги, необходимой для нормальных условий горения дров. Скорость горения дров в традиционном камине не регулируется, а сам камин как отопительный прибор характеризуется низким (до 25%) коэффициентом полезного действия.

Открытый проем топки рекомендуется ограждать экраном для уменьшения опасности возникновения пожара вследствие выпадения горящего топлива на сгораемые конструкции или предметы интерьера.
 

В отличие от традиционного открытого камина, закрытый камин базируется на основе металлической топки с дверцей из термостойкого стекла в металлической рамке. Такая топка предполагает монтаж внешнего декоративного обрамления в том или ином стиле сообразно интерьеру. Внешне напоминая традиционный камин (мы видим огонь и чувствуем его тепло) камин с закрытой топкой отличается от традиционного, а именно:
· дает заметно больше тепла (КПД достигает 80 %);
· обеспечивает фактическую продолжительность горения топлива в режиме замедленного горения до 14 часов;
· позволяет управлять процессом горения ("быстрее медленнее");
· более безопасен в эксплуатации (при закрытом стекле);
· удобен в эксплуатации (закрытие топки позволяет регулировать интенсивность и продолжительность горения дров);
· закрытая топка позволяет разводить тепло по разным помещениям с помощью воздуховодов;
· при эксплуатации закрытой топки происходит полное сгорание дров, углей не остаётся, а зола ссыпается в съёмный лоток;
· может быть универсален (допускает использование в открытом виде).
 

Как правило используют закрытые чугунные топки промышленного производства, являющиеся законченным изделием с присущими ему техническими характеристиками. Сегодня выпускается много моделей топок мощностью от 4,5 до 17,5 кВт, что позволяет обогревать помещение объёмом до 700 м3.
 

Чтобы правильно спланировать установку камина в доме, прежде всего следует определиться с местом расположения камина. Оптимальным можно считать расположение камина в общей комнате (гостиной, большом холле или столовой) возле капитальной внутренней стены. На ранней стадии следует позаботиться о подготовке прочного несущего основания под камин и дымохода с подходящими характеристиками (это не только размер и форма канала и его высота, но и материал, вес и теплоизоляция). Если вид и тип будущего камина ещё не выбран, а подошло время закладывать дымоход, то можно подготовить кирпичную шахту в стене (с размером канала ~ 26×26 см). Пол перед камином рекомендуется выполнить из камня или напольной плитки.
 

Дровяной камин, особенно открытого типа, выбрасывает вместе с продуктами сгорания большие объемы воздуха из помещения. Поэтому следует предусмотреть канал поступления воздуха в помещение взамен ушедшему (канал притока) иначе в зимнее время для нормальной
работы камина придется открывать форточку.

Для установки камина в построенном доме необходимо: основание (пол) – на что ставить камин, стена прислонения – к чему прислонять камин и дымоход подходящего размера и расположения. Стена прислонения (если она предполагается для выбранной модели камина) должна быть выполнена из прочного несгораемого материала: кирпич, бетон и т.п. Универсальная подготовка – кирпичная оштукатуренная стена шириной более габарита камина на всю высоту от пола до потолка.
 

Дымоход камина в значительной степени определяет рабочие характеристики камина. 
Основные требования к нему:
 

а) высота дымохода должна быть достаточной для создания необходимого разряжения внутри закрытой топки со стеклом и создания тяги для камина с открытой топкой. Высота дымохода должна быть не менее 5 метров от поверхности горения топлива. Следует следить за тем, чтобы дымовые каналы были не ниже вентиляционных;
 

б) канал дымохода должен быть теплоизолирован, выполнен из несгораемых, плотных материалов, обеспечивающих его герметичность, основная его часть должна проходить внутри отапливаемого помещения. На практике дымоход чаще всего выполняют в виде кирпичной шахты, внутри которой проходит труба. Трубу желательно делать размером 1×1,5 кирпича. Для камина требуется вертикальный дымоход, но допускается наличие наклонного участка, угол наклона которого зависит от характеристик подключаемой топки, и в любом случае не может быть более 25° от вертикали. Оптимальная форма канала – круглая, а стенки – гладкие. Монтаж дымохода должен быть выполнен в соответствии с существующими требованиям пожарной безопасности. Входное отверстие дымохода следует располагать не ближе 40 см от сгораемых потолочных конструкций.
 

Ширина газового порога должна равняться ширине трубы, а его выступ – находиться на одной прямой с передней стенкой или даже выступать на 10 – 20 мм, что дает возможность полностью задерживать спадающую сажу. Если ширина порога уже, то он не будет ее задерживать. При любых конструкциях газового порога он не должен сужать трубу, чем предупреждается дымление. После того как дрова в камине прогорают, трубу закрывают заслонкой, простой или поворотной, чтобы камин дольше сохранял тепло. Труба у неработающего камина всегда должна быть закрыта заслонкой. Это предотвращает быстрое охлаждение помещения.
 

Постоянные тяжелые камины устраивают на прочном фундаменте. Основанием для камина может служить отдельный фундамент или монолитное перекрытие из железобетона.
 

Для улучшения тяги на трубы ставят различные дефлекторы или флюгарки, которые к тому же защищают трубу от попадания в нее дождя, снега и движущихся сверху потоков воздуха. Принципиальная схема обогрева помещений с помощью закрытого камина показана на рис. 2.


[image: image1.png]



Рис. 2. Принципиальная схема обогрева помещений горячим воздухом от закрытого камина:
1 – дефлектор или флюгарка; 2 – дымовая труба; 3 – заслонка; 4 – вентиляция каминной комнаты; 5 – выход горячего воздуха в каминную комнату; 6 – саркофаг топки; 7 – топка закрытого камина; 8 – приток наружного воздуха; 9 – регулятор подачи наружного воздуха; 10 – забор воздуха для обогрева помещений; 11 – регулятор подачи воздуха в топку; 12 – анемостаты; 13 – разводка по другим комнатам; 14 – короб горячего воздуха; 15 – отвод горячего воздуха в другие комнаты

Возможна также схема обогрева с установкой змеевика от индивидуальной системы отопления в качестве ширмы вверху топки.
 

В качестве топлива для камина рекомендуется использовать дрова, для топки подходят любые породы дерева. Дрова – наиболее распространенное и экологически чистое топливо, издревле характерное для нашей полосы. Однако при выборе дров надо учитывать некоторые особенности древесины. Например, при горении некоторых видов дерева могут вылетать искры и горящие угли. Такой "стреляющий" эффект обычно имеет смолистая хвойная древесина: сосна или ель. С этой точки зрения предпочтительнее дрова из деревьев лиственных пород: дуба, осины, ольхи или березы. Оптимальным вариантом является смесь дров из этих видов деревьев, так как каждое дерево при сгорании имеет преимущества и недостатки. Например, береза за счет высокой плотности древесины дает ровное и жаркое пламя, но образует большое количество сажи, которая оседая в дымоходе рано или поздно создает проблемы. А осина и ольха сгорая, сжигают и эту сажу, очищая трубы, но дают значительно меньше тепла, чем береза. Твердая древесина имеет более высокую теплотворность и длинное пламя. Она хорошо подходит для каминов с большим размером топочного отверстия. К твердым породам относятся дуб, клен, яблоня. Мягкой древесине свойственна низкая теплотворность, она искрит, создает характерный треск, выбрасывая угли из открытой топки, и довольно быстро сгорает. Так же скоротечна жизнь пламени от пересушенных дров. Дрова с оптимальной влажностью те, которые пролежали поднавесом в поленнице от года до полутора лет. А вот дрова из ясеня и березы горят даже сырыми.
 

Камин – символ стабильности, домашнего уюта. Вот почему многие владельцы домов, особенно загородных, желали бы или уже имеют в своем доме камин. Там, где растоплен камин, нет места холоду, депрессии и скуке. Сравнительный экономический анализ использования газа и дров для отопления индивидуального дома жилой площадью 100 м2 в отопительный сезон при средней температуре наружного воздуха –2,1 °С приведен в таблице.
 

	Топливо
	Отопительный прибор
	КПД %
	Система отопления
	Теплотворность топлива
	Расход топлива  нм3 (м3), грн
	Цена 1  нм3 (м3), грн
	Цена отопительного сезона

	Газ 
	Газовый котёл
	95
	Индивидуальная водяная
	8100
	3901
	0,73
	2848

	Дубовые дрова
	Закрытый камин
	80
	Разводка воздуховодов
	3100
	18,9
	150
	2835


Конечно, печное или каминное отопление не может заменить центральное или индивидуальное газовое отопление по причине необходимости выполнения роли истопника. В то же время при нахождении в жилище человека (пенсия, отпуск, выходные, праздники и т.п.) вполне может быть конкурентоспособным и позволить экономить природный газ.

Выводы:

 1. Предлагается, не отказываясь от достигнутых эволюционных путей развития систем отопления, дополнительно внедрять классический вариант обогрева помещений, позволяющий экономить природный газ.
2. Установка бытовых приборов отопления (в частности каминов) с соблюдением всех норм пожарной безопасности является актуальным для сельской местности Украины в связи с существенным увеличением цен на природный газ и будет способствовать его экономии.
3. Необходимо увеличить и своевременно пополнять существующие насаждения лиственных деревьев (дуб, береза, клён и др.)
4. В городской черте с учетом экологической ситуации и преобладающей многоэтажной застройки широкое применение каминов нецелесообразно. 

Литература:

1. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Книга первая. Отопление и теплоснабжение. – Киев: Будівельник, 1976. – С. 69–93.
2. Камины и печи. – М.: Аделант, 2002. – С. 3–228. 

Авторы: О.В. Кононок, инженер, ЦНИО Змиевской ТЭС ОАО "Центрэнерго", М.П. Позигун, канд. техн. наук

Источник: Журнал Енергетика та Електрифікація № 4 2009 рік

