KAW MET W3 RETRO С ШИБЕРОМ 

[image: image1.jpg]


Топка kaw-met w3 retro 14 кВт - это полный аналог топки kaw-met w4 Retro 12 кВт, только с увеличенным дымосборником и весом топки, что позволяет отопить большую площадь в сравнении с топкой kaw-met w4. Чугунная топка kaw-met w3 - солидная топка в классическом дизайне, увеличенной мощности и по приемлимой цене. 

[image: image2.jpg]#200

540

570

360

S N(©)==](0)SNE]

15

700

5
a0
&l

|

Konocsucosan peweria (LLT): 350x220
Kamepa cropasus: (LLxT): 630x280 i

Tonuma crenox ronw: 10-15 i



Технические характеристики:

Мощность: 14 кВт.
Стекло: прямое. 
Вес: 150 кг.
Габариты топки: 
(ШхВхГ) - 700х730х415 мм.
Размеры фасада: (ШхВ) - 700х540 мм.
Дымоход: 200 мм.
Размеры стекла: 590х380х4 мм. 
Топливо: твердые породы дерева.
КПД: до 70%.
Гарантия: 5 лет. 

+ Непрерывное горение.                 
+ Стекло Robax (Германия). - прозрачная стеклокерамика с очень низким температурным расширением, выдерживающая температуру до 800С.
+ Встроенный шибер (с механической функцией блокирования двери топки при закрытой заслонке).
+ Двойная стенка съемная - 10 мм.
+ Регулирование подачи воздуха
в топку.
+ Соответствует европейским нормам.

