Схема гидроизоляции подвала (цоколя).
Фундамент : плавающая плита.
[image: image1.jpg]


[image: image2.bmp]


Расход материалов и цена

1. Добавка НК. Расход = 2 кг на 100 кг цемента. Цена = 0,82 ЕВРО за 1 кг.

2. Добавка БЕВЕТОЛ-СПЛ. Расход = 0,5 кг на 100 кг цемента. Цена = 1,49 ЕВРО за 1 кг.

3. AQUAMAT-PENETRATE.  Расход = 1,5 кг на 1 м2 за два слоя. Цена = 1,2 ЕВРО за 1 кг.
4. Бентонитовый водореактивный расширяющийся шнур Waterstop 1520 (сечение 15х20 мм).
      Расход = 1,01 мп на 1 пм шва. Цена = 5,29 ЕВРО за 1 мп.

Aquamat-Penetrate





Уплотнение «холодного»


шва. Шнур Waterstop





стяжка





Aquamat-Penetrate





ж/б плита


бетон с добавкой НК и Bevetol-SPL 





щебень подушка








