	[image: image1.jpg]BAOM





	02100, г. Киев, ул. Строителей 32\2, тел.: (044)392-03-99,0(800)301-399


АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОДЫ
«06» ноября 2015 г.  Источник: ВН№ 15175 Алексей Владимирович 0681004950 Осокорки 69-72 м.
	Показатели
	Обнаруженная 
концентрация
	Норма по СанПин 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой…» (водопроводной)

	1. Запах при 20º С
	2
	До 2 баллов

	2. Запах при 60º С
	2
	До 2 баллов

	3. Привкус
	2
	До 2 баллов

	4. Мутность
	6,7
	До 1 НОК

	5. Цветность
	6.5
	До 20 градусов

	6. Водородный показатель (рН)
	7,47
	6,5-8,5

	7. Окисляемость
	1,7
	До 5,0 мг\ дм³

	8. Аммиак
	0,15
	До 0.5 мг\ дм³

	9. Нитриты
	<0.004
	До 0,5 мг\ дм³

	10. Нитраты
	<1.0
	До 50,0 мг\ дм³

	11. Железо
	0,94
	0.2 мг\ дм³

	12. Марганец
	0
	До 0,05 мг\ дм³

	13. Жесткость
	4,6
	До 7,0 мг-экв/л

	14.Хлориды
	4,7
	До 250 мг\ дм³

	15.Кальций
	72,14
	25-75 мг\ дм³

	16.Магний
	12,16
	10-50 мг\ дм³

	17   Гидрокарбонаты
	5,0
	0,5-6,5 мг-экв/л

	18. Сухой остаток
	290.0
	До 1000 мг\ дм³


Подбор оборудования и консультации
Вячеслав Старцев
067-236-77-51,097-688-91-64
[image: image2.jpg]BAOM





[image: image2.jpg]