Какие бывают стабилизаторы напряжения

Все присутствующие в настоящее время на рынке электротехнической продукции стабилизаторы переменного напряжения можно условно разделить на следующие типы:

· стабилизаторы со ступенчатым регулированием (электронные)

· феррорезонансные стабилизаторы

· электромеханические стабилизаторы

· стабилизаторы с подмагничиванием

· стабилизаторы с фазовым регулированием

· стабилизаторы с дискретным ВЧ регулированием.

Наибольшее распространение получили стабилизаторы со ступенчатым регулированием (электронные) и электромеханические устройства. Поэтому мы и рассмотрим их преимущества и недостатки.

Стабилизаторы со ступенчатым регулированием (электронные)

Они представляют наиболее широкий класс устройств, обеспечивающих поддержание выходного напряжения с определенной точностью. Принцип стабилизации основан на автоматической коммутации (переключении) секций (обмоток) автотрансформатора (или трансформатора) с помощью силовых ключей (реле, тиристоров, симисторов). В силу ряда достоинств ступенчатые стабилизаторы напряжения нашли наибольшее распространение на рынке стабилизаторов напряжения.

Преимущества:

· высокая точность регулирования

· высокое быстродействие

· широкий диапазон входного напряжения

· возможность работы на холостом ходу

· отсутствие искажения формы входного напряжения

· широкий диапазон нагрузки (от 0-100%)

· высокое значение КПД

· возможность экономии затрат за электроэнергию;

Недостатки:

· ступенчатое изменение выходного напряжения у стабилизаторов с невысокой точностью регулирования (у высокоточных этот недостаток отсутствует)

Электромеханические стабилизаторы напряжения

Эти устройства представляют собой следящую систему с использованием электродвигателя и автотрансформатора. Такая система позволяет непрерывно и плавно регулировать выходное напряжение без искажения синусоидальной формы. Так как такие стабилизаторы имеют весьма низкое быстродействие и требуют регулярного технического обслуживания, область их применения достаточно ограничена.

Преимущества:

· высокая точность регулирования

· высокая перегрузочная способность

· широкий диапазон регулирования

Недостатки:

· крайне низкое быстродействие(в 20 раз ниже чем у ступенчатых)

· требует регулярного обслуживания для сохранения рабочего ресурса(1 раз в 6 месяцев)

· наличие открытого скользящего электрического контакта (угольная щётка скользит по медной обмотке — очень быстрый износ)

· ограничение по среде использования

· пожароопасен

 

По своей эффективности и широте функциональных возможностей на рынке стабилизаторов напряжения наибольшим спросом пользуются устройства ступенчатого типа.

Вклад НПП "ИНТЕПС" в развитие схемотехники этого типа стабилизаторов напряжения позволил предложить рынку, казалось бы, недостижимое - точность стабилизации величиной 0,5%! При этом единственный их недостаток (см. табл.) перестал быть таковым, т.к. плавность их регулирования стала сопоставимой с плавностью электромеханических приборов, т.е. в пределах 1 Вольт.

