	Модель
	Высота
	Ширина
	Глубина
	Межосевое 
расстояние
	Обьем воды
	Масса без воды
	∆t = 60 °K

90/70/20 °C
	∆t = 50 °K

75/65/20 °C 

	22 500 400
	50 см.
	40 см. 
	10,5 см. 
	45 см. 
	2 л. 
	10,2 кг. 
	886 Вт. 
	624 Вт. 

	22 500 500
	50 см.
	50 см. 
	10,5 см. 
	45 см. 
	2,5 л. 
	12,8 кг.
	1108 Вт. 
	780 Вт. 

	22 500 600
	50 см.
	60 см. 
	10,5 см. 
	45 см. 
	3 л. 
	15,3 кг. 
	1329 Вт. 
	936 Вт. 

	22 500 700
	50 см.
	70 см. 
	10,5 см. 
	45 см. 
	3,5 л. 
	17,9 кг. 
	1551 Вт. 
	1092 Вт. 

	22 500 800
	50 см.
	80 см. 
	10,5 см. 
	45 см. 
	4 л. 
	20,4 кг. 
	1772 Вт. 
	1248 Вт. 

	22 500 900
	50 см.
	90 см. 
	10,5 см. 
	45 см. 
	4,5 л. 
	23 кг. 
	1994 Вт. 
	1404 Вт. 

	22 500 1000
	50 см.
	100 см. 
	10,5 см. 
	45 см. 
	5 л. 
	25,5 кг. 
	2215 Вт 
	1560 Вт. 

	22 500 1100
	50 см.
	110 см. 
	10,5 см. 
	45 см. 
	5,5 л. 
	28,1 кг. 
	2437 Вт. 
	1716 Вт. 

	22 500 1200
	50 см.
	120 см. 
	10,5 см. 
	45 см. 
	6 л. 
	30,6 кг. 
	2658 Вт. 
	1872 Вт. 

	22 500 1400
	50 см.
	140 см. 
	10,5 см. 
	45 см. 
	7 л. 
	35,7 кг. 
	3101 Вт. 
	2184 Вт. 

	22 500 1500
	50 см. 
	150 см. 
	10,5 см. 
	45 см. 
	7,5 л. 
	38,3 кг. 
	3323 Вт. 
	2340 Вт. 

	22 500 1600
	50 см. 
	160 см. 
	10,5 см. 
	45 см. 
	8 л. 
	40,8 кг. 
	3544 Вт. 
	2496 Вт. 

	22 500 1800
	50 см. 
	180 см. 
	10,5 см. 
	45 см. 
	9 л. 
	45,9 кг. 
	3987 Вт. 
	2808 Вт. 

	22 500 2000
	50 см. 
	200 см. 
	10,5 см. 
	45 см. 
	10 л. 
	51 кг. 
	4430 Вт. 
	3120 Вт. 

	22 300 600
	30 см.
	60 см.
	10,5 см.
	25 см.
	1,8 л.
	9,4 кг.
	649 Вт.
	518 Вт.

	22 300 700
	30 см.
	70 см.
	10,5 см.
	25 см.
	2,1 л.
	11 кг.
	757 Вт.
	605 Вт.

	22 300 800
	30 см.
	80 см.
	10,5 см.
	25 см.
	2,4 л.
	12,6 кг.
	865 Вт.
	691 Вт.

	22 300 900
	30 см.
	90 см.
	10,5 см.
	25 см.
	2,7 л.
	14 кг.
	974 Вт.
	777 Вт.

	22 300 1000
	30 см.
	100 см.
	10,5 см.
	25 см.
	3 л.
	15,7 кг.
	1082 Вт.
	864 Вт.

	22 300 1100
	30 см.
	110 см.
	10,5 см.
	25 см.
	3,3 л.
	17,3 кг.
	1190 Вт.
	950 Вт.

	22 300 1200
	30 см.
	120 см.
	10,5 см.
	25 см.
	3,6 л.
	18,8 кг.
	1298 Вт.
	1037 Вт.

	22 300 1400
	30 см.
	140 см.
	10,5 см.
	25 см.
	4,2 л.
	22 кг.
	1515 Вт.
	1209 Вт.

	22 300 1500
	30 см.
	150 см.
	10,5 см.
	25 см.
	4,5 л.
	23,6 кг.
	1623 Вт.
	1296 Вт.


	Радиатор стальной панельный PEKPAN 22 PKKP (22500600)

[image: image1.jpg]










	Тип: 22
Модель: 22 500 600
Высота: 500 мм
Ширина: 600 мм
Глубина: 105 мм
Межосевое расстояние: 450 мм
Максимальное рабочее давление: 1,0 мПа
Тепловая мощность ∆t = 60 °K 90/70/20 °С: 1329 Вт
Тепловая мощность ∆t = 50 °K 75/65/20 °С: 936 Вт
Объем воды: 3 л
Масса без воды: 15,3 кг
Гарантия: 10 лет
Производитель: PEKPAN (Турция)

Комплектация:
-  Кронштейны для настенного монтажа - 2 шт.;
-  Набор дюбелей и шурупов;
-  Заглушка ½ - 1 шт.;
-  Клапан «Маевского» ½ - 1 шт.;
-  Инструкция по монтажу и эксплуатации – 1 шт.;


[image: image4.jpg]7 volcano-tech.pdf - Adobe Reader ——— e — ——— e _

aiin_Pegaxtuposarme TMpocuotp Owno_Crpaska

Doer | BB

T, ~ Teuneparypa sog va sxoai 40 OOnagHaHHA; T, — TeWNEDaTYpa BOMM Ha SWXOH S ONBHaHHS, T,, — TeMTEDaTYpa NOSITDR Ha BXORI 40 OONagHaNs, T,, — TeNeparypa

OBITDA 1a BUXOM 3 OOMAAHaKHA; P, — TenN105a MOTyXHICTS OBNAAHaNH; Q, — Texi BOMM; Ap — Crad THCKY B TENTIOOBMIHHK

R WMHCTpyMeHTbl | 3anonuTb M nognucath . KommeTapun

| ® @ [2]/6|= @[] 58

@
AT S T S
Tra o [ s [ [ 2 [0 5o [® [ 05 [n]ms]
Rimesirs o ROV (S Mmmater  plEcos iy STAETA]

70w 71 | 258 | 255 | 215 | 180 | 231 | 200 | 185 | 163 | 140 | 31 [ 108 | 85 | 64
Turc 153 | 181 [ 225 | 286 | 303 | 125 | 1es |20 | 239 | 276 | 74 | 108 | 747 |85
Q, [ 72 | 41 | %0 [ 09 |08 | %0 [ 09 |08 | 07 | 06 | 06 | 05 | 04 | 0a
Ap [kPa] 9.1 L 64 58 42 62 5.1 41 &2 24 Zt 14 09 05
KinbKicte_nositps 4000 w/r (4 weMaKicTs), piserb wymy 51 oB(A)*
o 241 | 221 [ 202 | 182 | 183 | 188 | 179 | 160 | 140 | 121 [ 113 | 84 | 75 | 58
] o1 | 216 | 251 | 287 | 522 [ 1as [ 18s | 220 [ 255 |1 | 85 |20

ot 1 | 10 [ 08 |08 [ 07 |09 [ o8 [ o7 [ 0s |05 | 05| 0s 03|02
Ap [kPa] 87 55 48 33 & 46 38 3,0 24 18 16 5 07 04

ToBiTpA 3000 w3 (3 WM AKETE] piners wywy 42 AB(AL
P, ] 158 | 141 [ 472 [ 155 | 138 [ 122 [ 105 | 88 | 82 | 68 | 48
T.rCl 308 | 342 | 172 | 206 | 238 | 272 | 305 | 8 | 132
Q, [m*h] 09 (08 [09 [08 [08 [07 [06 [08 [07 [06 | 05 |05 [ 06 | 04 | 03 | 02
p[kPal 44 | 37 | 51 | 43 | 36 | 30 | 24 | 85 | 28 | 23 | 18 | 14 | 12 | 08 | 06 | 03
Kinbhicre nositps 2000 i (2 wowgicre), pisers wywry 32 A6(A)”
P, W] 158 [ 144 | 169 | 156 | 142 | 129 | 11,5 | 140 | 127 [ 11.3 [ 100 | 86 [ 80 | 67 | 54 | 4t
T.rcl 385 | @15 | 252 | 282 | 312 | 542 | 472 | 209 | 239 | 269 | 299 | 329 | 422 | 452
Q [m] 095 |06 | 08 | 07 |06 | 07 | 07 |06 | 06 | 05 | 06 | 06 | 05 | 04 | 04 | 03 | 03 | 02 | 02
p [kPal 46 | 40 | 35 | 30 | 25 | 34 | 29 | 24 | 20 | 46 | 24 | 20 | 16 | 12 | 09 | 08 | 06 | 04 | 02

Kinbwicte,_nosiipa 800 wr (1 WeWANicTs). piscs wywy 28 AEA]
P, W] 16 [ 109 [ 101 | 93 | 85 | 100 | 82 | 84 | 7.7 | 69 | 83 | 76 | 68 | 60 | 52 | 49 | 42 | 34 | 26
T.rCl 44, | 462 | 482 | 503 | 523 | 57,9 | 89 | 420 | 440 | 464 | 315 | 336 | 357 | B7.7 | 398 | 487 | 208
Q[ 05 |05 | 04 | 04 |04 | 04 | 04 | 04 | 03 | 03 |04 |03 | 03 [ 03 | 02 [ 02 | 02 | 04 | 01
p kPa %7 | %8 | @8 | %1 | 08 | 42 [ 41 |09 |07 |06 |09 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 02 | o1

* Onadnarin VOLGANO VRT ma VR2 GUKOpUCTORYioms SeHMURSMOP 03HO30 MUy ma APaLoiM 3 OOHAKOGLM pisHeM ywy. BUMID SURoHGHUI Ha aidcmai 5 .




[image: image5.png]


[image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11]

1/3


3/3

