



 EMBED AutoCAD.Drawing.15  [image: image1.wmf]8. плита основания под гидроизоляцию мин. толщина 100мм 

M 250

5. верхний край гидроизоляционного слоя выше уровня грунта мин. на 150мм.

7. переходной бортик  100х100мм. или выкружка 

R=100

мм.

3. полиуретановый герметик

2. защитный фартук из оцинк. металла с пластиковым покрытием

6. битумный праймер

4. закрепить верхний край  гидроизоляционной мембраны шайбой 

Æ 

50

мм. с шагом 200мм.

1. ц/п плитка уложенная на песчаной подушке.

гидроизоляция 2001 г.

ТехноНИКОЛЬ

Гидроизоляция фундамента

Узел

: 5

СБС модифицированный

наплавляемый материал

7

6

5

Уровень грунта

3

2

1

4

9

8

10

11

12

12. дополнительный фартук усиления гидроизоляционного слоя

10. дренирующий слой (полиэтиленовая мембранатипа Дельта Дрейн или Гидропласт), 

дополнительно выполняет роль противокорневой защиты

11. штукатурка из ц/п раствора М200

9. дренажный фильтр (полипропиленовый геотекстиль)


_1054496131.dwg

_1054495844.dwg

