
	№
	Найменування показника
	Од.виміру
	Методика визначення
	Гранично допустимі норми ДСанПіН2.2.4-

171-10
	Результат дослідження

	1
	Запах при 20˚
	бали
	ГОСТ  3351
	не більше 2
	2 сторонній

	2
	Запах при 60˚
	бали
	ГОСТ 3351
	не більше 2
	2 сторонній

	3
	Смак
	бали
	ГОСТ  3351
	не більше 2
	1 сторонній

	4
	рН
	од рН
	ДСТУ 4077
	від 6,5 до 8,5
	8,0

	5
	Нітрати
	мг/дм³
	ГОСТ 18826
	не більше 50,0
	<1

	6
	Загальна жорсткість
	ммоль/ дм³
	ГОСТ 4151
	не більше 7,0
	5,5

	7
	Сухий залишок
	мг/дм³
	ГОСТ 18164
	не більше 1000
	230

	8
	Залізо загальне
	мг/дм³
	ГОСТ 4011
	не більше 0,2 
	0,11

	9
	Марганець
	мг/дм³
	ГОСТ 4974
	не більше 0,05
	0,008

	10
	Окислюваність
	мгО2/ дм³
	ГОСТ 23268.12
	не більше 5
	1,36

	11
	Кольоровість
	градуси
	ГОСТ 3351
	не більше 20˚
	0

	12
	Каламутність
	мг/дм³
	ГОСТ 3351
	не більше 0,5
	0











