	
	Розрахунки м.Українка, фундамент
	
	
	
	

	№
	Товар
	куди
	Од.
	К-ть
	Ціна
	Сума

	1
	Щебінь фр.5-10
	70 подушка д/фунд
	т.
	2,5
	114,00
	285,00

	2
	Пісок річковий
	180 подушка д/фунд
	т.
	5
	100,00
	500,00

	3
	Бетон П4 В 15
	фундамент 450х600
	куб.м.
	18,5
	493,00
	9 120,50

	4
	Бетон П4 В 15
	пятка 300(500)х600
	куб.м.
	7
	493,00
	3 451,00

	5
	Бетон П4 В 15
	цоколь 360х400
	куб.м.
	8
	493,00
	3 944,00

	6
	ф10 А500
	фунд. + пятки, цокол. Эт.
	т.
	1,05
	6270,00
	6 583,50

	7
	проволка вязальна
	перевязка
	кг.
	4
	8,10
	32,40

	8
	Доска обрезная 30 мм
	 
	куб.м.
	2,5
	1250,00
	3 125,00

	9
	Цвяхи 100
	 
	кг.
	3
	7,15
	21,45

	10
	Брус 50х70
	 
	куб.м.
	0,9
	1200,00
	1 080,00

	I розділ
	ВСЬОГО по матеріалах
	 
	 
	 
	 
	28 142,85

	№
	Найменування робіт
	 
	Од,
	К-ть
	Ціна
	Сума

	1
	Планування майданчика під будівництво
	 
	зміна
	2
	1500,00
	3000,00

	2
	Розбивка фундамента
	 
	 
	1
	350,00
	350,00

	4
	Земляні роботи, вручну
	 
	куб.м.
	24
	75,00
	1 762,50

	5
	Улуштування подушки фундамента
	щебінь, пісок річний
	куб.м.
	8
	35,00
	262,50

	6
	Фундамент
	ж/б лента з армуванням
	куб.м.
	26
	220,00
	5 610,00

	7
	Цоколь з опалубкой
	з опалубк. та армув.
	куб.м.
	8
	250,00
	2 000,00

	II розділ
	ВСЬОГО по роботах
	 
	 
	 
	 
	12 985,00

	№
	Транспорт
	 
	Од,
	К-ть
	Ціна
	Сума

	1
	Доставка, пиломптер.
	 
	 
	1
	180,00
	180,00

	2
	Доставка, метал
	 
	 
	1
	200,00
	200,00

	3
	Бетон
	фунд. Лента
	 
	1
	1260,00
	1 260,00

	4
	Бетон
	цоколь h=400
	 
	1
	600,00
	600,00

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	III розділ
	ВСЬОГО по транспортних
	 
	 
	 
	 
	2 240,00

	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛАХ (I, II, III)
	43 367,85


