Допустимая высота перегородок


Расчет перегородок из газоблоков прочностью В2—В2,5 на устойчивость по СНиП II–22-81* «Каменные и армокаменные конструкции» (определение допустимой высоты в зависимости от длины при заданной толщине) 

1. По таблице 26* определяем группу кладки: марка камня 25–35, марка раствора не менее 10 – группа II;
2. По таблице 28 определяем β: группа кладки II, марка раствора 50 и выше – β=22;
3. По п. 6.20 при отсутствии закрепления в верхнем сечении β = 15,4;
4. По п. 6.19 при продольном армировании β = 26,4.
5. По таблице 29 определяем применимые коэффициенты k:
5.1. Для перегородок (без нагрузок от перекрытий и покрытий):
- при h = 10 – k = 1,8;
- при h = 15 – k = 1,6 (интерполяция);
- при h = 20 – k = 1,4 (интерполяция).
5.2. Для перегородок с проемами k = 0,9;
5.3. При свободной длине от 2,5Н до 3,5Н k = 0,9, при l > 3,5Н – k = 0,8;

6. Результаты расчетов приведены в таблице:
[image: image1.jpg]Onuna [onyctumas Bbicota H, M, Mpu xapakTepucTvkax NeperopojkM:
neperopoaku L, Bes npoema C npoemom
M (He Boriee) | 6es sakpen- c C3aKpenn. B | bea | Caakpen: | C 3akpenn
newvAB | sakpen- | BepxHem | 3akpen- | memuem e | B BepxHem
s BepxHeM | NeHuem | cedeHumu | NeHWA B | BepxHem | ceueHun u
H ceueHim [ npononbHLIM | BepxHe | cevewn | npogonkH
z sepcro | oD | Y
S M ceueHun apmmp **
= ceyeHun
112 3 4 5 6 Z 8
4,0
= 6,0 2,8 4,0 4,8 25 3,6 43
S | Bes 22 32 3,8 2,0 29 3,4
8 | orpaHuueHns
~ | AnvHel
4,0
= 6,0 37 53 3.3 4,8 5.7
S | Bes 3,0 4,2 51 27 3,8 46
3 | orpaHuueHnsa
~ | AnvHel
4,0
5|60 43 g9 55
= | Bes 3.4 4,9 519 3,1 4.4 53
8 | orpaHuueHns
N | anuHb!

* nons, oTMeYeHHbIe XenTbiM hoHOM, UMetoT 3HaueHue | < k*B*h, a cneposatensHo
HE VMEIOT OrpaH14eHIi NO BLICOTE M3 COOBPasKeHMii YCTORINBOCTH
** npofonbHoe apMupoBaHue (cTonbubl 5, 8) B 04HOM HanpaBNEHUN B FOPU3OHTANbHBIX
weax knaaku npu 4 = 0,05% (cm. n. 6.19).





