	ПРОТОКОЛ № 1
дослідження питної води
Від “ 30”  червня  2016 року

	Місце відбору проби______Калинівка___________________________________

________________________________________________________________________________
Найменування вододжерела  свердловина №1________________________________________
Дата і час відбору проби 29.06.2016 року_____________________________________________

Запах   мет.3_бали при 20°С__мет.__3 бали пр. 60°С ______________ГОСТ 3351-74
Присмак   мет. бали при 20°С ___________________________________ ГОСТ 3351-74

Кольоровість ___более __50,0________________________________градуси ГОСТ 3351-74

Мутність ___более _____ 5,0_____________________________мг/дм3___ по ГОСТ 3351-74
Осад (описати) ________бурий_______________________________________________

Прозорість_______________________________________________см

рН ________________7,3_______________________________од рН
Залишковий хлор ______________________________________

           вільний _________________________________________

           зв'язаний ______________________________________________мг/дм3 ГОСТ 18190-72
Залишковий озон ________________________________________мг/дм3 ГОСТ 18301-72

Окисність ________4,8__(5,0)__________________________________________мгО2/дм3
Азот: аміаку_ 0,44____________________________________________мг/дм3 ГОСТ 4192-82
          нітрити__0,002_________________________________________мг/дм3 ГОСТ 4192-82

          нітрати______менее 0,5________________________________мг/дм3 ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість_5,5__(7,0)_____________________________ мг-екв/дм3 ГОСТ 4151-72

Сухий залишок_320,0________________________________________мг/дм3 ГОСТ 18164-72

Хлориди____13,0____________________________________________ мг/дм3 ГОСТ 4245-72

Сульфати___15,0____________________________________________ мг/дм3 ГОСТ 4389-72

Залізо___________7,2 !!!!__(0,2)_______________________________ мг/дм3 ГОСТ 4011-72

Мідь_________________________________________________________мг/дм3 ГОСТ 4388-72

Цинк_______________________________________________________ мг/дм3 ГОСТ 18293-72

Свинець___________________________________________________ мг/дм3 ГОСТ 18293-72

Миш'як______________________________________________________мг/дм3 ГОСТ 4152-89

Барій________________________________________________________ мг/дм3 СанПіН №383

                                                                                                                                 від 23.12.96
Фтор________________________________________________________ мг/дм3 ГОСТ 4386-89

Алюміній залишковий ________________________________________ мг/дм3 ГОСТ 18165-89

Поліфосфати________________________________________________ мг/дм3 ГОСТ 18309-72

Селен_______________________________________________________мг/дм3 ГОСТ 19413-89

Нікель____________________________________________________ мг/дм3 СанПіН №383

                                                                                                                                 від 23.12.96

Марганець___0,64_(0,05)_____________________________________ мг/дм3 ГОСТ 4974-72

Тригалогенметани (ТГМ, сума) _________________________________ мг/дм3 СанПіН №383

                                                                                                                                 від 23.12.96

Поверхнево-активні речовини___________________________________ мг/дм3 СанПіН №383

                                                                                                                                 від 23.12.96

Феноли______________________________________________________ мг/дм3 СанПіН №383

                                                                                                                                 від 23.12.96

Нафтопродукти_______________________________________________ мг/дм3 СанПіН №383

                                                                                                                                 від 23.12.96

Лужність________5,5_____________ ________________________ мг-екв/дм3 СанПіН №383

                                                                                                                                 від 23.12.96

Магній______18,2________________________________________________ мг/дм3 СанПіН №383

                                                                                                                                 від 23.12.96

Кальцій_________80,2____________________________________________ мг/дм3 СанПіН №383

                                                                                                                                 від 23.12.96

Талій_______________________________________________________ мг/дм3 СанПіН №383

                                                                                                                                 від 23.12.96

Ціаніди_____________________________________________________ мг/дм3 СанПіН №383

                                                                                                                                 від 23.12.96

Хром(+)6___________________________________________________ мг/дм3 СанПіН №383

                                                                                                                                 від 23.12.96

Кадмій_____________________________________________________ мг/дм3 СанПіН №383

                                                                                                                                 від 23.12.96

Пестициди__________________________________________________ мг/дм3 СанПіН №383

                                                                                                                                 від 23.12.96

Стронцій стабільний__________________________________________ мг/дм3 ГОСТ 23950-80
Специфічні речовини, характерні для місцевих умов мг/дм3___________________________
______________________________________________________________________________

Підпис особи, що проводила дослідження_30.06.16р._________________________________

Висновки лікаря_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



