ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО КРОВЕЛЬ
Свод правил 
к ТСН КР-97 МО
СП 31-101-97
6.3.УСТРОЙСТВО ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ
А) ИЗЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЛИ МЕДИ
6.3.5. Устройство карнизного свеса должно начинаться с установки штырей со скобами и Т-образных костылей. Штыри следует располагать по осям водоприемных воронок, а костыли с шагом 700 мм. Расстояние между штырем и костылем не должно превышать 400 мм. Поперечные планки костылей должны отстоять от свеса дощатого настила на 120 мм (рис. 23).

Рис. 23. Покрытие карнизного свеса
а- карнизный свес; б - порядок укладки картин; в - врезка костыля в настил; 1 -карнизный штырь; 2 - дощатый настил; 3 - Т-образный костыль; 4 - гвоздь 3,545 мм; 5 – покрытие свеса картинами 1 - 5
6.3.6. На крыше заготовленные картины от первой до пятой соединяют сначала для одной половины свеса между воронками, потом- для другой, а затем вдоль верхней кромки их закрепляют гвоздями - по три на каждый лист.
6.3.7. Укладку картин на костыли следует производить, начиная от осей воронок или в обе стороны от водораздела.
На водоразделе картины карнизного свеса должны быть соединены двойным лежачим фальцем.
6.3.8. Разжелобки покрывают отдельными картинами, которые по коротким сторонам у конька и лотка должны соединяться с рядовым покрытием и настенными желобами двойным лежачим фальцем, а к обрешетке крепиться кляммерами, размещаемыми на расстоянии 500 мм друг от друга.
6.3.9. При устройстве настенных и подвесных желобов у воронок и на водоразделе должны быть установлены маячные крючья, амежду ними на расстоянии 670 - 730 мм - остальные крючья (рис. 24).
[image: image1.jpg]



Рис. 24. Устройство настенного желоба
1- штырь со скобой; 2 - водоприемная воронка; 3 - лоток; 4 - настил разжелобка;5 - стропильная нога; 6 - карнизный настил; 7 - обрешетина; 8 – картина настенного желоба; 9, 13 - гвозди; 10 - костыль; 11 - крюк для желоба; 12 -картина карнизного свеса; 14 - клямера
6.3.10. Сборку картин желобов следует проводить в направлении от водоприемных воронок к водоразделу. При этом борта желобов должны соединяться между собой внахлестку с учетом направления стока воды, аверхняя кромка картин на карнизе должна быть расположена выше верха борта желоба.
6.3.11. На водоразделе и при стыковании у воронки картины должны быть соединены двойным лежачим фальцем, а борта желобов на крючьях - саморезами. Верхнюю продольную кромку настенных желобов следует соединять с картинами рядового покрытия фальцевым швом.
6.3.12. Лоток должен устанавливаться по оси водоприемного участка с таким расчетом, чтобы его хвостовой отворот находился под концами соединяемых настенных желобов. Борта лотков и желобов соединяют угловыми фальцами, отгибаемыми на внутренние плоскости лотковых бортов.
