Аналіз води с. Гребельки Броварського району. Глибина свердловини 85м.

	№
	Показники
	Фактично визначені концентрації
	ГДК

	
	
	Проба №1
	Од. виміру
	Не більше
	Не менше

	1
	pH
	7.38
	pH
	8.5
	6.5

	2
	 Запах
	0
	бал
	2
	-

	3
	Прозорість 
	>30
	см
	>30
	-

	4
	Завислі речовини
	 -
	Мг/літр
	18.0
	-

	5
	Сухий залишок
	451
	Мг/літр
	1000
	100

	6
	Хлориди
	10.7
	Мг/літр
	250
	-

	7
	Сульфати
	46.23
	Мг/літр
	250
	-

	8
	Фосфати
	1.93
	Мг/літр
	3.5
	-

	9
	Азот амонійний
	0.21
	Мг/літр
	2.0
	-

	10
	Нітрати
	0.56
	Мг/літр
	45.0
	-

	11
	Нітрити
	
	Мг/літр
	3.3
	-

	12
	Жорсткість загальна
	5.0
	Мгхекв/літр
	7.0
	1.5

	13
	Кальцій 
	64.1
	Мг/літр
	
	-

	14
	Магній
	21.9
	Мг/літр
	80
	10

	15
	Окислюваність
	0.9
	мгО2/л
	4.0
	-

	16
	Залізо загальне
	1.15
	Мг/літр
	0.3
	-

	17
	Натрій
	71.92
	Мг/літр
	200
	-

	18
	Калій
	12.2
	Мг/літр
	
	-

	19
	Гідрокарбонати
	439.3
	Мг/літр
	
	-


