
[image: image2.bmp]
1





1





2





2





2





2





3





3





0





0





                                                                            Система разводки Полипропиленом.


0.Труба композитная PP-AL-PP - 20мм-------------------------------------------------------------10м =118 грн.


1.МРН-20-1/2----------------------------------------------------------------------------------------------2шт.=19 грн.


2.Колено 20-90*-------------------------------------------------------------------------------------------4шт.=4грн.


3.Тройник 25-20-20---------------------------------------------------------------------------------------2шт.=5грн.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------И того:146грн.


http://www.boig.com.ua/content/prices/








0





0





3





3








                                                                                      Система разводки Рехау.


0. Труба RAUTITAN stabil ------------------------------------------------------------------------10м= 366грн.


1.МРН 20-1/2 с гильзами---------------------------------------------------------------------------2шт=123грн.


2.Колено 20-90* с гильзами -----------------------------------------------------------------------2шт=146грн.


3.Тройник 25-20-20 с гильзами--------------------------------------------------------------------2шт=183грн.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------И того:818грн.


http://teplovod.uaprom.net/price-id19041-g2.html











2





2





1





1








[image: image1]