	№п/п
	Наименование материала
	Единица измерения
	Всего м2
	Расход на 1 м2
	Цена за одну единицу
	Количество единиц (уп )
	Общая стоимость материала

	1.
	Грунтовка глубоко проникающая Ceresit СТ 17
	10 л/уп
	437 м2
	0.15 л
	68 грн
	7 уп
	476 грн

	2.
	Клеящая смесь  KEMATERM 215
	25 кг/уп
	437м2
	5.5 кг
	45.7 грн
	97 уп
	4432.9 грн

	3.
	Клеящая смесь  KEMATERM 225

При использовании ваты:
	25 кг/уп
	437 м2
	5 кг

6 кг
	52.9 грн
	88 уп

210 уп
	4655 грн

11110 грн

	4.
	Утеплитель ППС-25  100 мм (на стены)

При вате:
	м2
	437 м2
	1.1 м2
	32.2 грн
	520 м2

(+арх)

40 м2 (Арх)
	16744 грн

1288 грн

	5.
	Дюбель для теплоизоляции пл. 10 х180 KOELNER
	шт
	437 м2
	8 штук
	0.65 грн
	3496 шт
	2272 грн

	6.
	Сетка стекловолокнистая(щелочестойкая) 5*5(160 г/м2)
	50 м2/уп
	437 м2
	1.1 м2
	195 грн
	11 уп
	2145 грн

	7.
	Краска грунтующая СТ 16
	15 л/уп
	520 м2
	0.3 л
	123 грн
	10 уп
	1230 грн

	8.
	Базал. пл.ТЕХНОФАС 100/0,5м2 (0,025 м3 ) (упк)
	м2
	480 м2
	1.1 м2
	80 грн
	480м2
	38400 грн

	9.
	Ceresit СТ-60-1,5 (акриловая-камешковая) приближённый расчёт.
	25 кг/уп
	480м2
	2.8 кг
	302 грн
	54 уп


	16308 грн



	10.
	Перфоуголок с сеткой 3 м/п
	3 м/п/шт
	---------
	--------
	5.7 грн
	50 шт
	285 грн

	11.
	Перфоуголок без сетки 3 м/п
	м/п
	---------
	--------
	4 грн
	300 шт
	960 грн

	12.
	Малярная лента 48 мм
	20 м/п
	
	--------
	7  грн
	25 шт
	175 грн

	Сумма:

1. Вата;

2. Пенопласт:


	74649 грн

49683 грн


	№п/п
	Наименование материала
	Единица измерения
	Фасовка
	Расход на 1 м2 
	Цена за одну фасовку

	1.
	Грунтовка глубоко проникающая Ceresit СТ 17
	шт
	10 л
	0.15 л
	68 грн

	2.
	Клеящая смесь  KEMATERM 215
	уп
	25 кг
	5.5 кг
	45.7 грн

	3.
	Клеящая смесь  KEMATERM 225
	уп
	25 кг
	5 кг
	52.9 грн

	4.
	Утеплитель ППС-25  100 мм (на стены)
	м2
	1 м2
	1 м2
	32.2 грн

	5.
	Дюбель для теплоизоляции пл. 10 х180 KOELNER
	шт
	1 шт
	8 штук
	0.65 грн

	6.
	Сетка стекловолокнистая(щелочестойкая) 5*5(160 г/м2)
	шт
	50 м/п
	1.1 м2
	195 грн

	7.
	Краска грунтующая СТ 16
	уп
	15 л
	0.3 л
	123 грн

	8.
	1. Утеплитель ТЕХНОФАС  100  мм (на стены)1*0,5
	м2
	1 м2
	1 м2 
	80 грн

	9.
	Ceresit СТ-60-1,5 (акриловая-камешковая)
	уп
	25 кг
	2.8 кг
	302 грн

	10.
	Перфоуголок с сеткой 3 м/п
	шт
	3 м/п
	--------
	5.7 грн

	11.
	Акриловая краска супер Ceresit CT 44 (белая)
	уп
	10 л
	0.5 л
	207 грн

	12.
	Малярная лента 48 мм
	шт
	
	
	7


