Проект

18.03.2015

[image: image1.wmf]
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

(НКРЕКП)
ПОСТАНОВА

___________________                                                        № ______________

Київ

	Про затвердження Змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію


Відповідно до Закону України «Про електроенергетику», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України 
від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Затвердити Зміни до Порядку застосування тарифів на електроенергію, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 квітня 2012 року 
№ 498, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2012 року за № 599/20912, що додаються.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики у встановленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В. о. Голови Комісії 








Д. Вовк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

___________ 2015 року № ______

Зміни до Порядку застосування тарифів на електроенергію

Пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Обладнання житлових будинків (у тому числі житлових будинків готельного типу, квартир та гуртожитків) електроопалювальними установками здійснено в установленому порядку якщо:
3.1. Договірна потужність на квартиру не збільшується, дозволена потужність житлового будинку не змінюється:
 споживач замовляє проект електропостачання квартири з електроопаленням в будь-якій організації, що має ліцензію на виконання проектних робіт та надає проектну документацію для узгодження з енергокомпанією у частині договірної потужності, обліку, установок релейного захисту;

енергокомпанія протягом 3 робочих днів безкоштовно погоджує проектну документацію (зауваження до проектної документації, які не стосуються договірної потужності, обліку, установок релейного захисту, не можуть бути  підставою для відмови у її погодженні енергокомпанією);
після реалізації проекту споживач звертається до енергокомпанії для проведення  обстеження електроопалювальної установки;
протягом 5 робочих днів з дня надходження звернення споживача представником енергокомпанії безкоштовно здійснюється обстеження електроопалювальної установки й складається акт про відповідність встановлення електроопалювальної установки проекту на  підставі якого вносяться зміни до договору про користування електричною енергією між споживачем і енергопостачальником.
При реалізації наведених заходів необхідно враховувати, що максимальна потужність електроопалювальної установки не може перевищувати діючу договірну потужність споживача. При цьому потужність інших струмоприймачів споживача не враховується.
3.2. Договірна потужність на квартиру збільшується, при цьому дозволена потужність житлового будинку не змінюється:
3.2.1. Споживач звертається до житлової організації, на балансі якої перебуває будинок із заявою на збільшення договірної потужності квартири.
3.2.2. Житлова організація, на балансі якої перебуває будинок видає споживачу завдання на проектування підключення об’єкта споживача до електричних мереж (з урахуванням збільшення договірної потужності споживача) або  довідку про те, що вона не заперечує проти збільшення споживачем договірної потужності та надає погодження на врегулювання питання збільшення потужності енергокомпанією.
3.2.3. У разі видачі житловою організацією, на балансі якої перебуває будинок, споживачу завдання на проектування:

споживач звертається до енергокомпанії для погодження з нею завдання на проектування;
при наявності резерву дозволеної потужності (на житловий будинок вцілому) енергокомпанія протягом 3 днів з дня надходження звернення споживача безкоштовно погоджує завдання на проектування підключення об’єкта споживача до електричних мереж в частині договірної потужності, обліку, установок релейного захисту. При цьому резерв дозволеної потужності має визначатися з урахуванням фактичного максимального навантаження на межі балансової належності енергокомпанії та організації, на балансі якої перебуває будинок; 
споживач згідно з виданим завданням на проектування підключення свого об’єкта до електричних мереж (з урахуванням збільшення договірної потужності) замовляє проект на зовнішнє електрозабезпечення (внутрішньо-будинкові мережі) та електропостачання квартири з електроопаленням в будь-якій організації, що має ліцензію на виконання проектних робіт;
споживач узгоджує проектну документацію з:

енергокомпанією в частині договірної потужності, обліку, установок релейного захисту. Енергокомпанія забезпечує узгодження безкоштовно протягом 3 робочих днів з дня надходження звернення споживача (зауваження до проектної документації, які не стосуються договірної потужності, обліку, установок релейного захисту, не можуть бути  підставою для відмови у її погодженні енергокомпанією);

організацією, на балансі якої перебуває будинок.

3.2.4. У разі видачі житловою організацією, на балансі якої перебуває будинок, споживачу довідки про те, що вона не заперечує проти збільшення споживачем договірної потужності та надає погодження на врегулювання питання збільшення потужності енергокомпанією:

споживач звертається до енергокомпанії для отримання завдання на проектування підключення об’єкта споживача до електричних мереж (з урахуванням збільшення договірної потужності споживача);
при наявності резерву дозволеної потужності (на житловий будинок вцілому) представник енергокомпанії безкоштовно протягом 5 робочих днів з дня надходження звернення споживача обстежує об’єкт споживача та внутрішньо-будинкові мережі та видає споживачу завдання на проектування підключення об’єкта споживача до електричних мереж. При цьому резерв дозволеної потужності має визначатися з урахуванням фактичного максимального навантаження на межі балансової належності енергокомпанії та організації, на балансі якої перебуває будинок;

споживач згідно з виданим завданням на проектування підключення свого об’єкта до електричних мереж (з урахуванням збільшення договірної потужності) замовляє проект на зовнішнє електрозабезпечення (внутрішньо-будинкові мережі) та  електропостачання квартири з електроопаленням в будь-якій організації, що має ліцензію на виконання проектних робіт;
споживач узгоджує проектну документацію з енергокомпанією в частині договірної потужності, обліку, установок релейного захисту.  Енергокомпанія забезпечує узгодження безкоштовно протягом 3 робочих днів з дня надходження звернення споживача (зауваження до проектної документації, які не стосуються договірної потужності, обліку, установок релейного захисту, не можуть бути  підставою для відмови у її погодженні енергокомпанією).

3.2.5. Після реалізації проекту:

споживач звертається до енергокомпанії для проведення  обстеження електроопалювальної установки;
протягом 5 робочих днів з дня надходження звернення споживача представником енергокомпанії безкоштовно перевіряється виконання проекту, здійснюється обстеження реконструйованих внутрішньобудинкових мереж, обстеження електроопалювальної установки і, у разі відсутності заперечень, складається акт про відповідність виконаних робіт проекту, на підставі якого  вносяться зміни до договору про користування електричною енергією між споживачем і енергопостачальником;
споживач повідомляє організацію, на балансі якої перебуває будинок, про виконані роботи та надає копію складеного представником енергокомпанії акту про відповідність виконаних робіт проекту.
3.2.6. При реалізації наведених заходів необхідно враховувати, що максимальна потужність електроопалювальної установки не може перевищувати збільшену договірну потужність споживача. При цьому потужність інших струмоприймачів споживача не враховується.
3.3. Договірна потужність на квартиру збільшується, а також збільшується і дозволена потужність житлового будинку:
 3.3.1. Споживач звертається до житлової організації, на балансі якої перебуває будинок із заявою на збільшення договірної потужності квартири.

3.3.2. Житлова організація, на балансі якої перебуває будинок видає споживачу завдання на проектування підключення об’єкта споживача до електричних мереж (з урахуванням збільшення договірної потужності споживача)  або  довідку про те, що вона не заперечує проти збільшення споживачем договірної потужності та надає погодження на врегулювання питання збільшення потужності енергокомпанією.

3.3.3. У разі видачі житловою організацією, на балансі якої перебуває будинок, споживачу завдання на проектування:

споживач звертається до енергокомпанії для погодження з нею завдання на проектування;
енергокомпанія погоджує завдання на проектування підключення об’єкта споживача до електричних мереж в частині договірної потужності, обліку, установок релейного захисту, безкоштовно протягом 3 робочих днів з дня надходження звернення споживача;
при відсутності резерву дозволеної потужності на житловий будинок вцілому споживач від імені організації, на балансі якої перебуває будинок, замовляє у енергокомпанії послугу з приєднання додаткової електричної потужності в порядку, передбаченому Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2013 року за № 236/22768 (далі – Правила). При цьому резерв дозволеної потужності має визначатися з урахуванням фактичного максимального навантаження на межі балансової належності енергокомпанії та організації, на балансі якої перебуває будинок;
споживач згідно з виданим завданням на проектування підключення свого об’єкта до електричних мереж (з урахуванням збільшення договірної потужності) замовляє проект на зовнішнє електрозабезпечення (внутрішньо-будинкові мережі) та електропостачання квартири з електроопаленням в будь-якій організації, що має ліцензію на виконання проектних робіт. Крім цього, якщо приєднання додаткової електричної потужності (житлового будинку вцілому) згідно з критеріями, визначеними Правилами, не є стандартним, споживач, згідно з виданими енергокомпанією технічними умовами приєднання, під час отримання послуги з нестандартного приєднання замовляє в організації, що має ліцензію на виконання проектних робіт проектну документацію на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення;

споживач узгоджує проектну документацію з:

енергокомпанією в частині договірної потужності, обліку, установок релейного захисту. Енергокомпанія забезпечує узгодження безкоштовно протягом 3 робочих днів з дня надходження звернення споживача (зауваження до проектної документації, які не стосуються договірної потужності, обліку, установок релейного захисту, не можуть бути  підставою для відмови у її погодженні енергокомпанією);

організацією, на балансі якої перебуває будинок.

3.3.4. У разі видачі житловою організацією, на балансі якої перебуває будинок, споживачу довідки про те, що вона не заперечує проти збільшення споживачем договірної потужності та надає погодження на врегулювання питання збільшення потужності енергокомпанією:

споживач звертається до енергокомпанії для отримання завдання на проектування підключення об’єкта споживача до електричних мереж (з урахуванням збільшення договірної потужності споживача);
представник енергокомпанії безкоштовно протягом 5 робочих днів з дня надходження звернення споживача обстежує об’єкт споживача та внутрішньо-будинкові мережі та видає споживачу завдання на проектування підключення об’єкта споживача до електричних мереж;
при відсутності резерву дозволеної потужності на житловий будинок вцілому споживач від імені організації, на балансі якої перебуває будинок, замовляє у енергокомпанії послугу з приєднання додаткової електричної потужності в порядку, передбаченому Правилами. При цьому резерв дозволеної потужності має визначатися з урахуванням фактичного максимального навантаження на межі балансової належності енергокомпанії та організації, на балансі якої перебуває будинок;
споживач згідно з виданим завданням на проектування підключення свого об’єкта до електричних мереж (з урахуванням збільшення договірної потужності) замовляє проект на зовнішнє електрозабезпечення (внутрішньо-будинкові мережі) та електропостачання квартири з електроопаленням в будь-якій організації, що має ліцензію на виконання проектних робіт. Крім цього, якщо приєднання додаткової електричної потужності (житлового будинку в цілому) згідно з критеріями, визначеними Правилами, не є стандартним, споживач, згідно з виданими енергокомпанією технічними умовами приєднання, під час отримання послуги з нестандартного приєднання замовляє в організації, що має ліцензію на виконання проектних робіт проектну документацію на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення;

споживач узгоджує проектну документацію з енергокомпанією в частині договірної потужності, обліку, установок релейного захисту. Енергокомпанія забезпечує узгодження безкоштовно протягом 3 робочих днів з дня надходження звернення споживача (зауваження до проектної документації, які не стосуються договірної потужності, обліку, установок релейного захисту, не можуть бути  підставою для відмови у її погодженні енергокомпанією).

3.3.5. Після реалізації проекту: 
споживач звертається до енергокомпанії для проведення  обстеження електроопалювальної установки;
протягом 5 робочих днів з дня надходження звернення споживача представником енергокомпанії безкоштовно перевіряється виконання проекту, здійснюється обстеження реконструйованих внутрішньобудинкових мереж, обстеження електроопалювальної установки і, у разі відсутності заперечень, складається акт про відповідність виконаних робіт проекту, на підставі якого вносяться зміни до договору про користування електричною енергією між споживачем і енергопостачальником;
споживач повідомляє організацію, на балансі якої перебуває будинок, про виконані роботи та надає копію складеного представником енергокомпанії акту про відповідність виконаних робіт проекту.
3.3.6. При реалізації наведених заходів необхідно враховувати, що максимальна потужність електроопалювальної установки не може перевищувати збільшену договірну потужність споживача. При цьому потужність інших струмоприймачів споживача не враховується.
3.4. Потрібно збільшити договірну потужності існуючого індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку (далі – приватного житлового будинку):
3.4.1. Споживач:

звертається до будь-якої організації, що має ліцензію на виконання проектних робіт, для формування завдання на проектування електропостачання приватного житлового будинку з електроопаленням;

звертається до енергокомпанії для погодження завдання на проектування електропостачання приватного житлового будинку з електроопаленням в частині договірної потужності, обліку, установок релейного захисту, яка  протягом 3 робочих днів безкоштовно має погодити завдання на проектування з дня надходження звернення споживача;
замовляє у енергокомпанії послугу з приєднання додаткової електричної потужності в порядку, передбаченому Правилами;
згідно з завданням на проектування електропостачання приватного житлового будинку з електроопаленням замовляє в організації, що має ліцензію на виконання проектних робіт проектну документацію;

якщо приєднання додаткової електричної потужності (приватного житлового будинку) згідно з критеріями, визначеними Правилами, не є стандартним, замовляє згідно з виданими енергокомпанією технічними умовами приєднання, під час отримання послуги з нестандартного приєднання в організації, що має ліцензію на виконання проектних робіт проектну документацію на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення;  
надає енергокомпанії проектну документацію для її узгодження  в частині договірної потужності, обліку, установок релейного захисту.

 3.4.2. Енергокомпанія забезпечує узгодження безкоштовно протягом 3 робочих днів з дня надходження звернення споживача (зауваження до проектної документації, які не стосуються договірної потужності, обліку, установок релейного захисту, не можуть бути  підставою для відмови у її погодженні енергокомпанією).

3.4.3. Після виконання заходів, передбачених проектом:

споживач звертається до енергокомпанії для проведення  обстеження електроустановки;
протягом 5 робочих днів з дня надходження звернення споживача представником енергокомпанії безкоштовно перевіряється виконання проекту, здійснюється обстеження електроопалювальної установки й складається акт про відповідність встановлення електроопалювальної установки проекту, на підставі якого вносяться зміни до договору про користування електричною енергією між споживачем і енергопостачальником.
3.4.4. При реалізації наведених заходів необхідно враховувати, що максимальна потужність електроопалювальної установки не може перевищувати збільшену договірну потужність існуючого приватного житлового будинку. При цьому потужність інших струмоприймачів споживача не враховується.
   

3.5. Не потрібно збільшувати договірну потужність існуючого індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку (далі – приватного житлового будинку):
3.5.1. Споживач:

замовляє проект електропостачання приватного житлового будинку з електроопаленням в будь-якій організації, що має ліцензію на виконання проектних робіт;
надає проектну документацію для узгодження з енергокомпанією у частині договірної потужності, обліку, установок релейного захисту.

3.5.2. Енергокомпанія протягом 3 робочих днів безкоштовно погоджує проектну документацію (зауваження до проектної документації, які не стосуються договірної потужності, обліку, установок релейного захисту, не можуть бути  підставою для відмови у її погодженні енергокомпанією).

3.5.3. Після реалізації проекту:

споживач звертається до енергокомпанії для проведення  обстеження електроопалювальної установки;
протягом 5 робочих днів з дня надходження звернення споживача представником енергокомпанії безкоштовно здійснюється огляд електроопалювальної установки й складається акт про відповідність встановлення електроопалювальної установки проекту, на підставі якого вносяться зміни до договору про користування електричною енергією між споживачем і енергопостачальником.
3.5.4. При реалізації наведених заходів необхідно враховувати, що максимальна потужність електроопалювальної установки не може перевищувати діючу договірну потужність існуючого приватного житлового будинку. При цьому потужність інших струмоприймачів споживача не враховується.
3.6. Передбачається будівництво існуючого індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку (далі – приватного житлового будинку):

3.6.1. Замовник будівництва:


звертається до будь-якої організації, що має ліцензію на виконання проектних робіт, для формування завдання на проектування електропостачання приватного житлового будинку з електроопаленням. Для індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 300 квадратних метрів завдання на проектування електропостачання приватного житлового будинку з електроопаленням формується замовником будівництва самостійно на підставі будівельного паспорта забудови земельної ділянки;
звертається до енергокомпанії для погодження завдання на проектування електропостачання приватного житлового будинку з електроопаленням в частині договірної потужності, обліку, установок релейного захисту, яка протягом 3 робочих днів з дня надходження звернення замовника будівництва безкоштовно погоджує завдання на проектування.

замовляє у енергокомпанії послугу з приєднання новозбудованої електроустановки (приватного житлового будинку) в порядку, передбаченому Правилами;
згідно з завданням на проектування електропостачання приватного житлового будинку з електроопаленням замовляє в організації, що має ліцензію на виконання проектних робіт проектну документацію;

якщо приєднання новозбудованої електроустановки (приватного житлового будинку) згідно з критеріями, визначеними Правилами, не є стандартним,  замовляє, згідно з виданими енергокомпанією технічними умовами приєднання, під час отримання послуги з нестандартного приєднання в організації, що має ліцензію на виконання проектних робіт проектну документацію на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення;
надає енергокомпанії проектну документацію для її узгодження  в частині договірної потужності, обліку, установок релейного захисту. 
3.6.2. Енергокомпанія протягом 3 робочих днів безкоштовно погоджує проектну документацію (зауваження до проектної документації, які не стосуються договірної потужності, обліку, установок релейного захисту, не можуть бути  підставою для відмови у її погодженні енергокомпанією).

3.6.3. Після виконання заходів, передбачених проектом: 
замовник будівництва звертається до енергокомпанії для проведення  обстеження електроустановки;
протягом 5 робочих днів з дня надходження звернення замовника будівництва представником енергокомпанії безкоштовно перевіряється виконання проекту, здійснюється обстеження електроустановки замовника будівництва (в тому числі електроопалювальної установки) й складається акт про відповідність встановлення електроустановки проекту, на підставі якого укладається договір про користування електричною енергією між споживачем і енергопостачальником.

3.7. Передбачається будівництво багатоквартирного житлового будинку:

енергокомпанія погоджує замовнику будівництва проект електропостачання багатоквартирного житлового будинку з електроопаленням в частині договірної потужності, обліку, установок релейного захисту; 

після реалізації заходів, передбачених проектом представником енергокомпанії перевіряється виконання проекту, здійснюється обстеження електроустановки замовника будівництва (в тому числі електроопалювальних установок) й складається акт про відповідність електроустановки проекту.
Заступник Директора департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики
Д. Коваленко

Заступник Директора департаменту із 

регулювання відносин у сфері 

енергетики – начальник Управління цінової 

та тарифної політики у сфері електроенергетики 
Р. Кайдаш
	pr_51.doc
	5



