ПРОТОКОЛ  № 1204
   ДОСЛІДЖЕННЯ  ВОДИ
                                                         Від 25 липня  2014 року

Проба доставлена Замовникомl  

Замовник : ПО Береза М.С.
Місце відбору проби: Білогородка
	№

п/п   
	НАЙМЕНУВАННЯ      ПОКАЗНИКА
	Од. виміру
	Методика визначення
	Гранично допустимі  норми 

ДСанПіН2.2.4-171-10
	Результат дослідження 



	1
	ЗАПАХ  ПРИ  20º
	бали
	ГОСТ   3351
	не більше  2
	0

	2
	ЗАПАХ  ПРИ  60º
	бали
	ГОСТ    3351
	не більше  2
	                   1

	3
	СМАК
	бали
	ГОСТ   3351
	не більше  2
	1

	4
	РН
	од рН
	ДСТУ  4077
	від 6,5 до 8,5
	6,17

	5
	АМОНІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ  4192
	не більше  0,5
	0,28

	6
	НІТРИТИ
	мг/дм³
	ГОСТ  4192
	не більше  0,5
	0,03

	7
	НІТРАТИ
	мг/дм³
	ГОСТ  18826
	не більше  50,0
	2,14

	8
	ЗАГАЛЬНА  ЖОРСТКІСТЬ
	ммоль/
дм³
	ГОСТ  4151 
	не більше 7,0 
	7,2

	9
	 ХЛОРИДИ
	мг/дм³
	ДСТУ 4079
	не більше  250,0
	17,0

	10
	СУЛЬФАТИ
	мг/дм³
	ГОСТ   4389
	не більше  250,0 
	11,0

	11
	СУХИЙ ЗАЛИШОК
	мг/дм³
	ГОСТ  18164
	не більше 1000,0
	388,0

	12
	ЗАЛІЗО ЗАГ. 
	мг/дм³
	ГОСТ   4011
	не більше 0,2
	0,19

	13
	МАРГАНЕЦЬ
	мг/дм³
	ГОСТ   4974
	не більше 0,05
	0,02

	14
	ЛУЖНІСТЬ ЗАГАЛЬНА
	ммоль/
дм³
	ГОСТ   26449.1.6
	не  більше 6,5
	6,7

	15
	КАЛЬЦІЙ
	мг/дм³
	ДСТУ  6058
	не більше 130,0
	90,0

	16
	МАГНІЙ
	мг/дм³
	ДСТУ  26449.1.12
	не  більше 80,0
	32,4

	17
	КАЛІЙ  +  НАТРІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ   23268
	не більше 200,0
	6,2

	18
	ПЕРМАНГАНАТНА ОКИСНЮВАНІСТЬ 
	мг/О2дм3
	ГОСТ  23.268.12
	не більше  5,0
	2,8

	19
	ЗАБАРВЛЕНІСТЬ
	градуси
	ГОСТ  ЗЗ51
	не більше 20º
	5

	20
	КАЛАМУТНІСТЬ,НОК
	мг/дм³
	ГОСТ  ЗЗ51
	не більше  0,5
	0,44

	21
	КРЕМНІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ 26449.1.22
	не більше 10,0
	10,2


Підпис особи, яка проводила аналіз
Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробовуванню

