
1. Заявник: Сергій
2. Дата одержання зразків для випробувань: 25.04.2017
3. Дати проведення випробувань: 25.04.2017– 28.04.2017
РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

	Найменування
показників
	Вимоги
НД*
	Результати випробувань
	Позначення НД
на методи
випробувань
	Відмітка про відповідність

	1
	2
	3
	4
	5


Вода ( після бойлера)

Фізико-хімічні показники

Неорганічні компоненти

	1
	2
	3
	4
	5

	Водневий показник, рН
	6,5 - 8,5
	7,0
	ДСТУ 4077-2001
	Відповідає

	Загальна жорсткість,          ммоль/дм3
	не більше 7,0
	3,1
	ГОСТ 4151-72
	Відповідає

	Масова концентрація заліза, мг/дм3
	не більше 0,2
	5,0
	ДСТУ ISO 11885 :2005
	Не відповідає

	Масова концентрація марганцю, мг/дм3
	не більше 0,05
	0,5
	ДСТУ ISO 11885 :2005
	Не відповідає

	Масова концентрація кальцію, мг/дм3
	не більше 130,0
	54,7
	ДСТУ ISO 11885 :2005
	Відповідає

	Масова концентрація магнію, мг/дм3
	не більше 80,0
	16,4
	ДСТУ ISO 11885 :2005
	Відповідає

	Масова концентрація міді, мг/дм3
	не більше 1,0
	не більше 0,002
	ДСТУ ISO 11885 :2005
	Відповідає

	Масова концентрація цинку, мг/дм3
	не більше 1,0
	0,01
	ДСТУ ISO 11885 :2005
	Відповідає


Санітарно-токсикологічні показники

Неорганічні компоненти 

	1
	2
	3
	4
	5

	Масова концентрація алюмінію, мг/дм3 
	не більше 0,2
	не більше 0,03
	ДСТУ ISO 11885 :2005
	 Відповідає

	Масова концентрація

амонію,мг/дм3
	не більше 2,5
	не більше 0,05
	ГОСТ 4192-82
	Відповідає

	Масова концентрація кадмію, мг/дм3
	не більше 0,005
	не більше 0,0001
	ДСТУ ISO 11885 :2005
	Відповідає

	Масова концентрація кремнію, мг/м3
	не більше 10,0
	3,1
	ДСТУ ISO 11885 :2005
	Відповідає

	Масова концентрація миш’яку, мг/дм3
	не більше 0,01
	не більше 0,005
	ДСТУ ISO 11885 :2005
	Відповідає

	Масова концентрація молібдену, мг/дм3
	не більше 0,07
	не більше 0,001
	ДСТУ ISO 11885 :2005
	Відповідає


	1
	2
	3
	4
	5

	Масова концентрація нітратів, мг/дм3
	не більше
50,0
	не більше 1,0
	ГОСТ 23268.9-78
	Відповідає

	Масова концентрація нітритів, мг/дм3
	не більше 0,5
	не більше 0,02
	ГОСТ 23268.8-78
	Відповідає

	Масова концентрація свинцю, мг/дм3
	не більше 0,01
	не більше 0,002
	ДСТУ ISO 11885 :2005
	Відповідає

	Масова концентрація нікелю, мг/дм3 
	не більше 0,02
	не більше 0,001
	ДСТУ ISO 11885 :2005
	 Відповідає

	Масова концентрація хрому, мг/дм3 
	не більше 0,05
	не більше 0,005
	ДСТУ ISO 11885 :2005
	 Відповідає

	Масова концентрація стронцію, мг/м3
	не більше 7,0
	0,6
	ДСТУ ISO 11885 :2005
	Відповідає


Інтегральний показник

	1
	2
	3
	4
	5

	Перманганатна окислюваність,мг О2/ дм3
	не більше 5,0
	1,2
	ГОСТ 23268.12.-78
	Відповідає


Показники фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води

	1
	2
	3
	4
	5

	Загальна жорсткість,          ммоль/дм3
	1,5-7,0
	3,1
	ГОСТ 4151-72
	Відповідає

	Масова концентрація калію, мг/дм3
	2,0 -20,0
	3,3
	ДСТУ ISO 11885 :2005
	Відповідає

	Масова концентрація натрію, мг/дм3
	2,0 -20,0
	5,1
	ДСТУ ISO 11885 :2005
	Відповідає

	Масова концентрація кальцію, мг/дм3
	25,0-75,0
	54,7
	ДСТУ ISO 11885 :2005
	Відповідає

	Масова концентрація магнію, мг/дм3 
	10,0-50,0
	16,4
	ДСТУ ISO 11885 :2005
	Відповідає


*Вимоги НД приведені для води з пунктів розливу та бюветів згідно Державних санітарних правил і норм  “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України від 12.05.2010 № 400 
